Załącznik nr 1.3 -  Kosztorys ofertowy

Część 3  –  Preparaty do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego

| L.p. | Asortyment | Ilość – szt./ op. | Cena jedn. Brutto Szt/op | Wartość brutto* (kol.3 x kol.4) | Producent/nazwa handlowa/numer katalogowy/ nazwa asortymentu na fakturze* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Trójenzymatyczny preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i innych wyrobów medycznych w tym sprzętu endoskopowego, z zawartością czwartorzędowego węglanu amoniowego, niejonowych związków powierzchniowo-czynnych, proteazy, mannazy, amylazy. Stabilność roztworu – 12 godzin. Zakres działania: B (Acinetobacter baumannii ESBL, Enterobacter cloacae OXA 48, Enterococcus faecium VRE, Escherichia coli OXA 48, Klebsiella pneumoniae OXA 48, Staphylococcus aureus MRSA, Salmonella choleraesuis), F, V (min. HBV, HCV, HIV, Herpes). Czas działania do 5 minut - stężenie 0,5%. Możliwość przechowywania narzędzi chirurgicznych w roztworze preparatu do 72 godz. Możliwość stosowania w myjce ultradźwiękowej. Opakowanie 5 l | 5 op. po 5000 ml |  |  |  |
| 2. | Preparat do wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, przeznaczony do wstępnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, bezalkoholowy, zawierający inhibitory korozji zapobiega zasychaniu krwi, w postaci piany. Posiada właściwości rozpuszczające zabrudzenia organiczne, wykazuje wysoką tolerancję materiałową. Przebadany zgodnie z normą EN 14885. Spektrum działania: bakterie (w tym MRSA, prątki), grzyby, wirusy w czasie do 15 minut. Produkt gotowy do użycia, butelka o pojemności 1L ze spryskiwaczem DUO. | 10 op. po 1000 ml |  |  |  |
| 3 | Preparat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych: narzędzi chirurgicznych i medycznych, narzędzi termolabilnych i sprzętu endoskopowego, przed ich sterylizacją., zawiera QAV, 2propanol, chlorheksydynę. Barwiony o delikatnym zapachu. Spektrum: B, F, V (EN 17111) - 15 minut 0,5% warunki brudne. pH 6,5-7,5 Opakowanie 5l | 1 op. po 5000 ml |  |  |  |
| 4 | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych - zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników naczyniowych tj. wejścia do kanału wkłucia, części kanałów, korków, kraników, itp.zawiera alkohol izopropylowy oraz chlorheksydynę, bezpieczny w stosowaniu.Preparat gotowy do użycia. Spektrum działania: bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżobójczy i wirusobójczy w czasie do 1 minuty. Opakowanie 250 ml z atomizerem | 40 op. po 250 ml |  |  |  |
| 5 | Zestaw filtrów do myjni Soluscope Serie TEE przeznaczonych do przeglądu kwartalnego. Zawiera wstępne filtry wody 0,2µm i 1µm, filtr końcowy wody 0,2µm oraz filtr powietrza HEPA 0,2µm. | 1 op. |  |  |  |
| 6 | Dodatek antykorozyjny do preparatu z pozycji 7. Przeznaczony do myjni endoskopowej Serie TEE. Na bazie alkoholu izopropylowego i azotanu sodu. Opakowanie 5l. | 2 op. po 5l |  |  |  |
| 7 | Kwasowy preparat do mycia i dezynfekcji, kompatybilny (od jednego producenta) z preparatem z pozycji 5, 6, 8. Przeznaczony do myjni endoskopowej Serie TEE. Na bazie metoksypropoksypropanolu i chlorku didecylodidemetyloamoniowego. pH koncentratu <3. Wyrób medyczny. Opakowanie 5l. | 1 op. po 5l |  |  |  |
| 8 | Preparat dezynfekcyjny na bazie 5% kwasu nadoctowego. Nie utrwala białek. Czas działania 5 minut. Preparat do dezynfekcji sond do echokardiografii przezprzełykowej w myjni Soluscope Serie TEE. Na bazie kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru. Spektrum i czas działania: B, Tbc, F, V, S w czasie do 5 minut. Opakowanie 5l. | 2 op. po 5l |  |  |  |
| 9 | Preparat dezynfekcyjny oraz czyszczący do wanien balneologicznych, na bazie kwasów o działaniu dezynfekującym, bez zawartości kwasu solnego. Rozpuszczający osady z kamienia wodnego, cementowe oraz powstające w wyniku reakcji z tlenem, do czyszczenia trudno usuwalnych osadów nieorganicznych. Możliwość zastosowania do wszystkich powierzchni w pomieszczeniach sanitarnych odpornych na działanie kwasów oraz powierzchni nierdzewnych. Opakowanie 1000 ml | 20 op. po 1000 ml |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawc