Postępowanie nr: WB.2710.10.2025.KB;

Załącznik nr 1

|  |  |
| --- | --- |
| NAZWA WYKONAWCY |  |
| ADRES |  |
| KRS: |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| TELEFON, FAKS |  |
| E-MAIL |  |

***FORMULARZ OFERTOWY***

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią postępowania i załącznikami pn.: „Dostawa komory fitotronowej dwukomorowej, z niezależnym oświetleniem niebieskim i czerwonym oraz dodatkowymi panelami światła białego do wymiennego montażu wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi”, oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie (**12 tygodni** od dnia podpisania umowy),za cenę ofertową:

**Tabela 1.**

|  |
| --- |
| **Pln** |
|  | cena ofertowa netto |  |
|  | Wartość podatku VAT (…....%)\*(iloczyn ceny ofertowej netto i stawki podatku VAT) |  |
|  | cena ofertowa brutto(suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT) |  |
|  | Producent, typ oraz modelproponowanego urządzenia |  |

Słownie: ..................................................................................................................................... brutto

1. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.
2. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
6. Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

 ………………………………… ………………………………………………….

**(miejscowość, data) (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)**

Postępowanie nr:WB.2710.10.2025.KB;

Załącznik nr 2

## ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Dostawa komory fitotronowej dwukomorowej, z niezależnym oświetleniem niebieskim i czerwonym oraz dodatkowymi panelami światła białego do wymiennego montażu wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | **Minimalne parametry wymagane** | **Parametry oferowane****(wypełnia Oferent)**Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać.Wykonawca winien jest podać termin gwarancji w miesiącach (poz. 27) |
| **A** | **B** | **C** |
| **Parametry techniczne**  |
| **Komora fitotronowa - dane podstawowe** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | dwie niezależne komory (górna i dolna), umieszczone jedna nad drugą |  |
| 2. | każda z komór z możliwością niezależnego sterowania i ustawienia warunków pracy |  |
| 3. | wymiary wewnętrzne pojedynczej komory – minimalne: 730 mm x 550 mm x 550 mm |  |
| 4. | wymiary zewnętrzne pojedynczej komory, maksymalne: (szerokość x głębokość x wysokość) - 910 mm x 810 mm x 2000 mm |  |
| 5. | komory wykonane ze stali nierdzewnej, z osobnymi drzwiczkami dla każdej komory |  |
| 6. | izolacja termiczna między komorami, zapewniająca całkowita izolację  |  |
| 7. | minimum dwie półki robocze w każdej z komór |  |
| **Oświetlenie** |
| 8. | każda z komór wyposażona w dwa panele świetlne LED |  |
| 9. | komora górna - dwa panele LED o barwie niebieskiej (długość fali w maksimum emisji 450 nm +/- 5 nm) |  |
| 10. | komora dolna - dwa panele LED o barwie czerwonej (długość fali w maksimum emisji 660 nm +/- 5 nm) |  |
| 11. | regulowane natężenie światła w zakresie 0- 100 |  |
| 12. | dodatkowy (wymienny) komplet paneli LED światła białego (4 panele, po 2 do każdej z komór, z możliwością wymiany przez użytkownika |  |
| **Parametry środowiska komory** |
| 13. | obieg powietrza wykorzystujący plenum powietrza ze ścian bocznych komór roboczych |  |
| 14. | temperatura pracy (zakres minimalny) +3 do +45°C |  |
| 15. | wilgotność - regulowana w zakresie 50-90% wilgotności względnej |  |
| **Sterowanie** |
| 16 | panel sterowania zapewniający swobodna pracę (przekątna minimum 7’ lub ekwiwalent) |  |
| 17. | parametry wyświetlane w formie algorytmu (cyfrowo) oraz graficznie (wykres), wyświetlacz porównujący parametry zadane i rzeczywiste, możliwość ustawienia zakresu dat oraz pomniejszania i powiększania wykresów |  |
| 18. | programowanie fotoperiodu, niezależne dla obu komór, z możliwością różnej temperatury i wilgotności w różnych okresach oświetlenia. |  |
| 19. | wyświetlacz daty i czasu rzeczywistego |  |
| 20. | funkcja administratora chroniona hasłem, system użytkowników tylko z przydzielonymi hasłami |  |
| 21. | kontrola fitotronu za pomocą aplikacji na telefon komórkowy (android, ios) oraz komputer PC, z możliwością zgrania danych eksperymentu na pamięć zewnętrzną USB |  |
| **System alarmów** |
| 22. | * za niska/za wysoka temperatura
* za niska/za wysoka wilgotność
* rejestrator alarmów (typ alarmu, czas uruchomienia alarmu, czas wyłączenia alarmu)
 |  |
| **Inne** |
| 23. | lampki informujące o podłączonym zasilaniu |  |
| 24. | lampki informujące o podłączeniu fitotronu do sieci internetowej złącze Ethernet |  |
| 25. | system programowania wymiany powietrza w komorach  |  |
| 26. | Zasilanie - 230 V/50 Hz |  |
| 27. | Gwarancja miesiące - minimum 12 |  |

**(miejscowość, data)  (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)**

Postępowanie nr:WB.2710.10.2025.KB;

Załącznik nr 3

…………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE**

Będąc upoważnionym do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu pn.: „Dostawa komory fitotronowej dwukomorowej, z niezależnym oświetleniem niebieskim i czerwonym oraz dodatkowymi panelami światła białego do wymiennego montażu wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi”, oświadczam, że przedsiębiorstwo nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, a także znajduje się w sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację przedmiotowego zamówienia.

(miejscowość, data) (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

Nr postępowania: WB.2710.10.2025.KB;

Załącznik nr 4

**Zamawiający:**

**Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław**

**Wykonawca:**

|  |
| --- |
|  |

*Pełna nazwa/firma, adres,* w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

|  |
| --- |
|  |

*Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Na potrzeby prowadzonego przez Uniwersytet Wrocławski postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa komory fitotronowej dwukomorowej, z niezależnym oświetleniem niebieskim i czerwonym oraz dodatkowymi panelami światła białego do wymiennego montażu wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi”, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w niniejszym postępowaniu na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)1.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1 Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7.1 w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:

1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

**Po wypełnieniu plik należy opatrzyć zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**