## formularz asortymentowo-cenowy
CZĘŚĆ NR 1: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do biochemii klinicznej i immunochemii wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego i analizatorów "back up" na okres 36 m-cy
I. ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAKUPU ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH, KALIBRACYJNYCH, PŁYNÓW SYSTEMOWYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH/36 M-CY
Lp | Parametr | Metoda oznaczenia (wypełnia oferent) | Nr katalog | Szacunkowa Ilość oznaczeń / 36 m-cy** | Ilość oznaczeń w opakowaniu jednostkowym i/lub sposób konfekcjonowania | Ilość pełnych opakowań* | Cena jedn. opakowania netto w zł | Stawka podat. VAT | Cena jedn. opakowania brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Producent (pełna nazwa, adres)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A. ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAKUPU ODCZYNNIKÓW
A | ODCZYNNIKI
1 | Alat |  |  | 53000
2 | Albumina w moczu i PMR |  |  | 1200
3 | Albumina |  |  | 9500
4 | Amoniak |  |  | 500
5 | Amylaza |  |  | 8000
6 | ASO |  |  | 1500
7 | Aspat |  |  | 47000
8 | Białko |  |  | 9000
9 | Bilirubina bezp. |  |  | 1400
10 | Bilirubina całk. |  |  | 31000
11 | Cholesterol |  |  | 18500
12 | CK |  |  | 27500
13 | CK - MB |  |  | 36000
14 | CRP |  |  | 100000
15 | Etanol |  |  | 8000
16 | Fosfataza alkaliczna |  |  | 7500
17 | Fosfor |  |  | 9000
18 | GGTP |  |  | 27500
19 | Glukoza |  |  | 76000
20 | Hb A1c |  |  | 6000
21 | HDL - cholesterol |  |  | 15100
22 | Jonogram (Na, K Cl) |  |  | 104000
23 | Na |  |  | 104000
24 | K |  |  | 104000
25 | Cl |  |  | 104000
26 | Kreatynina |  |  | 100000
27 | Kwas moczowy |  |  | 14200
28 | LDH (met. IFCC) |  |  | 2000
29 | LDL - cholesterol |  |  | 15000
30 | Lipaza |  |  | 14500
31 | Magnez |  |  | 6500
32 | Mocznik |  |  | 83000
33 | RF |  |  | 1500
34 | TP w moczu i PMR |  |  | 16000
35 | Triglicerydy |  |  | 19000
36 | UIBC |  |  | 3400
37 | Wapń całk. |  |  | 9500
38 | Żelazo |  |  | 12000
39 | TSH |  |  | 32000
40 | FT3 gen.2 |  |  | 5300
41 | FT4 |  |  | 8000
42 | TPSA |  |  | 8600
43 | TROPONIN T lub I (hs) |  |  | 41000
44 | HCG+ beta |  |  | 5400
45 | PROKALCYTONINA |  |  | 25000
46 | witamina D3 (total) |  |  | 8000
47 | NT-PROBNP |  |  | 17000
48 | Prolaktin II |  |  | 1000
49 | Ferritin gen. 2 |  |  | 4200
50 | Parathormon |  |  | 3400
51 | CEA |  |  | 2100
52 | Ca125 |  |  | 1000
53 | He4 |  |  | 1300
54 | Ca 19-9 |  |  | 1800
55 | WITAMINA B12 |  |  | 2600
56 | KW FOLIOWY |  |  | 2200
57 | Estradiol |  |  | 1000
58 | LH |  |  | 1000
59 | FSH |  |  | 1000
60 | Progesteron |  |  | 1000
61 | PSA wolny |  |  | 1000
62 | Anty-TPO |  |  | 1000
63 | Anty-TG |  |  | 1000
SUMA
B. ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAKUPU MATERIAŁÓW KONTROLNYCH, KALIBRACYJNYCH, PŁYNÓW SYSTEMOWYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH/3lata
Lp | Parametr | Zapotrzebowanie/36 m-cy | Nr katalog | Ilość oznaczeń w opakowaniu jednostkowym i/lub sposób konfekcjonowania | Ilość pełnych opakowań* | Cena jedn. opakowania netto w zł | Stawka podat. VAT | Cena jedn. opakowania brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Producent (pełna nazwa, adres)
B I. | KONTROLE | wypełnia oferent
1 | Kontrola ogólnobioch z wart. N
2 | Kontrola ogólnobioch z wart. P
3 | Pozostałe mat. Kontrolne: wypełnia Wykonawca
B II. | KALIBRATORY | wypełnia oferent
1 | Multikalibrator
2 | Pozostałe mat. Kalibracyjne: (wypełnia Wykonawca)
B III. | PŁYNY SYSTEMOWE | wypełnia oferent
1 | wypełnia oferent
B IV. | INNE ODCZYNNIKI I MATERIAŁY
1 | Pozostałe: (wypełnia oferent)
SUMA
* Oferowane odczynniki i materiały zaokraglamy do pełnych opakowań w górę w przeliczeniu na okres trwania umowy
** Podana ilość testów odzwierciedla całkowitą ilość zleceń, kalibracji i kontroli, przy czym są to wielkości orientacyjne niezbędne do obliczenia wartości Zamówienia (zamówienie podstawowe) przez Wykonawcę i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego.
II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW DZIERŻAWY
Lp | Nazwa /model | Nr fabryczny/nr identyfikacyjny | Rok produkcji | Wartość netto | Wartość brutto | Rata miesięczna dzierżawy netto | Stawka podat. VAT | Rata miesięczna dzierżawy brutto | Koszt dzierżawy/36 m-cy netto | Wartość podatku VAT | Koszt dzierżawy/36 m-cy brutto | Producent (pełna nazwa, adres)
1 | Analizator nr1 - główny
2 | Analizator nr2 - back up
3 | Pozostały wymagany sprzęt
Suma
Suma netto kosztów dzierżawy:................................
Suma brutto kosztów dzierżawy:................................
Razem wartość części nr 1 (I+II) netto:
Razem wartość części nr 1 (I+II) brutto:
Note on B151: Autor:

## opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ NR 1: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do biochemii klinicznej i immunochemii wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego i analizatorów "back up" na okres 36 m-cy
I. PARAMETRY GRANICZNE DOTYCZĄCE OFEROWANCH ANALIZATORÓW I ODCZYNNIKÓW
Lp | WYMAGANIA | Warunek graniczny | Potwierdzenie/Opis parametru
A. 1.WYMAGANIA TECHNICZNE - ZINTEGROWANY SYSTEM BIOCHEMICZNO-IMMUNOCHEMICZNY
1 | Platforma biochemiczno-immunochemiczna: fabrycznie nowa lub używana, nie starsza niż 2022 | TAK
2 | System biochemiczno-immunochemiczny w pełni zintergrowany, umożliwiający aspirację materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności manualnego przenoszenia między modułami immunochemicznym a biochemicznym , nie wymagający dodatkowego wyposażenia typu sorter lub taśma | TAK
3 | Analizator wolnostojący | TAK
4 | Analizator w pełni automatyczny, pracujący w trybie pacjent po pacjencie, z możliwością pracy non stop przez 24 h/dobę | TAK
5 | Analizator wyposażony w system chłodzenia odczynników na pokładzie w stabilnej temperaturze zgodnej z rekomendacjami producenta.
6 | System oferujący możliwość wykorzystania próbek pierwotnych oraz wtórnych i kubeczków pediatrycznych | TAK
7 | Automatyczne wykonywanie oznaczeń pilnych przed rutynowymi.
8 | Automatyczna ocena wyników kontroli jakości wraz z graficznym przedstawieniem wyników i opracowaniem statystycznym | TAK
9 | System wyposażony w automatyczne funkcje rozcieńczania i/lub zagęszczania próbek po przekroczeniu granicy liniowości | TAK
10 | Możliwość powtórek lub dodatkowych zleceń na każdym etapie procesu analitycznego | TAK
11 | Program zapobiegania kontaminacji (opisać zastosowane rozwiązanie dla modułu biochemicznego) | TAK
12 | System wyposażony w detektory wykrywania skrzepu, pęcherzyków powietrza i poziomu płynu w badanej próbce | TAK
13 | Automatyczna konserwacja wykonywana w tle, z rejestracją czynności konserwacyjnych oraz sygnalizacją konieczności ich wykonania | TAK
14 | Automatyczne funkcje nadzoru pracy analizatora (min. stan oraz zużycie odczynników i płynów oraz materiałów kontrolnych i zużywalnych) | TAK
15 | Brak zatrzymania pracy całego systemu i ograniczenia pracy pozostałych analizatorów wchodzących w skład zintegrowanej platformy w momencie awarii jednego z modułów.
16 | W przypadku konieczności współpracy zintegrowanego systemu ze stacją wody - zapewnienie stacji wody o wydajności adekwatnej do wymagań zaoferowanej platformy biochemiczno-immunochemicznej i analizatora"back up" oraz zapewnienie serwisu stacji wody wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi w okresie trwania umowy leżące po stronie Wykonawcy ( w ramach czynszu dzierżawnego). | TAK
17 | UPS jako integralna część systemu (Wykonawca zapewni w ramach umowy przeglądy okresowe oraz wymianę baterii). | TAK
18 | System zapewniający dwukierunkową komunikację z LSI (laboratoryjnym systemem informatycznym) | TAK
19 | Oprogramowanie systemowe analizatorów wchodzących w skład zintegrowanego systemu ma mieć zapewnione wsparcie producenta w zakresie aktualizacji bezpieczeństwa oraz funkcjonalnościach w całym okresie trwania zamówienia
A. 1.1.WYMAGANIA - JEDNOSTKA ANALITYCZNA BIOCHEMICZNA
1 | Wydajność min 700 testów/ godzinę w trybie mieszanym (testy fotometryczne+ ISE) | TAK
2 | Typ pomiaru: fotometryczny mono i biochromatyczny, kinetyczny, punktu końcowego, turbidymetryczny | TAK
3 | Pomiar w zakresie 340 – 805 mm | TAK
4 | Analizator wieloparametrowy z jednoczesną dostępnością min. 40 parametrów, | TAK
5 | Możliwości analityczne: chemia kliniczna (substraty, enzymy, jony), białka specyficzne, substancje uzależniające, wykonywane w surowicy, moczu, płynie mózgowo-dzeniowym, hemolizacie i krwi pełnej | TAK
6 | Możliwość automatycznej oceny jakości próbki w zakresie lipemii, hemolizy, bilirubiny (HIL)
7 | Odczynniki płynne, gotowe do użycia, bez konieczności manualnego przygotowania, o stabilności na pokładzie do 6 m-cy dla przynajmniej 35% z wyspecyfikowanych oznaczeń | TAK
8 | Identyfikacja odczynników za pomocą kodów paskowych lub oparta na falach radiowych (RFID) | TAK
9 | Analiza w fazie ciekłej | TAK
A. 1.2.WYMAGANIA TECHNICZNE - JEDNOSTKA ANALITYCZNA IMMUNOCHEMICZNA
1 | Aparat w pełni automatyczny. Metoda badań: chemiluminescencja | TAK
2 | Wydajność min 100 testów/godzinę | TAK
3 | Możliwości analityczne: markery nowotworowe, kardiologiczne, hormony, diagnostyka cukrzycy, anemii, zakażeń,
4 | Analizator wieloparametrowy z możliwością przechowywania min. 28 zestawów odczynnikowych na pokładzie, | TAK
5 | Automatyczne otwieranie i zamykanie zestawów odczynnikowych w czasie pracy analizatora | TAK
6 | Odczynniki płynne, gotowe do użycia, bez konieczności manualnego przygotowania, o stabilności na pokładzie do 16 tygodni | TAK
7 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek badanych | TAK
8 | Szybkość otrzymania wyników parametrów immunochemicznych maksymalnie do 30min | TAK
9 | Eliminacja carry-over: jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego | TAK
10 | Automatyczne wczytywanie pełnej krzywej kalibracyjnej do pamięci analizatora | TAK
11 | Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę danych wyników pacjentów i danych kalibracyjnych | TAK
12 | Możliwość zapamiętywania krzywych kalibracyjnych dla różnych serii tego samego odczynnika | TAK
A. 2.WYMAGANIA TECHNICZNE - ANALIZATORY - back up
1 | Analizator zapasowy wyposażony w conajmniej moduł biochemiczny wykonujący 30% zakładanej liczby oznaczeń | TAK
2 | Wymagania techniczne dla modułu biochemicznego w analizatorze zapasowym jak w analizatorze podstawowym | TAK
3 | Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do rozbudowy jednostki zastępczej o moduł immunochemiczny spełniający wymagania modułu immunochemicznego analiztora podstawowego w przypadku uzasadnionej potrzeby Zamawiającego wynikającej ze zwiększenia ilości badań, poszerzenia portfolio wykonywanych oznaczeń itp..
4 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przenośnego analizatora PoCT wraz z pakietem startowym oraz zapewnienia wykonywania przy jego użyciu parametru TroponinaT w okresie trwania umowy
B. WYMAGANIA SERWISOWE
1 | Możliwość zgłaszania awarii 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu (podać nr infolinii, bezpośredni kontakt telefoniczny z dedykowanym inżynierem serwisowym lub alternatywną drogę kontaktu) | TAK
2 | Czas reakcji (podjęcie naprawy) serwisu od momentu zgłoszenia nie dłuższy niż 24 godz. robocze | TAK
3 | W przypadku przestoju w pracy analizatora podstawowego dłuższego niż 24 godz robocze Wykonawca zapewni analizator zastępczy oraz pokryje koszty transportu próbek i wykonania badań w Laboratorium Zewnętrznym wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W przypadku 3 kolejnych awarii dotyczących tych samych podzespołów Wykonawca zobowiązuje się wymienić analizator na nowy | TAK
5 | Autoryzowany serwis (awarie, naprawy, części serwisowe, dojazd inżyniera serwisu) w okresie trwania umowy w ramach czynszu dzierżawnego | TAK
6 | Przeglądy techniczne analizatorów wraz z materiałami serisowymi co najmniej 1x w roku w czasie trwania umowy w ramach czynszu dzierżawnego dla wszystkich oferowanych analizatorów | TAK
7 | Przeprowadzenie szkolenia personelu Laboratorium Analityki Medycznej w zakresie obsługi analizatorów w terminie ustalonym z Kierownikiem Laboratorium | TAK
8 | Paszport techniczny zawierający dane techniczne urządzeń przy pierwszej dostawie oraz Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim przy pierwszej dostawie (w formie papierowej i elektronicznej) | TAK
9 | Pozostałe wizyty serwisu związane z użytkowaniem analizatora, np.. zmiana lokalizacji analizatora itp.., Wykonawca zapewni w ramach czynszu dzierżawnego | TAK
C. WYMAGANIA DODATKOWE
1 | Wykonawca zapewni na swój koszt udział w niezależnej zewnętrznej kontroli jakości Riqas wszystkich parametrów (materiał niemianowany)- częstotliwość minimum raz na kwartał , chyba, że parametr kontrolowany ma inny cykl dostępnych kontroli. | TAK
2 | Wykonawca zapewni niezmienność serii dla materiałów kontrolnych (ten sam nrLOT) przez okres co najmniej 12 m-cy | TAK
3 | Jeśli oferowany sprzęt jest dodatkowo wyposażony w drukarkę lub czytnik zewnętrzny to serwis tych urzadzęń oraz materiały eksploatacyjne musi zapewnić Wykonawca
4 | Koszt zakupu odczynników, płynów systemowych i materiałów koniecznych do wykonania badań, a nie ujętych w ofercie ponosi Wykonawca | TAK
5 | Termin ważności dostarczanych odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych musi wynosić min. 6 miesięcy od daty dostawy
6 | W przypadku źle obliczonych ilości odczynników, płynów systemowych i materiałów zużywalnych (niedoszacowanie) na założoną ilość badań ( przy pracy analizatora 24h /dobę), oraz dodatkowego zużycia wynikającego z dodatkowych kalibracji, kontroli np podczas uzyskiwania nieprawidłowych wartości na kartach kontrolnych, koszty dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca | TAK
7 | Wykonawca zobowiązuje się do wyrównania strat wynikających z niecałkowitego zużycia odczynników, jeżeli sposób konfekcjonowania (zbyt duże opakowania niektórych odczynników) uniemożliwia pełne dopasowanie do potrzeb Zamawiającego (ze względu na stabilność odczynnika na pokładzie analizatora lub datę ważności) -przez cały okres trwania umowy lub do czasu wprowadzenia mniejszego konfekcjonowania.
8 | W przypadku awarii analizatora podstawowego, nienależytego zrealizowania dostawy: np. przedmiot dostawy zawiera wady fizyczne, przerwa w produkcji odczynnika (ów), Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia badań np. przez zlecenie innym podmiotom świadczącym usługi medyczne i pokrycia wszelkich poniesionych kosztów z tym związanych łącznie z transportem materiału do badań (dla wszystkich oferowanych parametrów) lub do zabezpieczenia wykonywania badań na innym analizatorze i systemie dostępnym u Zamawiającego, przynajmniej w zakresie oznaczeń: troponinaT, prokalcytonina, B-hcG. Całkowity koszt wykonania oznaczeń (odczynniki, kontrole, kalibratory i mat. zużywalne) pokrywa Wykonawca. Wszelkie sprawy merytoryczne (kontakt, uruchomienie metody) po stronie Wykonawcy.
9 | Aktualizacja szkoleń personelu medycznego poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych organizowanych lub współorganizowanych przez Wykonawcę bez dodatkowych opłat (co najmniej 1 szkolenie w roku dla min. 2 diagnostów)
10 | Zabezpieczenie magazynowe 1 miesięczne u Wykonawcy dla SP ZOZ w Myslenicach w celu zapewnienia ciągłości dostaw.
11 | Dostosowanie pomieszczeń do wymagań pracy analizatorów (w tym niezbędne prace remontowe, przebudowa systemu kanalizacji oraz dostosowanie umeblowania) leżące po stronie Wykonawcy | TAK
12 | W ramach czynszu dzierżawnego - Zapewnienie witryny chłodniczej (2 szt - sprzęt nowy lub używany , rok prod nie wcześniej niz 2022) z przeszklonymi drzwiami do przechowywania odczynników o poj 400-500l, chłodzenie 0 do +10st. C wyposażonych w czujnik monitorowania temperatury ,z funkcją automatycznego rozmrażania z dołączonym udokumentowanym przeglądem technicznym i paszportem technicznym. Walidacja procesowa urządzeń chłodniczych 1 x w roku leżąca po stronie Wykonawcy | TAK
13 | W ramach czynszu dzierżawnego Wykonawca zapewni i dostarczy system magazynowy umożliwiający stały i automatyczny monitoring ilości odczynników, kalibratorów, kontroli i innych materiałów zużywalnych w czasie rzeczywistym poprzez dostęp do aplikacji przez 24 h.System powinien posiadać możliwość zdefiniowania kryteriów zarządzania stanem magazynowym w zakresie numerów serii, okresu przydatności odczynników, kalibratorów, kontroli oraz innych materiałów zużywalnych, a także możliwość zdefiniowania okresowej weryfikacji stanów magazynowych z pozycji użytkownika. Wprowadzanie dostarczonych materiałów do stanów magazynowych musi odbywać się automatycznie.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i instalacji wszystkich niezbędnych elementów systemu w ilości optymalnej dla Zamawiającego, łacznie z dedykowanym komputerem: (1. Procesor wielordzeniowy 2. Procesor: W testach PassMark – CPU Mark wynik nie gorszy niż 19000 punktów, wynik testu jest opublikowany na stronie www.cpubenchmark.net. Pobór mocy TDP nie większy niż 65 W 3. Pamięć operacyjna RAM minimum 8GB, możliwość rozbudowy do min. 32GB, co najmniej jeden slot wolny; 4. Dysk SSD minimum 512GB; 5. Karta graficzna obsługująca co najmniej rozdzielczość 1920x1080;6. Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional PL lub równoważny.7. Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbits/s 8. Interfejsy (co najmniej): a. Co najmniej 8 x USB, w tym min.: 4 x USB na przednim panelu b. Co najmniej 1 x RJ45 LAN c. Co najmniej 1 x HDMI d. Co najmniej 1 x VGA e. Co najmniej 1 x połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego 9. Napęd optyczny DVD-+RW - w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim , monitorem: • Monitor o przekątnej minimum 21,5'' o parametrach: - matryca LED, VA - powłoka: matowa - liczba wyświetlanych kolorów co najmniej 16,7 mln - czas reakcji: co najmniej 5ms - jasność: co najmniej 200 cd/m2 - Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 i drukarką: (Technologia druku - laserowa,Rodzaj druku - monochromatyczny, Rozdzielczość druku - mono 600x600 dpi, Format wydruku – A4, Szybkość drukowania mono - do 40 stron A4/min, Pamięć RAM zainstalowana - 256 MB, Interfejsy - USB 2.0, Ethernet (10/100/1000 BASE-T)) Szkolenia, rozwiązywanie problemów, aktualizacja systemu przez cały okres trwania umowy leży po stronie Wykonawcy | TAK
14 | Zapewnienie 3 sztuk regałów magazynowych ocynkowanych o wym180x90x45cm zawierających 5 półek o nośności min 250 kg każda, po stronie Wykonawcy
15 | Zapewnienie pakietu startowego (tj.wszelkie akcesoria, płyny i odczynniki w ilości niezbędnej do uruchomienia analizatora oraz jego walidacji), po stronie Wykonawcy | TAK
16 | Wszelkie koszty licencji oraz usług koniecznych do integracji analizatora z systemem InfoMedica/AMMS są pokrywane przez Wykonawcę | TAK
17 | Termin dostawy i montażu analizatorów Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Laboratorium Zamawiającego, potwierdzając fakt dostawy i montażu w formie pisemnej, przy czym dostawa analizatora/ów oraz podłączenie analizatora/ów do systemu InfoMedica Zamawiającego (leżące po stronie Wykonawcy) nastąpi w czasie maksymalnie 1 m-ca od daty podpisania umowy. | TAK
Uwaga! Oferta, która nie będzie spełniać wszystkich wymogów granicznych zawartych w załączniku, będzie uznana za nieważną!
II. PARAMETRY OCENIANE DOTYCZĄCE OFEROWANEGO ANALIZATORA I ODCZYNNIKÓW (jakość, funkcjonalność, parametry techniczne)
Lp. | Opis parametrów | Wartość punktów | Odpowiedź wykonawcy
1 | Odczynnik do troponiny (Ths lub Ihs) spełniający 1- godzinny algorytm diagnostyczny zgodnie z wytycznymi i rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego | tak-5pkt, nie-0pkt
2 | Szybkość otrzymania pierwszego wyniku dla Troponiny do 10 min | tak-5pkt, nie-0pkt
3 | Odczynniki do Tsh, fT3 i fT4 z wartościami referencyjnymi określonymi przez producenta dla populacji europejskiej dzieci, dorosłych i kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach | tak-5pkt, nie-0pkt
4 | Odczynnik do beta-HCG z zsatosowaniem wg wskazań producenta jako test ciążowy i marker nowotworowy (udokumentować np.. ulotka metodyczna) | tak-5pkt, nie-0pkt
5 | Prokalcytonina metodą referencyjną Brahmsa o liniowości testu minimum 100 ng/ml. | tak-5pkt, nie-0pkt
6 | Możliwość oznaczenia testu HbA1C bez konieczności przygotowania hemolizatu poza analizatorem, by do analizatora wstawiana była krew pełna. | tak-5pkt, nie-0pkt
7 | Możliwość rejestracji wykonanych lub wczytanych krzywych kalibracyjnych wraz z sygnalizacją okresu wymaganych powtórnych kalibracji lub rekalibracji | tak-5pkt, nie-0pkt
8 | Kalibracja wszystkich testów immunochemicznych przy użyciu max 2 kalibratorów | tak-5pkt, nie-0pkt

## wymagane dokumenty
CZĘŚĆ NR 1: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do biochemii klinicznej i immunochemii wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego i analizatorów "back up" na okres 36 m-cy
D. WYMAGANE DOKUMENTY
1 | Oświadczenie, że oferowany sprzęt i odczynniki są wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. | TAK
2 | Instrukcje metodyczne/ulotki w j. polskim zawierające szczegółowe informacje dotyczące odpowiednio: zakresu pomiarowego (liniowości testu), czułości testu (granicy wykrywalności analitycznej), trwałości odczynnika po otwarciu opakowania ,trwałości odczynnika na pokładzie analizatora, metodyki wykonywanych badań,opisu wykonywania testów, najlepiej zebrane w postaci przewodnika metodycznego w wersji elektronicznej dołączyć do oferty | TAK
3 | Specyfikacja techniczna producenta dla wszystkich urządzeń w j. polskim - zawierająca szczegółowy ich opis (dołączyć do oferty) | TAK
4 | Deklaracje CE dla wszystkich oferowanych odczynników i aparatury oraz certyfikaty CE (jeśli dotyczy) (dołączyć do oferty) | TAK
5 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w postaci dokumentacji elektronicznej/papierowej przy pierwszej dostawie lub oświadczenie,że oferowane odczynniki nie wymagają kart charakterystyki dołączyć do oferty | TAK