**1. Regionalna Baza Logistyczna**

**Komendant**

**płk Janusz Kryszpin**

1RBLog-SZP.2612.22.2025

Wałcz, …. kwietnia 2025 r.

**KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 6**

**dotyczy:** treści zapytań wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji nadostawę wraz   
z montażem zespołu sprężarkowego do zasilania stacji wytwarzania mieszanin oddechowych, nr sprawy 20/2025.

Z powołaniem się na przepisy art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę wraz z montażem zespołu sprężarkowego do zasilania stacji wytwarzania mieszanin oddechowych, nr sprawy 20/2025.

**Pytanie 1:**

„Podczas wizji lokalnej ustalono, że zostać musi przebudowana rozdzielnia elektryczna. W chwili obecnej główne zabezpieczenie na sprężarkowni wynosi 100 A. Proszę o informacje jaki przekrój ma przewód doprowadzający energię do rozdzielni.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający informuje, że przewód doprowadzający energię do rozdzielni zasilającej SWMO   
to przewód miedziany o przekroju 4 razy 25 mm2  (YKY 25 mm2).   Zamawiający dokona stosownej zmiany SWZ w tym zakresie.

*Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie udostępniona na platformie zakupowej* [*https://platformazakupowa.pl*](https://platformazakupowa.pl)

Wyk. Elżbieta Ćwiertka

tel. 261 472 324

tel. 261 472 424 ul. Ciasna 7

[1rblog@ron.mil.pl](mailto:1rblog@ron.mil.pl) 78 – 600 Wałcz

https://1rblog.wp.mil.pl