**Załącznik nr 1 (12)**

Przedmiot zamówienia: Torba ratunkowa 2 szt.

Producent :

Nazwa-model/typ :

Rok produkcji ( fabrycznie nowy z 2025r.) :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry techniczne:** | **Parametr Wymagany** | **Parametr Oferowany ( należy wpisać)** |
|  | **Parametry ogólne:** |  |  |
|  | Torba do Zestawu Ratownictwa Medycznego PSP R1 wykonany z powlekanego materiału nowej generacji /Cordura- tkanina wodoodporna o niskiej ścieralności. | TAK |  |
|  | Torba posiadająca uchwyty umożliwiające transport zestawu w ręku (w pozycji poziomej i pionowej), na ramieniu, plecach i na klatce piersiowej. | TAK |  |
|  | Specjalny pas biodrowy ułatwia przenoszenie torby na znaczne odległości. | TAK |  |
|  | Torba posiadająca zewnętrzną kieszeń z bezpośrednim dostępem, który umożliwia regulację zaworem butli tlenowej, obserwację ciśnienia oraz podtrzymanie. | TAK |  |
|  | Sprzęt, który będzie w torbie - przejrzyście rozmieszczony, z łatwym dostępem do niezależnych przegród. | TAK |  |
|  | Użyty materiał oraz rozwiązania konstrukcyjne (odpinane przegrody) charakteryzujące się łatwością dezynfekcji i prania. | TAK |  |
|  | **Wymiary:** 660 x 320 x 300 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
|  | **Waga:** max. 2,80 kg | TAK |  |
|  | **WYMAGANIA DODATKOWE** | TAK |  |
|  | Szkolenia w zakresie obsługi dla personelu medycznego | TAK |  |
|  | Dostępność części na min. 10 lat | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta | TAK |  |
|  | Gwarancja min 36 miesięcy. Przeglądy techniczne w cenie oferty w okresie gwarancji zgodnie wymogami producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego. | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w

wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie o wyspecyfikowanych parametrach ma być kompletne i po dostawie gotowe

do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów

Podpis elektroniczny