### **FORMULARZ CENOWY**

**Nazwa przedmiotu zamówienia: „Zakup akumulatorów rozruchowych oraz baterii trakcyjnych do sprzętu przeładunkowego”.**

**Numer postępowania: HNS/SZAC/4/DP/2025.**

**Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia.**

Nazwa i adres Wykonawcy:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Telefon: ………................. NIP: ………....................... REGON: ………...................................

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie **w celu oszacowania wartości zamówienia** **publicznego pt.:** **„Zakup akumulatorów rozruchowych oraz baterii trakcyjnych   
do sprzętu przeładunkowego”**,którego przedmiotem jest:

**CZĘŚĆ II - Zakup baterii trakcyjnych do sprzętu przeładunkowego**,

składam(y) niniejszą ofertę cenową na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie   
i na warunkach określonych w niniejszym formularzu cenowym, Specyfikacji oraz zgodnie   
z opisem przedmiotu zamówienia.

Oferujemy realizację zamówienia za następującą cenę:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Typ sprzętu przeładunkowego**  **(wys./szer./dł.; waga baterii)** | **ilość szt.** | **cena jednostko-wa netto (zł)  za szt.** | **Wartość netto [zł]  (cena jednostko-wa netto**  **x ilość)** | **Stawka VAT [%]** | **Wartość VAT [zł]  (wartość netto  x stawka VAT)** | **Wartość brutto [zł]**  **(wartość netto  + wartość VAT)** |
| **CZĘŚĆ II – ZAKUP BATERII TRAKCYJNYCH DO SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO**  **WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM** | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Bateria trakcyjna  80V 3PZS 165Ah | Wózek transportowy  akumulatorowy  EP-20 (wys. 390 mm / szer. 691 mm /  dł. 813 mm;  527 kg) | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Bateria trakcyjna  80V 3PZS 165Ah | Wózek transportowy akumulatorowy BALKANCAR RECORD ET-2 (wys. 807 mm / szer. 695 mm /  dł. 400 mm) | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Bateria trakcyjna  80V 40X4PZS 240Ah | Wózek transportowy akumulatorowy WAN 13-0202  (wys. 1030 mm / szer. 680 mm /  dł. 405 mm;  700 kg) | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Bateria trakcyjna  80V 40X4PZS 260Ah | Wózek transportowy akumulatorowy WAN 13-0202 oraz WNA 1320 (wys. 400 mm / szer. 680 mm /  dł. 1030 mm;  729 kg) | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Bateria trakcyjna  80V 240Ah | Wózek transportowy akumulatorowy WNA 1320 (wys. 400 mm / szer. 670 mm /  dł. 1030 mm) | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Bateria trakcyjna  48V D280B 280Ah | Wózek transportowy akumulatorowy HELI BD 20  (wys. 350 mm / szer. 620 mm / dł. 1070 mm;  590 kg) | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Bateria trakcyjna  3PZS 240Ah | Wózek transportowy akumulatorowy WAN 13-0202 (wys. 450 mm / szer. 680 mm /  dł. 820 mm) | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Bateria trakcyjna  24V 3PZS 375Ah | Wózek unoszący widłowy akumulatorowy KMS-C-AC-1200-1-5 (wys. 827 mm / szer. 216 mm /  dł. 627 mm) | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Bateria trakcyjna  24V 2PZS 210Ah | Wózek unoszący widłowy akumulatorowy CBD-18-180 (wys. 645 mm / szer. 197 mm /  dł. 569 mm) | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Bateria trakcyjna  24V 2PZB 200Ah | Wózek unoszący widłowy akumulatorowy wysokiego składowania LINDE L12 (wys. 682 mm / szer. 146 mm /  dł. 660 mm;  189 kg) | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Bateria trakcyjna  24x6PZS600 | Podnośnik widłowy akumulatorowy BALCANCAR  EV 638-33-254T (wys. 625 mm / szer. 740 mm /  dł. 830 mm;  970 kg) | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Bateria trakcyjna  48V D550R 550Ah | Podnośnik widłowy akumulatorowy  CPD20 (wys. 400 mm / szer. 695 mm /  dł. 950 mm;  900 kg) | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Bateria trakcyjna 80V 165 Ah | Wózek transportowy akumulatorowy EP20  (wys. 400 mm / szer. 700 mm / dł. 810 mm) | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Bateria trakcyjna 24V 5PZS 630Ah | Podnośnik widłowy akumulatorowy WW 1206 | 1 |  |  |  |  |  |
| **SUMA:** | | | |  |  | X |  |  |

Kolumny w tabeli nr 5, 6, 7, 8, 9 muszą być wypełnione.

**Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:**

**4. Regionalna Baza Logistyczna: WT Oleśnica, Skład Potok, Skład Duninów, Skład Krapkowice, Skład Porażyn, Skład Nowogród Bobrzański, RWT Jastrzębie.**

**Termin realizacji dostaw przedmiotu zamówienia:**

Dostawa w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia   
**28 listopada 2025 r.**

**Termin płatności:** przelew **30 dni** od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

**Gwarancja: ………………………………………………………………………………………**

(proszę wpisać liczbę miesięcy gwarancji przy czym minimalna wymagana to 12 miesięcy)

**Wymiana wadliwej baterii na nową wolną od wad: …………………………………………**

(proszę wpisać deklarowaną liczbę dni przy czym maksymalna to 30 dni)

**…………….…………………**

***Podpis i pieczęć Wykonawcy***