## Arkusz1
Pakiet nr 1- Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe niejałowe bezpudrowe CPV 18424300-0
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość opakowań 1 op. =100 szt. | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy
1. | Rękawiczki diagnostyczno - ochronne bezpudrowe, nitrylowe, pasujące na obie dłonie, z równomiernie rolowanym mankietem, teksturowane, w kolorze innym niż biały czy kremowy. Wymagania: AQL≤1,0, Średnia długość rękawiczki minimum 240 mm, Grubość na palcu min. 0,09 mm, Grubość na dłoni min. 0,06 mm, Grubość na mankiecie min. 0,05 mm. Siła zrywu przed starzeniu minimum 7 N, Produkt bezlateksowy. Opakowanie dyspenser typu kartonik, umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk, bez dotykania pozostałych. Zamawiający wymaga opakowań w ilości 100 sztuk rękawic w jednostkowym opakowaniu. Zamawiający nie dopuszcza innej ilości rękawic w opakowaniu jednostkowym. Okres ważności: min. 3 lata od daty dostawy. KLASYFIKACJA: wyrób medyczny klasa I, reguła 1 zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745. Rękawice muszą być zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej kategoria III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Wymagana zgodność z normami EN 455-1,2,3, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, EN 420, ASTM F1671, PN-EN ISO 13485:2016, EN ISO 10993. Parametry techniczne oraz zgodność z normami potwierdzona kartą techniczną producenta z kraju pochodzenie lub niezależnymi badaniami. Na opakowaniu jednostkowym trwałe znakowanie zgodnie z MDR 2017/745, Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, PN-EN ISO 15223-1:2022-01 Wyroby medyczne -Symbole do stosowania wraz z informacjami dostarczanymi przez producenta -Część 1: Wymagania ogólne. | 95000