## Zadanie nr 1
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia/Formularz cenowy do podstępowania na sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, nr ref. SZPiZ.261.23.2025
ZADANIE NR 1
Uniwersalny sprzęt i drobne urządzenia laboratoryjne
Lp. | Nazwa | Opis, specyfikacja techniczna |  | Jm. | Wielkość opakowania [szt./opak.] | Szacunkowa ilość opakowań | Wielkość oferowanego opakowania [szt./opak.] | Ilość oferowa-nych opakowań [opak.] | Nr katalogowy oferowanego towaru / nazwa producenta | Cena jedn. netto [zł/opak.] | Wartość netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.1 | Łapa do chłodnic | Wykonana z żeliwa, chromowana. Z ruchomą główką. Palce chwytające pokryte przezroczystym silikonem. | Rozpiętość od 50 do 100 mm. Ø trzonka 12 mm, długość trzonka 150 mm. | op. | 1 szt. | 1
1.2 | Łapa do statywu | Uniwersalna, wykonana z odlewu cynkowego. Czteropalczasta, z ochronną wkładką z korka. | Rozchylenie maks. 80 mm, długość całk. 240 mm. | op. | 1 szt. | 30
1.3 | Łapa do statywu | Wykonana z cynkowego odlewu cisnieniowego, lakierowana proszkowo. Z korkowym wkładem. Ø pręta 10 mm. | Rozpiętość 10-25 mm. | op. | 1 szt. | 5
1.4 | Łapa trójpalczasta | Z cynkowego odlewu lakierowanego proszkowo. Palce chwytające pokryte tworzywem sztucznym. Długość trzonka 140 mm. | Rozpiętość 0-40 mm. Ø pręta 10 mm. Długość całkowita 225 mm. | op. | 1 szt. | 5
1.5 |  |  | Rozpiętość 25-80 mm. Ø pręta 10 mm. Długość całkowita 250 mm. | op. | 1 szt. | 1
1.6 | Łapa giętka | Z obrotowym łącznikiem. Wykonana z odlewu cynkowego i niklowanego mosiądzu. Przeznaczona do prętów o maksymalnej średnicy 16 mm. | Trójpalczasta. Rozpiętość 0-40 mm, długość 300 mm. | op. | 1 szt. | 1
1.7 | Łapa z łańcuchem | Z korkowym wkładem. Do mocowania kolb i innych naczyń laboratoryjnych. Ø trzonka 10 mm, długość trzonka 200 mm. | Do naczyń o Ø 100-170 mm. | op. | 1 szt. | 1
1.8 | Podnośnik laboratoryjny | Wykonany z aluminium lakierowanego proszkowo. Konstrukcja nożycowa ze stali 18/10. Wyprodukowany zgodnie z DIN 12897. Posiadający ergonomicznie zaokrąglone pokrętło. | Dł. 160 mm; szer. 130 mm; wysokość robocza 60-275 mm; maks. Obciążenie robocze do 7 kg. | op. | 1 szt. | 1
1.9 |  |  | Dł. 200 mm; szer. 200 mm; wysokość robocza 60-275 mm; maks. obciążenie robocze do 7 kg. | op. | 1 szt. | 2
1.10 |  |  | Dł. 240 mm; szer. 240 mm; wysokość robocza 60-275 mm; maks. obciążenie robocze do 7 kg. | op. | 1 szt. | 2
1.11 | Podnośnik laboratoryjny | Platforma wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej, a mechanizm nożycowy z aluminium. Posiadający gumowe antypoślizgowe nóżki. Półka z gwintowanym otworem M 10. | Dł. 120 mm; szer. 140 mm; wysokość robocza 60-243 mm; maks. obciążenie do 5 kg, obciążenie statyczne 30 kg. | op. | 1 szt. | 1
1.12 | Pręt statywu | Wykonany ze stali nierdzewnej 4305, masywny. Z gwintem M 10. | Dł. 750 mm; Ø 12 mm. | op. | 1 szt. | 5
1.13 |  |  | Dł. 1000 mm; Ø 12 mm. | op. | 1 szt. | 1
1.14 | Łącznik dwustronny krzyżowy | Wykonany z aluminium. Kąt 90°. Z łatwo dostępnymi śrubami motylkowymi. Do prętów o Ø max. 16,5 mm. |  | op. | 1 szt. | 5
1.15 | Łącznik dwustronny prostokątny | Wykonany z żeliwa. Kąt 90°. Chromowany, ze śrubami motylkowymi. Do prętów o maksymalnej Ø 16,5 mm. |  | op. | 1 szt. | 15
1.16 | Podstawa statywu | Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo z gwintowanym otworem M 10 umieszczonym centrycznie do krótszego boku. Z czterema stopkami dla większej stabilności. Jedna stopka regulowana. | Długość 250 mm, szer. 160 mm. | op. | 1 szt. | 3
1.17 | Statyw na mikroprobówki | Na probówki 1,5 i 2 ml oraz na zakręcane probówki do 2 ml. Wykonany z polipropylenu, trwały do temperatury -80°C. Posiadający 80 numerycznie oznakowanych otworów w szyku 5x16, Ø 11 mm, gł. 25 mm, pionowe. Autoklawowalny. Wymiary: dł. 210 x szer. 65 x wys. 27 mm. | Niebieski | op. | 1 szt. | 2
1.18 |  |  | Zielony | op. | 1 szt. | 3
1.19 |  |  | Różowy | op. | 1 szt. | 1
1.20 |  |  | Żółty | op. | 1 szt. | 1
1.21 | Statyw uniwersalny na probówki | Na probówki Ø 30 mm, posiadający przegordy o wymiarach 31x31 mm. Wykonany z PP. Nie unosi się na powierzchni wody. Alfanumeryczne oznakowanie otworów na max. 24 probówki. Trwały w temp. od - 10 °C do +120 °C. Autoklawowalny. Dł. 300 x szer. 110 x wys. 85 mm; Przegrody - 24 (3 x 8). | Niebieski | op. | 1 szt. | 1
1.22 | Statyw uniwersalny na probówki | Na probówki Ø 16 mm, posiadający przegrody o wymiarach 16x16 mm. Wykonany z PP. Nie unosi się na powierzchni wody. Alfanumeryczne oznakowanie otworów na max. 60 probówek. Trwałe w temperaturze od -10°C do +120°C. Autoklawowalny. Wymiary dł. 250 x szer. 105 x wys. 70 mm. Przegrody - 60 (5 x 12). | Czerwony | op. | 1 szt. | 3
1.23 |  |  | Niebieski | op. | 1 szt. | 1
1.24 | Statyw na kuwety | Wykonany z PP. Na 16 kuwet o długości drogi optycznej 10 mm. Numerycznie oznakowane otwory. Wymiary: dł. 210 x szer. 70 x wys. 38 mm. Autoklawowalny. |  | op. | 1 szt. | 1
1.25 | Łódeczki wagowe - jednorazowe | Antystatyczne. Wykonane z bezbarwnego PS. Przeznaczone do ważenia stałych i ciekłych substancji. Z wylewem i z płaskim dnem. Odporne na temp. do +90°C. | Poj. 20 ml; dł. 57 mm; szer. 41 mm; gł. 8 mm. | op. | 250 szt. | 2
1.26 |  |  | Poj. 140 ml; dł. 133 mm; szer. 89 mm; gł. 25 mm | op. | 250 szt. | 1
1.27 | Pompka wodna strumieniowa | Wykonana z PP z zaworem przeciwzwrotnym. Do odsysania cieczy i par oraz do wytwarzania próżni. Posiadająca możliwość rozmontowania w celu oczyszczenia. Nakrętka nasadowa do podłączenia wody 3/4", reduktor 1/2". | Wydajność pompy: ok. 400 l/h przy 3,5 bar ciśnienia hydraulicznego. | op. | 1 szt. | 15
1.28 | Termometr szklany | Termometr bagietkowy przyjazny dla środowiska. Zawierający zielone wypełnienie. Ciecz termometryczna i farba powinny być biodegradowalne. Białe tło. Ø 5,5 do 7,0 mm. Błąd pomiaru ±3 °C. Z uchwytem. | Zakres pomiaru: -10 do +110 °C; podziałka 1 °C; dł. 300 mm; gł. zanurzenia 76 mm. | op. | 1 szt. | 1
1.29 |  |  | Zakres pomiaru: -10 do +110 °C; podziałka 0,5 °C; dł. 300 mm; gł. zanurzenia 76 mm. | op. | 1 szt. | 1
1.30 | Termometr precyzyjny | Termometr do pomiaru niskich temperatur. Rurkowy, z podziałką co 1°C. Kalibrowany do całkowitego zanurzenia. Kapilara: świecąco niebieska, pryzmatyczna. Wypełnienie: pentan. | Zakres pomiaru: -150 do +30 °C; dł. 300 mm. | op. | 1 szt. | 1
1.31 | Termometr penetracyjny | Przeznaczony do pomiaru temperatury w plynach, proszkach i substancjach plastycznych. Posiadający funkcję zamrażania danych oraz funkcję min. i max. Wyłączanie automatyczne po 10 minutach. W dostawie z osłoną na czujnik i baterią. | Zakres pomiaru od -40 °C do +200 °C. Dokładność pomiaru ±1,0 °C (od -20 °C do +100 °C) ± 1,5 °C (pozostały zakres pomiaru). Wymiary: 205 x 20 x 16 mm, Ø czujnika 3,5 mm. | op. | 1 szt. | 1
1.32 | Waga kieszonkowa elektroniczna | Ze składanym wiekiem chroniącym wagę przed wszelkiego rodzaju naciskiem i uszkodzeniami. Posiadająca zintegrowany kalkulator oraz funkcję programowania receptur, tarowania oraz automatyczne wyłączanie. Wymiary: szer. 85 x gł. 130 x wys. 25 mm, szalka: 80 x 70 mm. W dostawie z dwoma bateriami i etui. | Zakres ważenia: 320 g, dokładność odczytu 0,1 g. | op. | 1 szt. | 1
1.33 | Cyfrowy tester pH | Przeznaczony do pomiaru wartości pH także w niewielkiej ilości cieczy w wąskich naczyniach. Posiadający automatyczną kalibrację i kompensację temperatury, funkcję zatrzymania wyniku oraz wskażnik zużycia baterii. Plastikowy trzonek o Ø 12 mm, długość montażowa 115 mm. Kalibracja 1-/2-/3- punktowa | Zakres pomiarowy: pH od 0 do 14, temperatura od 0 °C do +50 °C; Rozdzielczość: pH 0,1, 0,01 temperatura 0,5 °C; Dokładność: pH ± 0,1 temperatura ± 1,0 | op. | 1 szt. | 2
1.34 | Reduktor do butli | Jednostopniowy. Wykonany z mosiądzu wg EN ISO 2503. Przeznaczony do bezpiecznego pobierania gazu z butli stalowych do 200 bar przy jednoczesnym zredukowaniu ciśnienia do poziomu potrzebnego ciśnienia roboczego maks.10 bar. Z zaworem bezpieczeństwa (otwiera się przy 12 bar). Dokładność odczytu w odstępach co 0,5 bar. | Do wodoru. Złącze do butli: W 21,8 x 1/14″ lewy; złącze do węża: G 3/8″ lewy. | op. | 1 szt. | 1
1.35 |  |  | Do gazów szlachetnych/CO2. Złącze do butli: W 21,8 x 1/14″ prawy; złącze do węża: G 1/4″ prawy. | op. | 1 szt. | 2
1.36 | Dmuchawa gorącego powietrza | Posiadająca regulację temperatury i strumienia powietrza. Ustawianie temperatury w 9 krokach za pomocą pokrętła. Obsługa dmuchawy za pomocą 3-stopniowego przełącznika roboczego. | Moc 2000 W Przepływ powietrza i temperatura: Stopień 1: 150 l/min, 50°C; Stopień 2: 150-300 l/min, 80 do 600°C; Stopień 3: 300-500 l/min, 80 do 600°C Wymiary (szer. x gł. x wys.): 253 x 84,5 x 200 mm; Zasilanie: 220-230 V, 50/60 Hz | op. | 1 szt. | 2
1.37 | Dysza redukująca | Nakładana dysza redukująca o Ø 14 mm zapewniająca koncentrację gorącego strumienia powietrza. (pasująca do dmuchawy z poz. 1.36) |  | op. | 1 szt. | 1
1.38 | Kalkulator kieszonkowy | Kieszonkowy kalkulator słoneczny, zabezpieczony przed pyłem i wodą oraz posiadający gumową otoczkę absorbującą uderzenia. 12-cyfrowy wyświetlacz LCD. Zasilanie słoneczne i na baterie. Posiadający możliwość obliczania pierwiastków i procentów. W dostawie z baterią backup. | Wymiary: 158 x 106 x 40 mm. Masa ok. 146 g. | op. | 1 szt. | 1
1.39 | Regulator próżni VAR | Urządzenie przeznaczone do podłączania do pompy próżniowej od strony ssącej w zespole ciągu połączeń. Podłączenia do węża o Ø wewn. 8 mm. Możliwość montażu na statywie (zaciskami na tylnej ściance urządzenia). Do regulacji i stałego utrzymania poziomu próżni.Mozliwość płynnej regulacji zmiennego poziomu próżni. | Zakres pomiaru 1020-0 mbar. Podziałka 10 mbar Wymiary (szer. x gł. x wys.) 80 x 80 x 150 mm. | op. | 1 szt. | 1
CENA NETTO | [10 empty] | 0
PODATEK VAT wg stawki ……% | [10 empty] | 0
CENA BRUTTO | [10 empty] | 0
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Zadanie nr 2
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia/Formularz cenowy do podstępowania na sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, nr ref. SZPiZ.261.23.2025
ZADANIE NR 2
Materiały laboratoryjne i drobny sprzęt laboratoryjny
Lp. | Nazwa | Opis, specyfikacja techniczna |  | Jm. | Wielkość opakowania [szt./opak.] | Szacunkowa ilość opakowań | Wielkość oferowanego opakowania [szt./opak.] | Ilość oferowa-nych opakowań [opak.] | Nr katalogowy oferowanego towaru / nazwa producenta | Cena jedn. netto [zł/opak.] | Wartość netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PĘSETY, SZPATUŁKI, SKALPELE, OSTRZA
2.1 | Pęseta prosta | Posiadająca zaokrąglone końce, anatomiczna. Wykonana ze stali szlachetnej Remanit 4301. Końcówka wewnątrz rowkowana. Autoklawowalna. | Dł. 115 mm. | op. | 1 szt. | 2
2.2 |  |  | Dł. 160 mm. | op. | 1 szt. | 2
2.3 |  |  | Dł. 250 mm. | op. | 1 szt. | 6
2.4 | Pęseta prosta | Posiadająca spiczaste końce. Wykonana ze stali szlachetnej Remanit 4301. Końcówka wewnątrz rowkowana. Autoklawowalna. | Dł. 105 mm. | op. | 1 szt. | 6
2.5 |  |  | Dł. 115 mm. | op. | 1 szt. | 10
2.6 |  |  | Dł. 130 mm. | op. | 1 szt. | 8
2.7 |  |  | Dł. 160 mm. | op. | 1 szt. | 8
2.8 |  |  | Dł. 200 mm. | op. | 1 szt. | 12
2.9 | Pęseta zagięta | Posiadająca spiczaste końce. Wykonana ze stali szlachetnej Remanit 4301. Końcówka wewnątrz rowkowana. Autoklawowalna. | Dł. 105 mm. | op. | 1 szt. | 10
2.10 |  |  | Dł. 115 mm. | op. | 1 szt. | 8
2.11 |  |  | Dł. 160 mm. | op. | 1 szt. | 8
2.12 | Pęseta z powłoką | Wykonana ze stali szlachetnej 18/10 (Remanit 4301) z odporną powłoką z PTFE. Nadająca się do pracy z cieczami, takimi jak kwasy, alkalia, rozpuszczalniki, O nieprzyczepnej powierzchni. Kolor czarny. Odporne na temperaturę od -200°C do +260°C. Autoklawowalna. | Zaokrąglona. Dł. 145 mm. | op. | 1 szt. | 10
2.13 | Pęseta ceramiczna | Końcówka ceramiczna, uchwyt z plastiku PAA, ze wzmocnieniem przeciwdziałającym złamaniu. Nie zawiera metali. Antymagnetyczna. | Długość 125 mm, szer. końcówki 2 mm. Uniwersalna. | op. | 1 szt. | 20
2.14 | Mikroszpatułka dwustronna | Wykonana ze stali szlachetnej 18/10, polerowana elektrolitycznie. Autoklawowalna. | Dł. 150 mm, szer. cz. płaskiej 2 mm. | op. | 1 szt. | 5
2.15 | Szpatułka dwustronna | Wykonana ze stali szlachetnej 18/10 lub z czystego niklu 99,5%. Polerowana elektrolitycznie. Autoklawowalna. | Dł. 185 mm, szer. cz. płaskiej 9 mm. Giętka. | op. | 1 szt. | 5
2.16 |  |  | Dł. 250 mm, szer. cz. płaskiej 11 mm. Giętka. | op. | 1 szt. | 8
2.17 | Szpatułka dwustronna, zakrzywiona | Wykonana ze stali szlachetnej Remanit 4301, polerowana elektrolitycznie. Autoklawowalna. | Dł. 185 mm, szer. cz. płaskiej 4 mm, dł. cz. płaskiej 30 mm. | op. | 1 szt. | 5
2.18 |  |  | Dł. 185 mm, szer. cz. płaskiej 9 mm, dł. cz. płaskiej 35 mm | op. | 1 szt. | 5
2.19 |  |  | Dł. 210 mm, szer. cz. płaskiej 9 mm, dł. cz. płaskiej 35 mm | op. | 1 szt. | 10
2.20 | Szpatułka z tworzywa sztucznego | Wykonana z PS, krystalicznie przezroczysta. Bez płytki mieszającej. | Długość całkowita 120 mm. Łopatka: dł. 30 x szer. 3 mm. Ø uchwytu 3 mm. | op. | 500 szt. | 10
2.21 | Łyżeczko-szpatułka | Wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej 18/10, remanit 4301. Z masywnym, okrągłym trzonkiem. Szpatułka: długość części płaskiej 35 mm, szerokość części płaskiej 15 mm. Łyżeczka Ø 25 mm. Autoklawowalna. | Dł. całk. 150 mm | op. | 1 szt. | 10
2.22 |  |  | Dł. całk. 180 mm | op. | 1 szt. | 15
2.23 |  |  | Dł. całk. 210 mm | op. | 1 szt. | 13
2.24 |  |  | Dł. całk. 250 mm | op. | 1 szt. | 15
2.25 | Mikrołyżeczka | W kształcie łopatki. Wykonana ze stali szlachetnej 18/10, Remanit 4301. Długość części płaskiej 40 mm, szerokość części płaskiej 5 mm. Autoklawowalna. | Całkowita dł. 150 mm. | op. | 1 szt. | 25
2.26 | Mikrołyżeczka | W kształcie łyżeczki (kulista). Wykonana ze stali szlachetnej 18/10, Remanit 4301. Szerokość części płaskiej 5 mm. Autoklawowalna. | Całkowita dł. 150 mm, długość części płaskiej 30 mm. | op. | 1 szt. | 15
2.27 |  |  | Całkowita dł. 300 mm, długość części płaskiej 30 mm. | op. | 1 szt. | 25
2.28 | Mikroszpatułka dwustronna | Wykonana ze stali szlachetnej 18/10, polerowana elektrolitycznie. Autoklawowalna. | Dł 150 mm; szer. cz. płaskiej 5 mm. | op. | 1 szt. | 2
2.29 |  |  | Dł 210 mm; szer. cz. płaskiej 5 mm. | op. | 1 szt. | 2
2.30 | Mikrołyżeczko-szpatułka | Wykonana ze stali szlachetnej 18/10, z sześciokątnym uchwytem. Autoklawowalna. | Dł. 140 mm; Ø łyżeczki 5 mm | op. | 1 szt. | 2
2.31 | Mikroszpatułka dwustronna | Wykonana ze stali szlachetnej Remanit 4024, kanciasta, giętka, autoklawowalna. Ø uchwytu 2,5 mm. | Długość 150 mm. Szerokość cz. płaskiej 6 mm, długość cz. płaskiej 40 mm. | op. | 1 szt. | 2
2.32 | Szpatułka | Wykonana ze stali szlachetnej 18/10, polerowana elektrolitycznie. Końcówka łyżeczkowo zakrzywiona. Autoklawowalna. | Dł. 185 mm, szer. cz. płaskiej 5 mm. | op. | 1 szt. | 18
2.33 |  |  | Dł. 210 mm; szer. cz. płaskiej 5 mm. | op. | 1 szt. | 15
2.34 | Szpatułka dwustronna | Typu Chattaway. Zagięta. Wykonana ze stali szlachetnej Remanit 4024. Autoklawowalna. | Dł. 125 mm; szer. cz. płaskiej 7 mm; dł cz. płaskiej 40 mm | op. | 1 szt. | 15
2.35 |  |  | Dł. 200 mm; szer. cz. płaskiej 9 mm; dł cz. płaskiej 60 mm | op. | 1 szt. | 15
2.36 | Zestaw mikroszpatułek | Czteroczęściowy. Szpatułki wykonane ze stali szlachetnej 18/10. Z czarnym plastikowym uchwytem z PVC. | Dł. 160 mm; szer. cz. płaskiej 3, 4 ,5 i 6 mm. | op. | 1 kpl. | 2
2.37 | Zestaw mikroszpatułek do proszków | Czteroczęściowy. Szpatułki wykonane ze stali szlachetnej 18/10. Z czarnym plastikowym uchwytem z PVC. | Dł. 160 mm; szer. 3, 4 ,5 i 6 mm. | op. | 1 kpl. | 5
2.38 | Szpatułka do proszków | Wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej 18/10. Autoklawowalna. | Szufelka: dł. 40 mm, szer. 10 mm. Całkowita dł. 170 mm. | op. | 1 szt. | 25
2.39 | Szpatułka dozująca | Ostrze wykonane z nierdzewnej stali szlachetnej 18/10, plastikowa rączka. Przeznaczona do proszków, granulatów itp. Obracając radełko dozuje się pobrany materiał. | Ostrze: dł. 50 x szer. 12 mm. Długość całkowita 190 mm. | op. | 1 szt. | 1
2.40 | Jednorazowa szpatułka z tworzywa sztucznego | Wykonana z PP. Standardowa. Do stosowania jako łyżeczka do próbek bądź jako łopatka lub pręt mieszający. Nadająca się do ważenia i porcjowania próbek. Odporna na temperaturę od 0 °C do +121 °C. Zgodna z wytycznymi FDA. Autoklawowalna. | Dł. całkowita 140 mm; Ø uchwytu 3,5 mm, do probówek 0,2 ml. Niesterylna. Micro, antyelektrostatyczna. | op. | 300 szt. | 2
2.41 |  |  | Dł. całkowita 210 mm; Ø uchwytu 7 mm, szer.łyżeczki 14 mm, dł. łyżeczki 25 mm. Niesterylna. Niebieska | op. | 300 szt. | 5
2.42 |  |  | Dł. całkowita 210 mm; Ø uchwytu 7 mm, szer.łyżeczki 14 mm, dł. łyżeczki 25 mm. Niesterylna. Nieprzezroczysta. | op. | 300 szt. | 2
2.43 | Łyżeczka dwustronna | Wykonana ze stali szlachetnej Remanit 4301. Autoklawowalna. | Długość - 190 mm. Szer. x dł. łyżeczki nr 1 - 12 x 30 mm; szer. x dł. łyżeczki nr 2 - 20 x 35 mm. | op. | 1 szt. | 20
2.44 | Łyżeczka chemiczna | Wykonana ze stali szlachetnej 18/9. Dwustronna, z okrągłym trzonkiem. Autoklawowalna. | Długość - 120 mm. Szer. x dł. łyżeczki nr 1 - 17 x 17 mm; szer. x dł. łyżeczki nr 2 - 25 x 30 mm. | op. | 1 szt. | 5
2.45 |  |  | Długość - 180 mm. Szer. x dł. łyżeczki nr 1 - 17 x 17 mm; szer. x dł. łyżeczki nr 2 - 25 x 30 mm. | op. | 1 szt. | 15
2.46 |  |  | Długość - 210 mm. Szer. x dł. łyżeczki nr 1 - 20 x 25 mm; szer. x dł. łyżeczki nr 2 - 30 x 35 mm. | op. | 1 szt. | 8
2.47 |  |  | Długość - 300 mm. Szer. x dł. łyżeczki nr 1 - 20 x 25 mm; szer. x dł. łyżeczki nr 2 - 35 x 45 mm. | op. | 1 szt. | 10
2.48 | Skalpel | Z wymiennymi stalowymi ostrzami. Uchwyt wykonany z aluminium. Przeznaczony do m.in. do precyzyjnego cięcia papieru, kartonu i folii. Długość 148 mm. W komplecie 3 zapasowe, spiczaste ostrza. | #VALUE! | op. | 1 kpl. | 10
2.49 | Zapasowe ostrze do skalpela | Spiczaste do sklapela z poz. 2.48 | #VALUE! | op. | 10 szt. | 10
NACZYNIA LABORATORYJNE, ELEMENTY APARATURY LABORATORYJNEJ
2.50 | Kolby miarowe | Wykonane ze szkła Duran. Klasa A. Przezroczyste z niebieską podziałką. Posiadające szlif NS oraz korek z PE. Kalibrowane na wlew. Zgodne z DIN EN ISO 1042. Z poświadczeniem zgodności i numerem serii. | Poj. 5 ml ± 0,04 ml, NS 10/19 | op. | 2 szt. | 5
2.51 |  |  | Poj. 10 ml ± 0,04 ml, NS 10/19 | op. | 2 szt. | 1
2.52 |  |  | Poj. 25 ml ± 0,04 ml, NS 10/19. | op. | 2 szt. | 2
2.53 | Kolby miarowe | Wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3. Klasa A. Przezroczyste, z niebieską podziałką. Posiadające nadrukowane numery seryjne. Szlif NS oraz korek z HDPE. Kalibrowane na wlew. Zgodne z DIN EN 12664, ISO 1042. | Poj. 10 ml błąd ±0,025 ml;.szlif NS 10/19 | op. | 2 szt. | 3
2.54 | Butelki gwintowane, bezbarwne | Wykonane ze szkła Duran. Z pierścieniem wylewowym i zakrętką z PP. Posiadające gwint DIN GL, podziałkę oraz nadrukowany nr serii. Wg ISO 4796-1. Autoklawowalne | Poj. 50 ml; gwint 32, Ø zewn. 46 mm, wys. 91 mm. | op. | 10 szt. | 5
2.55 |  |  | Poj. 250 ml; gwint GL 45, Ø zewn. 70 mm, wys. 143 mm. | op. | 10 szt. | 2
2.56 | Eksykatory | Wykonane ze szkła Duran. Przeznaczone do zastosowań aż do maksymalnie technicznie osiągalnej próżni (0 mbar). Model z tubusem NS 24/29, posiadający kran w pokrywce , możliwość podłaczenia próżni do kranika. | DN 200; pojemność ok. 5,8 l; Wys. 296 mm; Ø wewn. kołnierza 222 mm; Ø zewn. kołnierza 270 ±2 mm. | op. | 1 szt. | 1
2.57 | Słoiki z dużym otworem | Wykonane ze szkła z klasy hydrolitycznej 3. Do pobierania próbek, pakowania i przechowywania ciał stałych, past lub nieagresywnych cieczy. Szerokie otwarcie ust ułatwia napełnianie i czyszczenie. Gwint okrągły zgodnie z DIN 168.Zamknięcie słoików z PP z uszczelką z LDPE. | Poj. 50 ml, Ø zewn. 44 mm, wys. 75 mm, gwint GL 32 | op. | 1 szt. | 1
2.58 | Cylindry miarowe | Wykonane z przezroczystego PP. Posiadajace sześciokątną podstawę i wypukłą skalę. Pierścieniowa podziałka w głównych punktach skali. Kalibrowane na wlew. Tolerancja klasy B zgodnie z normą DIN 12681/ISO 6706. | Poj. 100 ml, wys. 250 mm, podziałka 1,0 ml, Ø 33 mm, błąd ±1,0 ml. | op. | 1 szt. | 5
2.59 |  |  | Poj. 250 ml, wys. 315 mm, podziałka 2,0 ml, Ø 44 mm, błąd ±2,0 ml. | op. | 1 szt. | 3
2.60 |  |  | Poj. 500 ml, wys. 360 mm, podziałka 5,0 ml, Ø 58 mm, błąd ±5,0 ml. | op. | 1 szt. | 2
2.61 |  |  | Poj. 1000 ml, wys. 440 mm, podziałka 10,0 ml, Ø 68 mm, błąd ±10,0 ml. | op. | 1 szt. | 2
2.62 | Cylindry miarowe klasy B | Wykonane ze szkła Duran. Zgodne z DIN EN ISO 4788. Wysokie, z sześciokątną podstawą, wylewem oraz niebieską podziałką. Autoklawowalne. | Poj. 50 ml, wys. 200 mm, podziałka 1,0 ml, Ø 25 mm | op. | 1 szt. | 2
2.63 |  |  | Poj. 100 ml, wys. 260 mm, podziałka 1,0 ml, Ø 29 mm | op. | 1 szt. | 2
2.64 |  |  | Poj. 250 ml, wys. 335 mm, podziałka 2,0 ml, Ø 39 mm | op. | 1 szt. | 1
2.65 | Fiolki gwintowane ND10 | Wykonane ze szkła borokrzemianowego 1. klasy hydrolitycznej. Z gwintem 10-425. Posiadające szeroki otwór do ułatwiający napełnianie i opróżnianie oraz płaskie dno. Wymiary: Ø 11,6 mm, wys. 32 mm. Poj. 1,5 ml. Fiolki pakowane w pomieszczeniu czystym klasy 10 000. Standardowe butelki do GC i HPLC. Do autosamplera. | Szkło przezroczyste. Poj. 1,5 ml. | op. | 100 szt. | 1
2.66 |  |  | Szkło oranżowe z powierzchnią do opisu. Poj. 1,5 ml. | op. | 100 szt. | 2
2.67 | Fiolki gwintowane ND13 | Wykonane ze szkła borokrzemianowego, pierwszej klasy hydrolitycznej. Gwint 13-425. Płaskie dno. Butelki pakowane w pomieszczeniu czystym klasy 10 000. Nadające się do autosamplera. Bez nakrętek,wkładów i uszczelek. | Wys. 45 mm, Ø 14,7 mm, poj. 4 ml. | op. | 100 szt. | 30
2.68 | Fiolki z drobnym gwintem | Wykonane ze szkła borokrzemianowego pierwszej klasy hydrolitycznej. Z drobnym gwintem ND18. Pakowane w pomieszczeniu czystym klasy 10 000. Do autosamplera. Bez zakrętek i sept. | Szkło przezroczyste, Ø 22,5 mm, dł. 46 mm, poj. 10 ml. | op. | 100 szt. | 1
2.69 |  |  | Szkło przezroczyste Ø 22,5 mm, dł. 75,5 mm, poj. 20 ml. | op. | 100 szt. | 1
2.70 | Fiolki gwintowane ND24 | Wykonane ze szkła borokrzemianowego pierwszej klasy hydrolitycznej. Pakowane w pomieszczeniu czystym klasy 10 000. Do autosamplera. Bez zakrętek i sept. | Szkło przezroczyste, poj. 20 ml, Ø 27,5 mm, wys. 57 mm. | op. | 100 szt. | 20
2.71 |  |  | Szkło oranżowe, poj. 20 ml, Ø 27,5 mm, wys. 57 mm. | op. | 100 szt. | 1
2.72 | Fiolki z wciskanym wieczkiem (zatrzaskowe) | Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego trzeciej klasy hydrolitycznej - szkło przezroczyste. Przeznaczone do przechowywania proszków i materiałów stałych. Bez wieczek | ND18, Ø 20 mm, wys. 40 mm, Ø wewn. szyjki 13,1, poj. 5 ml. | op. | 100 szt. | 15
2.73 |  |  | ND18, Ø 22 mm, wys. 50 mm, Ø wewn. szyjki 13,1, poj. 10 ml. | op. | 100 szt. | 15
2.74 |  |  | ND22, Ø 26 mm, wys. 48 mm, Ø wewn. szyjki 18,2, poj. 15 ml. | op. | 100 szt. | 15
2.75 |  |  | ND22, Ø 26 mm, wys. 65 mm, Ø wewn. szyjki 18,2, poj. 25 ml. | op. | 100 szt. | 5
2.76 | Fiolki do przechowywania | Wykonane ze szkła borokrzemianowego pierwszej klasy hydrolitycznej, gwintowane z płaskim dnem. Bez zakrętek. | Poj. 5 ml, Ø 17 mm, wys. 61 mm, gwint ND 15. Przezroczyste. | op. | 100 szt. | 1
2.77 |  |  | Poj. 10 ml, Ø 19 mm, wys. 66 mm, gwint ND 15. Przezroczyste. | op. | 100 szt. | 1
2.78 | Zakrętki do fiolek do przechowywania | Wykonane z PP, w kolorze czarnym. Bez otworu z uszczelką. Materiał uszczelki: butyl czerwony/PTFE szary. Gwint ND 15. |  | op. | 100 szt. | 1
2.79 | Nakrętki | Bez otworu, do fiolek na próbki ROTILABO®o poj. 4 ml. |  | op. | 100 szt. | 5
2.80 | Uszczelki (septy) | Wykonane z PTFE, Ø 12 mm, do fiolek o poj. 4 ml. |  | op. | 1000 szt. | 1
2.81 | Uszczelki (septy) | Wykonane z kauczuku silikonowego/powłoki PTFE, do jednorazowego użytku. Do fiolek o poj. 4 ml. |  | op. | 200 szt. | 1
2.82 | Nakrętki | Bez otworu, gwint 8 mm, na fiolki o poj. od 0,1 ml do 2 ml. |  | op. | 100 szt. | 1
2.83 | Uszczelki (septy) | Wykonane z PTFE, Ø 8 mm, do fiolek o poj. od 0,1 ml do 2 ml. |  | op. | 1000 szt. | 1
2.84 | Fiolki na próbki | Bezbarwne. Wykonane ze szkła borokrzemianowego o klasie hydrolityczności 1. Z płaskim dnem i gwintem na nakrętkę z septą. Idealne do autosamplera. Poj. 2 ml. Wys. 32 mm, Ø 11,5 mm, grubość 0,9 mm. Gwint 8 mm. |  | op. | 100 szt. | 5
2.85 | Zakrętki z otworem z septą | Wykonane z PP, czarne. Do fiolek gwintowanych ND10. Z otworem o Ø 7 mm. | Materiał septy: silikon biały/PTFE czerwony UltraClean. Grubość 1,3 mm. Twardość (°Sh A) 45°. | op. | 100 szt. | 1
2.86 | Zakrętki magnetyczne bez otworu z septą | Srebrne. Do fiolek z drobnym gwintem ND18. W dostawie wraz z septą. | Materiał septy: butyl czerwony / PTFE Szary, grubość 1,6 mm, twardość (°Sh A) 55°. | op. | 100 szt. | 1
2.87 | Zakrętki bez otworu, bez septy | Wykonane z PP, czarne. Do fiolek gwintowanych ND13. |  | op. | 100 szt. | 10
2.88 | Wieczka wciskane | Wykonane z PE, przezroczyste, bez otworu. | Do Ø nominalnej ND18. | op. | 100 szt. | 20
2.89 |  |  | Do Ø nominalnej ND22 | op. | 100 szt. | 20
2.90 | Uszczelki (septy) | Wykonane z PTFE (Shore D),, grubość 0,25 mm, twardość (°Sh A) 53°. | Ø 12 mm. | op. | 1000 szt. | 1
2.91 | Uszczelki (septy) | Wykonane z butylu czerwonego/powłoka PTFE szara. Grubość 1,3 mm, twardość (°Sh A) 55°. | Ø 8 mm | op. | 1000 szt. | 1
2.92 | Uszczelki | Wykonane z silikonowego elastomeru, posiadające chemicznie obojętną powłokę z PTFE. Grubość uszczelki 3,3 mm. Odporne na temperaturę od - 60 °C do +230 °C. Autoklawowalne. | Gwint GL25, Ø 23,5 mm. | op. | 25 szt. | 1
2.93 | Uszczelki stożkowe guko | Komplet 8 uszczelek gumowych, stożkowaych do kolb próżniowych. Wykonane z tworzywa EPDM. Odporne na temperaturę -45°C do +150°C. Autoklawowalne. Średnice górne - 22, 29, 36, 44, 53, 63, 73, 84 mm. |  | op. | 1 kpl. | 1
2.94 | Uszczelki filtracyjne | Wykonane z kauczuku naturalnego. Stożkowe. Przeznaczone do próżnioszczelnego połączenia kolby próżniowej z lejkiem filtracyjnym. Możliwośc wkładania kolejnych rozmiarów uszczelek jedne w drugie. | Ø górna zewn. 21 mm; Ø dolna zewn. 12 mm; wys. 18 mm; gr. ścianki 2,5 mm. | op. | 1 szt. | 5
2.95 |  |  | Ø górna zewn. 27 mm; Ø dolna zewn. 17 mm; wys. 20 mm; gr. ścianki 3 mm. | op. | 1 szt. | 5
2.96 |  |  | Ø górna zewn. 33 mm; Ø dolna zewn. 21 mm; wys. 24 mm; gr. ścianki 3 mm. | op. | 1 szt. | 4
2.97 |  |  | Ø górna zewn. 41 mm; Ø dolna zewn. 27,5 mm; wys. 27 mm; gr. ścianki 4 mm. | op. | 1 szt. | 5
2.98 |  |  | Ø górna zewn. 53 mm; Ø dolna zewn. 33 mm; wys. 34 mm; gr. ścianki 5 mm. | op. | 1 szt. | 5
2.99 |  |  | Ø górna zewn. 68 mm; Ø dolna zewn. 48 mm; wys. 35 mm; gr. ścianki 5,5 mm. | op. | 1 szt. | 3
2.100 |  |  | Ø górna zewn. 78 mm; Ø dolna zewn. 58 mm; wys. 35 mm; gr. ścianki 6 mm. | op. | 1 szt. | 3
2.101 |  |  | Ø górna zewn. 89 mm; Ø dolna zewn. 66 mm; wys. 40 mm; gr. ścianki 6,5 mm. | op. | 1 szt. | 2
2.102 | Mikroprobówki | Wykonane z PP. Pojemność 1,5 ml. Matowe pole do opisu z podziałką. Maks. szybkość wirowania do 18 000 x g. Odporne na temperaturę od -70°C do +121°C. Autoklawowalne. | Bezbarwne | op. | 500 szt. | 20
2.103 | Probówki hodowlane z zakrętką | Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego z gwintem DIN. Przeznaczone do hodowli. Nakrętki wykonane z PP z białą gumową uszczelką. Odporne na temp. do 100 °C. Autoklawowalne warunkowo. | Ø zewn. 16 mm; dł. 160 mm, poj. 20 ml, gwint GL 18 | op. | 100 szt. | 1
2.104 | Probówki wirówkowe | Stożkowe bez krawędzi. Sterylne. Wykonane z PP, zakrętka z HDPE. Trwałe w temperaturach od -80 do 120 ° C. Z czerwoną zakrętką, nadrukowaną podziałką i polem opisowym. Nie zawiera RNazy, DNazy, endotoksyn, pirogenów i ATP. Wyłącznie do użytku badawczego. Wirowanie w g (maks.) 11000 Opakowanie 30x25 szt. w worku. | Ø zewn. 17 mm; wys. 120 mm; poj. 15 ml; | op. | 750 szt. | 2
2.105 | Probówki wirówkowe | Stożkowe. Wykonane z PP o wysokiej przezroczystości. Pokrywka z PE zamontowana. Sterylne. Z podziałką. Z certyfikatem: wolne od nukleozy, endotoksyn i metali (<1 ppm). Niecytotoksyczne. Trwałe w temp. od - 80 do +122°C. Opakowanie 10 x 50 szt. w worku. | Poj. 50 ml; Ø 29 mm; wys. 115 mm. | op. | 500 szt. | 1
2.106 | Probówki wirówkowe Eco | Stożkowe. Wykonane z PP. Z wypukłą podziałką. . Maks. szybkość wirowania do 3000 x g. | Poj. 15 ml; Ø 17 mm; wys. 120 mm; niesterylne | op. | 150 szt. | 30
2.107 |  |  | Poj. 15 ml; Ø 17 mm; wys. 120 mm; sterylne | op. | 150 szt. | 1
2.108 |  |  | Poj. 50 ml; Ø 29 mm; wys. 115 mm; niesterylne | op. | 100 szt. | 1
2.109 | Probówki | Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Posiadajce okrągłe dno i prostą krawędź. | Poj. 14 ml; Ø zewn. 16 mm; wys. 100 mm; grubość ścianki 0,8-0,9 mm. | op. | 310 szt. | 1
2.110 |  |  | Poj. 25 ml; Ø zewn. 16 mm; wys. 160 mm; grubość ścianki 0,8-0,9 mm. | op. | 100 szt. | 1
2.111 | Probówka prosta | Wykonana ze szkła borokrzemianowego 3.3, autoklawowalna, grubościenna, niemedyczna. | poj. 6 ml, Ø zewn. 12 mm; wys. 75 mm; grubość ścianki 0,8-1,0 mm. | op. | 100 szt. | 1
2.112 | Łapa do probówek | Wykonanna z drewna. Do probówek o Ø 12-20 mm. | Długość 180 mm. | op. | 12 szt. | 1
2.113 | Szalki Petriego | Dwuelementowe. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Autoklawowalne. | Ø 60 mm., wys. 15 mm | op. | 10 szt. | 1
2.114 |  |  | Ø 100 mm., wys. 20 mm | op. | 10 szt. | 1
2.115 | Statyw na probówki PP | Statyw na probówki PP, autoklawowalny | Na probówki o Ø 13mm. Nie unosi się na powierzchni wody Alfanumeryczne oznakowanie otworów Odporność termiczna -10 do +120 °C Szyko otworów 6x15, 90 otworów Wymiary przegrody 13x13 mm Wymiary statywu 250x105x60 | op. | 1 szt. | 5
2.116 | Pojemniki na próbki | Wykonane z PP o wysokiej przezroczystości, skalowane, niełamliwe. Wolne od metali ciężkich, biologicznie obojętne. Z polem do opisu i wieczkiem szczelnym dla cieczy. Z zakrętką z HDPE. | Poj. 100 ml. Ø 64 x wys. 70 mm, podziałka 20 ml. Wieczko w kolorze zielonym. Niesterylny. | op. | 100 szt. | 15
2.117 | Pojemnik z szeroką szyjką | Wykonany z HDPE, z wciskanym korkiem i zakrętką. Nadający się do kontaktu z żywnością. Do przechowywania proszków lub granulatu. | Poj. 1000 ml, Ø wewn. szyjki 85 mm, Ø 111 mm, wys. 128 mm. | op. | 1 szt. | 1
2.118 | Fiolki na próbki | Wykonane z niebarwionego polietylenu, z zawieszonym wciskanym korkiem. | Poj. 1,0 ml; Ø zewn. 9 mm; wys. 32 mm. | op. | 100 szt. | 1
2.119 |  |  | Poj. 2,5 ml; Ø zewn. 14 mm; wys. 32 mm. | op. | 100 szt. | 1
2.120 |  |  | Poj. 7 ml; Ø zewn. 22 mm; wys. 32 mm. | op. | 100 szt. | 1
2.121 |  |  | Poj. 8 ml; Ø zewn. 17 mm; wys. 58 mm. | op. | 100 szt. | 1
2.122 |  |  | Poj. 20 ml; Ø zewn. 25 mm; wys. 75 mm. | op. | 100 szt. | 1
2.123 | Naczynka z wywinięciem | Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego wraz z wciskanym korkiem z PE, szczelnie zamykającym. | Poj. 5 ml; Ø zewn. 19 mm; wys. 40 mm; Ø wewn. szyjki 13 mm. | op. | 200 szt. | 1
2.124 |  |  | Poj. 10 ml; Ø zewn. 22 mm; wys. 45 mm; Ø wewn. szyjki 17 mm. | op. | 200 szt. | 1
2.125 |  |  | Poj. 20 ml; Ø zewn. 25 mm; wys. 70 mm; Ø wewn. szyjki 17 mm. | op. | 200 szt. | 1
2.126 |  |  | Poj. 50 ml; Ø zewn. 29 mm; wys. 100 mm; Ø wewn. szyjki 22 mm. | op. | 200 szt. | 1
2.127 | Lejki plastikowe | Wykonane z niebarwionego HDPE, o gładkiej powierzchni. Posiadające cztery odpowietrzające żeberka oraz uchwyty do zawieszenia. | Wys. 60 mm; Ø wylotu 3 mm; Ø górna 50 mm (bez żeberek odpowietrzających) | op. | 1 szt. | 1
2.128 |  |  | Wys. 80 mm; Ø wylotu 8 mm; Ø górna 60 mm. | op. | 1 szt. | 10
2.129 |  |  | Wys. 105 mm; Ø wylotu 11 mm; Ø górna 80 mm | op. | 1 szt. | 1
2.130 |  |  | Wys. 125 mm; Ø wylotu 12 mm; Ø górna 100 mm | op. | 1 szt. | 1
2.131 |  |  | Wys. 145 mm; Ø wylotu 12 mm; Ø górna 120 mm. | op. | 1 szt. | 1
2.132 |  |  | Wys. 165 mm; Ø wylotu 15 mm; Ø górna 140 mm. | op. | 1 szt. | 1
2.133 |  |  | Wys. 195 mm; Ø wylotu 17 mm; Ø górna 164 mm. | op. | 1 szt. | 1
2.134 | Lejki do proszków | Wykonane z PP. Lekkie, o gładkiej powierzchni. Przezroczyste. Autoklawowalne. | Wys. 92-94 mm; Ø wewn. na górze 100 mm; Ø wewn. na dole 23-24 mm. | op. | 1 szt. | 1
2.135 | Lejki do szlifów NS | Wykonane z PP. Przeznaczone do czystego napełniania kolb oraz innej aparatury. Nadają się do kontaktu z żywnością. | Szlif stożkowy NS 14/23; Ø górna 40 mm; dł. 75 mm; dł. nóżki 17 mm. | op. | 1 szt. | 1
2.136 |  |  | Szlif stożkowy NS 29/32; Ø górna 75 mm; dł. 135 mm; dł. nóżki 30 mm. | op. | 1 szt. | 1
2.137 | Precyzyjne szkiełka nakrywkowe | Wykonane ze szkła borokrzemianowego 1. klasy hydrolitycznej. Grubość 0,17 ±0,005 mm. Przeznaczone do urządzeń precyzyjnych o wysokiej rozdzielczości. Współczynnik załamania światła 1,524 do 1,527 przy 546,07 nm. Bezbarwne, przezroczyste. Umożliwiające stosoawnie do mikroskopii fluorescencyjnej. Nadające się do obiektywów o wysokiej rozdzielczości i wysokiej aperturze numerycznej. | Dł. 18 mm; szer. 18 mm. | op. | 200 szt. | 1
2.138 | Zlewki Griffina | Wykonane z PP o wysokiej przezroczystości. Z wylewem i nadrukowaną niebieską podziałką. Autoklawowalne warunkowo: w temp. 60°C w celu ochrony nadruku. Nadają się do kontaktu z żywnością. | Poj. 100 ml; podziałka 10 ml; Ø 55 mm; wys. 70 mm. | op. | 1 szt. | 5
2.139 |  |  | Poj. 150 ml; podziałka 20 ml; Ø 66 mm; wys. 80 mm. | op. | 1 szt. | 5
2.140 |  |  | Poj. 250 ml; podziałka 25 ml; Ø 77 mm; wys. 95 mm. | op. | 1 szt. | 5
2.141 |  |  | Poj. 400 ml; podziałka 50 ml; Ø 87 mm; wys. 112 mm. | op. | 1 szt. | 5
2.142 |  |  | Poj. 500 ml; podziałka 50 ml; Ø 94 mm; wys. 118 mm. | op. | 1 szt. | 5
2.143 |  |  | Poj. 1000 ml; podziałka 100 ml; Ø 120 mm; wys. 147 mm. | op. | 1 szt. | 1
2.144 |  |  | Poj. 2000 ml; podziałka 200 ml; Ø 149 mm; wys. 187 mm. | op. | 1 szt. | 1
2.145 | Zlewki PTFE | Z wylewem. Obojętne chemicznie. Trwałe w temperaturze od -200 °C do +260 °C. Niska przenikalność gazowa. Antyadhezyjne. Autoklawowalne. | Poj. 10 ml; Ø zewn. 24 mm; wys. 33 mm | op. | 1 szt. | 1
2.146 |  |  | Poj. 25 ml; Ø zewn. 32 mm; wys. 47 mm | op. | 1 szt. | 1
2.147 | Wkraplacz z wyrównywaniem ciśnienia | Wykonany ze szkła borokrzemianowego klasy 3.3, z podziałką, cylindryczny. Posiadający rurkę wyrównującą ciśnienie, szlif wewn. i zewn. oraz kurek odcinający z zabezpieczeniem gwintu. Zgodny z DIN 12567 i ISO 4800. | Poj. 100 ml, podziałka 2 ml, szlif 14/23, średnica otworu 2,5 mm, kurek NS 12,5. Z kurkiem z PTFE | op. | 1 szt. | 5
2.148 | Tryskawka z wąską szyjką | Wykonana z niebarwionego LDPE. | Poj. 250 ml; wys. bez ssawki 145 mm; Ø 60 mm. | op. | 1 szt. | 15
2.149 |  |  | Poj. 500 ml; wys. bez ssawki 180 mm; Ø 75 mm. | op. | 1 szt. | 1
2.150 | Tryskawka | Wykonana z LDPE. Zakrętka i rurka tryskawki z PP. Gwint GL 25. Długa i zakończona zwężeniem końcówka rurki zapewniająca precyzyjny strumień cieczy i zoptymalizowany przepływ zwrotny.Pojemność 500 ml, Ø zewn. 75 mm, wys. butelki 180 mm | Czerwona | op. | 1 szt. | 1
2.151 |  |  | Zielona | op. | 1 szt. | 1
2.152 |  |  | Żółta | op. | 1 szt. | 1
2.153 |  |  | Niebieska | op. | 1 szt. | 2
2.154 | Tryskawka | Wykonana z LDPE. Posiadająca zakrętkę oraz rurkę ssącą z PP. Zakrętka i rurka uformowane z jedego kawałka, co zapewnia szczelność. Pojemność 500 ml. | Żółte | op. | 1 szt. | 1
2.155 |  |  | Niebieskie | op. | 1 szt. | 1
2.156 |  |  | Zielone | op. | 1 szt. | 1
2.157 |  |  | Czerwone | op. | 1 szt. | 5
2.158 | Tryskawka | Wykonana z PE, z wygiętą rurką ssącą i zdejmowaną dyszą. | Poj. 500 ml, Ø 75 mm. | op. | 1 szt. | 5
2.159 | Korki z gumy naturalnej | Wykonane z gumy naturalnej, bez silikonu. Elastyczne. Średnia temperatura trwałości od -35 °C do +70 °C (+120 °C przy dostępie wilgoci). Zgodne z DIN 12871. Autoklawowalne. Twardość Shore 40A. | Ø na dole 8 mm; Ø u góry 12 mm; wys. 20 mm. | op. | 100 szt. | 1
2.160 |  |  | Ø na dole 14 mm; Ø u góry 18 mm; wys. 20 mm. | op. | 25 szt. | 2
2.161 |  |  | Ø na dole 18 mm; Ø u góry 24 mm; wys. 30 mm. | op. | 25 szt. | 2
2.162 |  |  | Ø na dole 21 mm; Ø u góry 27 mm; wys. 30 mm. | op. | 25 szt. | 2
2.163 |  |  | Ø na dole 26 mm; Ø u góry 32 mm; wys. 30 mm. | op. | 25 szt. | 2
2.164 | Korki silikonowe z zawijanym brzegiem | Przeznaczone do szczelnego zamykania naczyń szklanych, plastikowych lub metalowych o prostej lub wywiniętej krawędzi lub NS. Korki można przebić w celu pobrania próbki.Wodoodporne. Trwałe w temperaturze od -60 do +220 °C. Autoklawowalne. | Ø na dole 14,2 mm; Ø wewn. na górze 15,5 mm, NS 14. | op. | 20 szt. | 5
2.165 |  |  | Ø na dole 14,5 mm; Ø wewn. na górze 16,5 mm, NS 14. | op. | 20 szt. | 1
2.166 |  |  | Ø na dole 28 mm; Ø wewn. na górze 31,4 mm, NS 29/32 | op. | 5 szt. | 2
2.167 | Korki z zawijanym brzegiem | Przeznaczone do szczelnego zamykania naczyń szklanych, plastikowych lub metalowych o prostej lub wywiniętej krawędzi lub NS. Korki można przebić w celu pobrania próbki, mimo tego utrzymują nadal wodoodporność. Trwałe w temperaturze od -20 do +100 °C. Wykonane z gumy lub silikonu. | Ø na dole 15,8 mm; Ø wewn. na górze 17,8 mm, NS 19/26 | op. | 20 szt. | 2
2.168 |  |  | Ø na dole 21,2 mm; Ø wewn. na górze 24,4 mm, NS 24/29 | op. | 10 szt. | 1
2.169 | Płyty korkowe | Wykonane z prasowanego korka. Grubość 10 mm. Do płaskodennych kolb, zlewek itp. Miękkie i nie ślizgające się. Komplet zawierający 2 płyty 30 x 30 cm oraz 4 płyty 15 x 15 cm. |  | op. | 1 kpl. | 1
2.170 | Korki szklane dmuchane | Wykonane ze szkła duran. Heksagonanlne, ze szlifem znormalizowanym. Autoklawowalne. | Szlif NS 14/23. | op. | 10 szt. | 5
2.171 | Obejmy do szlifów stożkowych | Wykonane ze stali sprężystej, niklowane galwanicznie. Odpowiednie do temperatur do 150 °C. Autoklawowalne. | Do szlifów NS 14 | op. | 4 szt. | 4
2.172 |  |  | Do szlifów NS 19 | op. | 4 szt. | 5
2.173 |  |  | Do szlifów NS 24 | op. | 4 szt. | 2
2.174 |  |  | Do szlifów NS 29 | op. | 4 szt. | 2
2.175 | Obejmy do szlifów stożkowych | Wykonane z poliacetalu POM. Odporne na większość substancji chemicznych oraz na temperaturę do + 90 °C. | Do szlifów NS 14, żółty. | op. | 12 szt. | 5
2.176 |  |  | Do szlifów NS 24, zielony. | op. | 12 szt. | 4
2.177 |  |  | Do szlifów NS 29, czerwony. | op. | 12 szt. | 4
2.178 | Korki plastikowe | Wykonane z PE. Ze szlifem standardowym, ośmiokątne. | Szlif NS 14/23. | op. | 10 szt. | 3
2.179 |  |  | Szlif NS 19/26. | op. | 10 szt. | 1
2.180 |  |  | Szlif NS 24/29. | op. | 10 szt. | 1
2.181 |  |  | Szlif NS 29/32. | op. | 10 szt. | 1
2.182 | Pudełko do przechowywania | Wykonane z PP. Posiadające przezroczystą pokrywkę oraz 81 otworów (średnica otworu 13 mm) na fiolki 1,5/2 ml. Alfanumeryczne oznakowanie otworów (9x9). Otwór odpływowy na dnie. Wymiary zewn. dł. 130 x szer. 130 x wys. 47 mm. Autoklawowalne. | Kolor zielony | op. | 5 szt. | 1
2.183 | Mankiety uszczelniające | Wykonane z PTFE. Przeznaczone do uszczelniania połączeń szlifowych, do pracy z gazami, cieczami i w próżni. Pierścienie na zewnątrz mankietu pozwalające na uszczelnienie wysokiej próżni (przeciek <1x10⁻¹ mbar I s⁻¹) i zapobieganiu zacieraniu się szlifów szklanych. Smarowanie nie jest konieczne. Odporne na temperaturę od -200 °C do +250 °C. Autoklawowalne. | Szlif stożkowy NS 14/23. | op. | 1 szt. | 2
2.184 |  |  | Szlif stożkowy NS 29/32. | op. | 1 szt. | 2
2.185 | Mankiety na szlify NS | Wykonane z PTFE. Do uszczelniania standardowych połączeń szlifowych, do pracy z gazami, cieczami i w próżni do 0,1 mbar. Odporne na prawie wszystkie substancje chemiczne. Odporne na temperaturę od - 200 °C do + 250 °C. Łatwe do zdejmowania, wielokrotnego użytku. Smarowanie nie jest konieczne. Autoklawowalne. | Szlif stożkowy NS 14/23. | op. | 10 szt. | 2
2.186 |  |  | Szlif stożkowy NS 19/26. | op. | 10 szt. | 2
2.187 |  |  | Szlif stożkowy NS 29/32. | op. | 10 szt. | 2
2.188 | Uszczelki do szlifów stożkowych | Uniwerslane. Wykonane z PTFE. Przeznaczone do uszczelniania połączeń szlifowych, do pracy z gazami, cieczami i w próżni (przeciek <1x10⁻6 Pa I s⁻¹) zapobiegają zacieraniu się szlifów. Uszczelki są bardzo cienkie. Odporne na temperaturę do +250 °C. Autoklawowalne. | Do NS 14 | op. | 50 szt. | 2
2.189 |  |  | Do NS 29 | op. | 50 szt. | 1
2.190 | Krystalizatory | Bez wylewu. Wykonane ze szkła Duran. Autoklawowalne. | Ø zewn. 140 mm; wys. 75 mm; poj. 900 ml | op. | 1 szt. | 3
2.191 |  |  | Ø zewn. 190 mm; wys. 90 mm; poj. 2000 ml | op. | 1 szt. | 1
FILTRY
2.192 | Filtry do strzykawek | Sterylne, pakowane pojedyńczo. Ø zewn. 33 mm. Wlot Luer-Lock/wylot Luer. Materiał mambrany - fluorek poliwinylidenu (PVDF) Materiał obudowy - polimer akrylowy. Przeznaczone do filtrowania roztworów zawierających białka, kultury tkankowe, domieszki, antybiotyki i roztwory alkoholowe. | Porowatość 0,22 μm | op. | 50 szt. | 1
2.193 |  |  | Porowatość 0,45 μm | op. | 50 szt. | 1
2.194 | Filtry do strzykawek | Hydrofobowa membrana wykonana z politetrafluoroetylenu (PTFE), obudowa z PE. Niesterylne. Przeznaczone do klarującej filtracji roztworów organicznych i filtracji powietrza. Ø nominalna 25 mm, Ø zewn. 29 mm. Pow. filtracyjna 3,9 cm2 | Porowatość 0,2 μm. | op. | 100 szt. | 4
2.195 |  |  | Porowatość 0,45 μm. | op. | 100 szt. | 2
2.196 | Filtry do strzykawek | Membrana z PA (nylon) do filtracji średnio polarnych cieczy wodno- organicznych. Ø membrany 3 mm. Niesterylne. | Porowatość 0,45 μm | op. | 100 szt. | 1
2.197 | Filtry strzykawkowe | Membrana wykonana z PVDF, obudowa z PP. Zgrzewane ultradźwiękami, bezbarwne. Niesterylne. Ø membrany 15 mm. | Porowatość 0,2 μm | op. | 100 szt. | 1
2.198 | Sączki karbowane | Bibuły filtracyjne do analizy jakościowej. Wykonane ze 100% celulozy. Zawartość popiołu 0,06%. Gramatura 87g/m², retencja : 5-8 μm . Filtracja śrdnioszybka. | Ø membrany - 150 mm, grubość 0,16 mm | op. | 100 szt. | 1
2.199 | Sączki karbowane | Bibuły filtracyjne do analizy jakościowej. Wykonane ze 100% celulozy. Zawartość popiołu 0,06%. Gramatura 64g/m², retencja : 13 μm. Filtracja szybka. | Ø membrany - 110 mm, grubość 0,15 mm | op. | 100 szt. | 1
2.200 |  |  | Ø membrany - 150 mm, grubość 0,15 mm | op. | 100 szt. | 1
2.201 |  |  | Ø membrany - 240 mm, grubość 0,15 mm | op. | 100 szt. | 1
2.202 | Filtry (sączki) okrągłe | Bibuły filtracyjne do analizy jakościowej. Wykonane z 100 % celulozy.. Zawartość popiołu 0,06 %. Gramatura: 80 g/m ², retencja 12-15 μm. Filtracja bardzo szybka. | Ø membrany 90 mm, grubość 0,16 mm. | op. | 100 szt. | 1
2.203 | Filtry (sączki) okrągłe | Bibuły filtracyjne do analizy jakościowej. Wykonane z 100 % celulozy.Zawartość popiołu 0,06 %. Filtracja powolna. Gramatura: 80 g/m ², retencja 3-5 μm. Filtracja powolna. | Ø membrany 90 mm, grubość 0,15 mm. | op. | 100 szt. | 1
2.204 |  |  | Ø membrany 185 mm, grubość 0,15 mm. | op. | 100 szt. | 1
2.205 | Filtry (sączki) okrągłe | Bibuły filtracyjne do analizy jakościowej. Wykonane z 100 % celulozy. Zawartość popiołu 0,06 %. Gramatura: 80 g/m ², retencja 2-3 μm. Filtracja bardzo powolna - czas filtracji 180 s. | Ø membrany 90 mm, grubość 0,14 mm. | op. | 100 szt. | 1
2.206 |  |  | Ø membrany 110 mm, grubość 0,14 mm. | op. | 100 szt. | 1
2.207 |  |  | Ø membrany 125 mm, grubość 0,14 mm. | op. | 100 szt. | 1
2.208 | Membrany dializacyjne | Membrany wykonane z regenerowanej celulozy, pozbawione zanieczyszczeń takich jak metale ciężkie siarczki i gliceryna. Nie wymagające czyszczenia, pakowane na mokro w 0,05% roztworze azydku sodu, w rolkach. Grubość ścianki od 60 μm do 65μm.Trwałe w temeperaturze do +60 ºC. | Szerokość płaska 54 mm, Ø 34 mm, długość 5m. MWCO 3500. | op. | 1 szt. | 1
2.209 |  |  | Szerokość płaska 38 mm, Ø 24 mm, długość 5m. MWCO 2000. | op. | 1 szt. | 1
2.210 | Zaciski | Wykonane z PA. Zakres pracy w temperaturze od -30 ºC do + 80 ºC. Autoklawowalne. Przeznaczone do szczelnego dla cieczy zamykania membran rurowych. Nadają się do membran z regenerowanej celulozy. | Dł. całkowita 65 mm, dł. uszczelnienia 45 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.211 |  |  | Dł. całkowita 90 mm, dł. uszczelnienia 65 mm. | op. | 10 szt. | 1
AKCESORIA DO MIESZADEŁ MAGNETYCZNYCH
2.212 | Mieszadełka magnetyczne owalne | W powłoce PTFE. Autoklawowalne. | Ø 10 mm; dł. 20 mm. | op. | 1 szt. | 30
2.213 |  |  | Ø 12 mm; dł. 25 mm. | op. | 1 szt. | 10
2.214 |  |  | Ø 15-16 mm; dł. 30 mm. | op. | 1 szt. | 10
2.215 | Mieszadełka magnetyczne | W powłoce PTFE. Do bardzo małych naczyń. Autoklawowalne. | Ø 2 mm; dł. 5 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.216 |  |  | Ø 2 mm; dł. 7 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.217 |  |  | Ø 3 mm; dł. 3 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.218 |  |  | Ø 3 mm; dł. 6 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.219 |  |  | Ø 3 mm; dł. 8 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.220 |  |  | Ø 3 mm; dł. 10 mm. | op. | 10 szt. | 3
2.221 | Mieszadełka magnetyczne szklane | Cylindryczne, o gładkiej powierzchni i uniwersalnej odporności chemicznej. Posiadające magnetyczny rdzeń powlekany szkłem borokrzemianowym. Autoklawowalne, odporne na temperaturę do 350 ºC. | Ø 5 mm; dł. 12 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.222 | Mieszadełka magnetyczne do kuwet | Specjalne mieszadełko do kuwet, powlekane PTFE. Autoklawowalne. Rdzeń z materiału AlNiCo (aliminium/nikiel/kobalt) | Ø 9 mm; wys.. 6 mm. | op. | 1 szt. | 1
2.223 | Mieszadełka magnetyczne | Cylindryczne, W powłoce PTFE. Autoklawowalne. | Ø 3 mm; dł. 6 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.224 |  |  | Ø 3 mm; dł. 8 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.225 |  |  | Ø 4,5 mm; dł. 15 mm. | op. | 10 szt. | 5
2.226 |  |  | Ø 6 mm; dł. 15 mm. | op. | 10 szt. | 5
2.227 |  |  | Ø 6 mm; dł. 20 mm. | op. | 10 szt. | 2
2.228 |  |  | Ø 6 mm; dł. 25 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.229 |  |  | Ø 6 mm; dł. 30 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.230 |  |  | Ø 6 mm; dł. 35 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.231 |  |  | Ø 8 mm; dł. 20 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.232 |  |  | Ø 8 mm; dł. 40 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.233 | Mieszadełka magnetyczne | Cylindryczne, W powłoce PTFE. Autoklawowalne. | Ø 8 mm; dł. 50 mm. | op. | 1 szt. | 1
2.234 |  |  | Ø 10 mm; dł. 80 mm. | op. | 1 szt. | 1
2.235 | Mieszadełka magnetyczne z pierścieniem | Cylindryczne. W powłoce PTFE. Autoklawowalne. | Ø 3 mm; dł. 8 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.236 |  |  | Ø 4,5 mm; dł. 12 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.237 |  |  | Ø 4,5 mm; dł. 15 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.238 | Mieszadełka magnetyczne z pierścieniem | Posiadające pierścień po środku. W powłoce PTFE. Autoklawowalne. | Ø 8 mm; dł. 38 mm. Niebieskie. | op. | 1 szt. | 1
2.239 | Owalne mieszadełka magnetyczne | Powlekane PTFE. Autoklawowalne. | Ø 16 mm; dł. 35 mm. | op. | 1 szt. | 3
2.240 |  |  | Ø 20 mm; dł. 40 mm. | op. | 1 szt. | 1
2.241 |  |  | Ø 20 mm; dł. 50 mm. | op. | 1 szt. | 1
2.242 |  |  | Ø 20 mm; dł. 64 mm. | op. | 1 szt. | 1
2.243 | Mieszadełka magnetyczne Komet | Bardzo silne mieszadełka magnetyczne. Powlekane PTFE. Posiadające ponad trzykrotnie wyższy moment obrotowy niż w konwencjonalnych prętach do mieszania. Przeznaczone do lepkich substancji, wysokie obroty do 2000 min-1. Autoklawowalne. | Ø 9 mm; dł. 15 mm; | op. | 1 szt. | 5
2.244 |  |  | Ø 12 mm; dł. 29 mm. | op. | 1 szt. | 1
2.245 | Mieszadełka magnetyczne krzyżowe | Uniwerslane mieszadełka o stabilnej pozycji obrotowej. Powlekane PTFE. Autoklawowalne | Ø 10 mm; wys. 5 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.246 | Pręty do wyjmowania mieszadełek magnetycznych | Wykonane z PTFE z mocnym trwałym magnesem. Przeznaczone do odszukiwania zaginionych mieszadełek magnetycznych bądź do wyławiania ich z cieczy. | Ø 10 mm; dł. 250 mm. | op. | 1 szt. | 1
2.247 |  |  | Ø 10 mm; dł. 450 mm. | op. | 1 szt. | 1
STRZYKAWKI, IGŁY
2.248 | Strzykawki szklane | Ze szkła borokrzemianowego. Ściśle dopasowany tłok. Z metalową końcówką typu Luer-Lock. Nadrukowana podziałka. Autoklawowalna do 134°C. | Poj. 1 ml; podziałka 0,05 ml. | op. | 1 szt. | 1
2.249 |  |  | Poj. 2 ml; podziałka 0,1 ml. | op. | 1 szt. | 1
2.250 |  |  | Poj. 3 ml; podziałka 0,1 ml. | op. | 1 szt. | 1
2.251 |  |  | Poj. 5 ml; podziałka 0,2 ml. | op. | 1 szt. | 1
2.252 |  |  | Poj. 10 ml; podziałka 0,2 ml. | op. | 1 szt. | 1
2.253 |  |  | Poj. 20 ml; podziałka 1 ml. | op. | 1 szt. | 1
2.254 |  |  | Poj. 30 ml; podziałka 1 ml. | op. | 1 szt. | 1
2.255 |  |  | Poj. 50 ml; podziałka 2 ml. | op. | 1 szt. | 1
2.256 |  |  | Poj. 100 ml; podziałka 4 ml. | op. | 1 szt. | 1
2.257 | Strzykawki jednorazowe | Trzyczęściowe, z PP. Sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), pakowane pojedynczo. Nieścieralna skala. Korek na końcu tłoka zabezpieczający przed niezamierzonym wyciągnięciem tłoka z korpusu. Korek i uszczelka z syntetycznego kauczuku, nie zawierającego lateksu, zgodne z normą ISO 10993 lub DIN EN 90993. Nie zawierające PVC. Końcówka typu Luer. | Poj. 5 ml, podzialka 0,2 ml. | op. | 100 szt. | 1
2.258 |  |  | Poj. 10 ml, podzialka 0,5 ml. | op. | 100 szt. | 1
2.259 | Strzykawki mikrolitrowe | Do dozowania cieczy. Tłok wszlifowany w szklany korpus. Igła i tłok ze stali szlachetnej. Igła 51 mm, zatopiona w ściance. Temperatura robocza: - 10 °C do +50 °C. Materiał korpusu wykonany ze szkła borokrzemianowego. Igła (szlif 12°) lekko zgięta do wewnątrz do nakłuwania uszczelek, we wszystkich metodach chromatograficznych. | Poj. 10 µl; podziałka 0,1 µl; Ø wewn. igły 0,13 mm; Ø zewn. igły 0,47 mm. | op. | 1 szt. | 1
2.260 | Strzykawki mikrolitrowe | Do dozowania cieczy. Tłok wszlifowany w szklany korpus. Igła i tłok ze stali szlachetnej. Igła 51 mm, zatopiona w ściance. Temp. robocza: - 10 do +50 °C. Materiał korpusu wykonany ze szkła borokrzemianowego. Igła (szlif 90°) tępa do zastosowań w HPLC lub do dokładnego dozowania np. w chromatografii cienkowarstwowej. | Poj. 100 µl; podziałka 1 µl; Ø wewn. igły 0,15 mm; Ø zewn. igły 0,72 mm. | op. | 1 szt. | 2
2.261 |  |  | Poj. 500 µl; podziałka 10 µl; Ø wewn. igły 0,41 mm; Ø zewn. igły 0,72 mm. | op. | 1 szt. | 1
2.262 | Strzykawka mikrolitrowa do HPLC | Specjalnie polerowane tępe końcówki zapewniają odpowiedne szczelne mocowanie i zapobiegają uszkodzeniu uszczelki i rotora. Przeznaczone do zaworów Rheodyne. | Poj. 50 µl; podziałka 1 µl; Ø wewn. igły 0,18 mm; Ø zewn. igły 0,715 mm, długość igły 51 mm. | op. | 1 szt. | 2
2.263 | Strzykawki jednorazowe | Trzyczęściowe do precyzyjnego dozowania. Pojemność 1 ml, skalowanie 0,01 ml. Wykonane z PP/PS, sterylne (pakowane pojedynczo), nie zawierające lateksu, PVC. Korek na końcu tłoka z syntetycznego kauczuku, nieścieralna podziałka. Centrycznie umieszczona ekspansja do końcówek Luer. Minimalna objętość resztkowa. Ø zewn. 0,5 mm, dł. 16 mm. | Bez igły | op. | 100 szt. | 5
2.264 |  |  | Z igłą 25G | op. | 100 szt. | 2
2.265 | Strzykawki jednorazowe | Dwuczęściowe, cylinder z PP, tłok z PE. Sterylizowane tlenkiem etylenu EO, pakowane pojedynczo. Nieścieralna skala, przekraczająca pojemność nominalną. Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka umożliwiająca bezproblemowe rozciąganie do pojemności maksymalnej. Nie zawierają lateksu, PVC i silikonu. Z końcówką typu Luer. | Poj. nom. 2 ml; poj. maks. 3 ml; podziałka 0,1 ml. | op. | 100 szt. | 20
2.266 |  |  | Poj. nom. 5 ml; poj. maks. 6 ml; podziałka 0,2 ml. | op. | 100 szt. | 20
2.267 |  |  | Poj. nom. 10 ml; poj. maks. 12 ml; podziałka 0,5 ml. | op. | 100 szt. | 20
2.268 |  |  | Poj. nom. 20 ml; poj. maks. 24 ml; podziałka 1 ml. | op. | 100 szt. | 20
2.269 | Strzykawki jednorazowe | Dwuczęściowe, cylinder z PP, tłok z PE. Sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu EO, pakowane pojedynczo). Nieścieralna skala, przekraczająca pojemność nominalną. Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka umożliwia bezproblemowe rozciąganie do pojemności maksymalnej. Nie zawierają lateksu, PVC i silikonu. Końcówka typu Luer-Lock. | Poj. nom. 2 ml; poj. maks. 3 ml; podziałka 0,1 ml. | op. | 100 szt. | 5
2.270 |  |  | Poj. nom. 5 ml; poj. maks. 6 ml; podziałka 0,2 ml. | op. | 100 szt. | 1
2.271 |  |  | Poj. nom. 10 ml; poj. maks. 12 ml; podziałka 0,5 ml. | op. | 100 szt. | 1
2.272 |  |  | Poj. nom. 20 ml; poj. maks. 24 ml; podziałka 1 ml. | op. | 100 szt. | 1
2.273 | Strzykawki jednorazowe | Dwuczęściowe, cylinder z PP, tłok z PE. Sterylne. Z kolcem na tłoku który minimalizuje objętość resztkową. Czarna nieścieralna podziałka. Nie zawierają lateksu, PVC. Centralnie umieszczona ekspansja do końcówek Luer. Wyrób klasy medycznej | Poj. 1ml, podziałka 0,01 ml | op. | 100 szt. | 20
2.274 | Igły jednorazowe | Wykonane ze stali chromoniklowej pokrytej silikonem, końcówka typu Luer- Lock z PP. Długie ostrze. Sterylne. Pakowane pojedynczo. 100 igieł w pudełku z dozownikiem. | Ø zewn. 0,60 mm; dł.60 mm; rozmiar 23 G, niebieski | op. | 100 szt. | 1
2.275 |  |  | Ø zewn. 0,60 mm; dł.80 mm; rozmiar 23 G, niebieski | op. | 100 szt. | 2
2.276 |  |  | Ø zewn. 0,80 mm; dł.120 mm; rozmiar 21 G, zielony | op. | 100szt. | 50
2.277 |  |  | Ø zewn. 0,70 mm; dł.30 mm; rozmiar 22 G, czarny | op. | 100 szt. | 1
2.278 |  |  | Ø zewn. 0,80 mm; dł.40 mm; rozmiar 21 G, zielony | op. | 100 szt. | 10
2.279 |  |  | Ø zewn. 0,90 mm; dł.40 mm; rozmiar 20 G, żółty | op. | 100 szt. | 1
2.280 |  |  | Ø zewn. 0,90 mm; dł.70 mm; rozmiar 20 G, żółty | op. | 100 szt. | 10
2.281 |  |  | Ø zewn. 0,80 mm; dł.50 mm; rozmiar 21 G, zielony | op. | 100 szt. | 2
2.282 |  |  | Ø zewn. 1,10 mm; dł.50 mm; rozmiar 19 G, szary | op. | 100 szt. | 2
PIPETY I AKCESORIA
2.283 | Pipety Pasteura | Wykonane z przezroczystego LDPE, precyzyjny kształt, nietłukące się, nietoksyczne, z możliwością sterowania w sposób powtarzalny rozmiarami kropli. Bez podziałki. Bardzo długie. Niestrylne. | Poj. cał. 2,3 ml; wielkość kropli 40 µl; ilość kropli na ml -25; dł. 225 mm. | op. | 400 szt. | 10
2.284 | Pipety Pasteura | Wykonane z przezroczystego szkła sodowo-wapniowego, 3 klasa hydrolityczna. Równomiernie uformowane. Grubość ścianki 0,55- 0,8 mm. Z przewężeniem na zatyczkę z waty. Autoklawowalne. Niesterylne. Z otwartą końcwką, bez zatyczek z waty. | Dł. całk. 150 mm; długość końcówki 60 mm; zewn. Ø końcówki 1,3 mm. | op. | 1000 szt. | 5
2.285 |  |  | Dł. całk. 230 mm; długość końcówki 140 mm; zewn. Ø końcówki 1,3 mm. | op. | 1000 szt. | 5
2.286 | Pipety Pasteura z podziałką | Wykonane z przezroczystego LDPE, precyzyjny kształt, nietłukące się, nietoksyczne, z możliwością sterowania w sposób powtarzalny rozmiarami kropli. Z podziałką. Sterylne, pakowane pojedynczo. | Poj. cał. 3,4; skalowane do 1 ml; wielkość kropli 40 µl; ilość kropli na ml -25; dł. 155 mm. | op. | 500 szt. | 1
2.287 | Jednorazowe pipety kapilarne | Wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3. Powinny posiadać Certyfikat CE zgodnie z IVD 98/79 EG oraz być zgodne z ISO 7550. Samonapełniające się dzięki kapilarnym siłom. Nieheparynizowane. Max. błąd 0,5%, współczynnik zmienności 1%. | Poj. 10 µl. Dł. 30-32 mm. Pomarańczowy. | op. | 1000szt. | 1
2.288 |  |  | Pojemność 20 µl. Dł. 30±0,5 mm. Czarny. | op. | 1000szt. | 1
2.289 | Pipety kapilarne | Wykonane ze szkła DURAN. Autoklawowalne. Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro zgodnie z IVDD, zgodny z ISO 7550 Nieheparynizowane. Max. błąd 0,25% do 10ul współczynnik zmienności 0,50%. | Poj. 10 µl. Dł. 125 mm. Ø zewn. 1,25 mm, Ø wewn. 0,47 mm. | op. | 1000szt. | 1
2.290 | Pipety jednomiarowe | Wykonane ze szkła AR. Kalibrowane na wylew (EX), zgodne z DIN EN ISO 648. Skalowane na brązowo trwałą srebrną farbą dyfuzyjną. Datowany numer serii oraz znak objętości. | Poj. 20 ml; tolerancja ± 0,03 całk. dł. 520 (±10) mm. | op. | 6 szt. | 1
2.291 | Pipety wielomiarowe klasy B | Wykonane ze szkła AR GLAS. Typ 3. Kalibrowane na wylew. Z podziałką do końcówki pipety z punktem zerowym na górze. Wskazywana objętość odpowiadająca objętości wypuszczanej. Z brązową skalą. Autoklawowalne. Zgodne z DIN EN ISO 835. | Poj. 1 ml; tolerancja ± 0,01, podziałka 0,01 ml, całk. dł. 360 ±5 mm. | op. | 12 szt. | 1
2.292 |  |  | Poj. 2 ml; tolerancja ± 0,015, podziałka 0,02 ml, całk. dł. 360 ±5 mm. | op. | 12 szt. | 1
2.293 |  |  | Poj. 5 ml; tolerancja ± 0,045, podziałka 0,1 ml, całk. dł. 360 ±5 mm, z zatyczką z waty. | op. | 12 szt. | 1
2.294 |  |  | Poj. 20 ml; tolerancja ± 0,015, podziałka 0,1 ml, całk. dł. 360 ±5 mm, z zatyczką z waty. | op. | 6 szt. | 1
2.295 | Mikropipety | Posiadające ergonomiczny uchwyt umożliwiający obsługę jedną ręką, osobny wyrzutnik końcówek, wąski trzon oraz czytelny wyświetlacz. Tłok i wyrzutnik powinny być odporne na korozję. Osobne ustawianie objętości, dla osób prawo i leworęcznych. W całości autoklawowalne w temp. 121°C (2 bar) odpowiadającej DIN EN 285. | Poj. 100-1000 µl; podziałka 1 µl; typ końcówki 1000 µl. Dokładność 1000 µl <±0,6. | op. | 1 szt. | 2
2.296 |  |  | Poj. 0,5-10 µl; podziałka 0,01 µl; typ końcówki 20 µl. Dokładność 10 µl <±1,0. | op. | 1 szt. | 1
2.297 | Gruszki do pipet | Wykonane z naturalnego kauczuku. Przeznaczone do pipet jedno- i wielomiarowych. Otwieranie zaworu ze szklaną kulką poprzez lekkie naciśnięcie oznakowanego punktu. | Do pipet do 10 ml. Długość całkowita 125 mm, masa 50 g. | op. | 1 szt. | 1
2.298 | Gruszki do pipet z siatką | Podwójna gruszka do pipet, wykonana z naturalnego kauczuku. Do wytwarzania stałego nadciśnienia. W wyniku naciskania gruszki wypełnia się powietrzem. Siatka zapobiega przy tym pęknięciu wypełnionej powietrzem gruszki. Długość węża 25 cm, średnica wewnętrzna węża 4 mm,twardość Shore 40 A, kolor czarny. |  | op. | 1szt. | 5
2.299 | Smoczki do pipet | Przeznaczone do pipet Pasteura jedno- i wielomiarowych o pojemności max. 10 ml. Wykonane z naturalnego kauczuku. Czerwone. | Poj. ssania 2 ml, Ø otworu 5 mm. | op. | 100 szt. | 1
2.300 | Smoczki do pipet | Przeznaczone do pipet Pasteura. Wykonane z silikonu. Autoklawowalne. | Poj. ssania 1 ml, Ø otworu 5 mm.dł. 40 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.301 |  |  | Poj. ssania 2 ml, Ø otworu 6 mm, dł. 53 mm. | op. | 5 szt. | 1
2.302 | Końcówki do pipet | Standardowe. Wykonane z PP, autoklawowalne. Niesterylne. Bezbarwne, skalowane. | Poj. 0,1-10 µl. Pasujące np. do Brand, Sartorius. | op. | 1000 szt. | 1
2.303 |  | Standardowe. Wykonane z PP, autoklawowalne. Niesterylne. Bezbarwne. | Poj. 1-5 ml. Długość 134 mm. Pasujące do Sartorius, Socorex, Labmate. | op. | 300 szt. | 1
2.304 |  | Standardowe. Wykonane z PP, autoklawowalne. Niesterylne. Bezbarwne. | Poj. 1-10 ml. Długość 156,5 mm. Pasujące do Roth, Brand, Eppendorf, Sartorius. | op. | 100 szt. | 1
2.305 | Końcówki do pipet | Standardowe. Wykonane z PP, autoklawowalne. Niesterylne. Niebieskie. | Poj. 100-1200 µl. Pasujące np. do Eppendorf, Gilson, Sartorius, Socorex. | op. | 1000 szt. | 1
2.306 | Końcówki do pipet | Wyprodukowane bez zmiękczaczy, pigmenty bez kadmu. Niesterylne. W kolorze niebieskim. Z podziałką przy 250 µl, 500 µl, 1000 µl umożliwiającą szybką kontrolę pojemności. Posiadające oznakowanie CE (IVD). Autoklawowalne w 121°C (2 bar) wg DIN EN 285. | Poj. 50-1000 µl. Długość 70 mm. Pasujące np. do Brand, Eppendorf, Gilson, Roth, Sartorius, Finnpipette. | op. | 2x500 szt. | 2
2.307 | Zbiornik na pipety wielokanałowe | Wykonany z PP w kolorze białym. Zbiornik jest połączeniem trzech zbiorników 8-miejscowego i 12-miejscowego a także zbiornika cieczy w kształcie "V" o poj. do 50 ml, z podziałką. Autoklawowalny. | Max. pojemność każdej numerowanej komory V wynosi 5 ml. | op. | 10 szt. | 1
2.308 | Stojak obrotowy | Stojak karuzelowy na większość standardowych pipet. Mieszczący do 12 pipet jednokanałowych (6 zawieszonych na uchwycie + 6 na przycisku pipetującym) lub 3 pipety wielo- i 3 jednokanałowe. Ciężka podstawa zapewniająca stabilność na stole laboratoryjnym. | Wymiary: Ø 332 mm x wys. 193 mm | op. | 1 szt. | 1
WĘŻE I AKCESORIA
2.309 | Węże próżniowe | Wykonane z silikonu. Odporne na temperaturę od -60 °C do +180 °C chwilowo do +260 °C. Twardość Shore: 55 A, grubościenne, nieprzezroczyste. Autoklawowalne. | Ø wew. 12 mm, Ø zewn. 22 mm grubość scianki 5 mm | op. | 5 m | 1
2.310 | Węże z PVC | Przezroczyste i elastyczne. Nie zawierają DEHP. Zakres pracy w temperaturze od -20 °C do + 60 °C. Twardość Shora: 75 ±5 A. | Ø wewn. 8 mm; Ø zewn. 12 mm, grubość ścianki 2 mm. | op. | 100 m | 1
2.311 | Węże gumowe | Próżniowe.Wykonane z kauczuku naturalnego, czerwone. Zakres temperatur pracy od -10 °C do + 50 °C. Twardość Shore 45A. Nieodporne na ciśnienie. | Ø wewn. 6 mm; Ø zewn. 16 mm, grubość ścianki 5,0 mm. | op. | 25 m | 1
2.312 |  |  | Ø wewn. 8 mm; Ø zewn. 18 mm, grubość ścianki 5,0 mm. | op. | 25 m | 1
2.313 | Węże silikonowe | Próżniowe. Odporne na temperaturę od -60 do +180°C, krótkotrwale do +260 °C. Twardość Shore: 55 A, grubościenne, półprzezroczyste. Autoklawowalne. | Ø wewn. 3 mm; Ø zewn. 9 mm, grubość ścianki 3 mm. | op. | 5 m | 1
2.314 |  |  | Ø wewn. 6 mm; Ø zewn. 12 mm, grubość ścianki 3 mm. | op. | 5 m | 1
2.315 |  |  | Ø wewn. 10 mm; Ø zewn. 20 mm, grubość ścianki 5 mm. | op. | 5 m | 1
2.316 | Korki Luer | Wykonane z PP, przezroczyste. | LLM do LLW | op. | 10 szt. | 1
2.317 | Łączniki proste | Wykonane z PP, białe, zakończone stożkowo. Autoklawowalne. | Ø zewn. wylotu 2 mm; do węży o Ø wewn. 4-5 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.318 |  |  | Ø zewn. wylotu 3 mm; do węży o Ø wewn. 5-7 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.319 |  |  | Ø zewn.wylotu 4 mm; do węży o Ø wewn. 8-10 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.320 | Łączniki T | Wykonane z PP, niebarwione, przezroczyste. Autoklawowalne. | Ø zewn. 6 mm; do węży o Ø wewn. 4-5 mm | op. | 10 szt. | 1
2.321 |  |  | Ø zewn. 8 mm; do węży o Ø wewn. 6-7 mm | op. | 10 szt. | 1
2.322 |  |  | Ø zewn. 10 mm; do węży o Ø wewn. 8-9 mm | op. | 10 szt. | 1
2.323 | Szybkozłączki | Wykonane z PE, bezbarwne, przezroczyste. Bardzo szczelne, łatwe do rozłączania. Posiadające stożkowe zakończenia, odporne na temperaturę do +100 °C. | do węży o Ø wewn. 6-7 mm, wylot 3 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.324 | Opaski zaciskowe do węży | Przeznaczone do mocowania węży na rurach i kranach. Z obwódką z brązu fosforowego, antymagnetyczne, odporne na większość agresywnych cieczy i par. Przewodzące. | Rozchylenie 12-17 mm. | op. | 10 szt. | 1
SMARY, FOLIE, NACZYNIA, SZCZOTKI, PAPIERKI WSKAŹNIKOWE, TOREBKI, TACKI, INNE
2.325 | Smar L | Posiadający bardzo dobre właściwości smarujące i pochłaniania gazów z ekstremalnie niskim ciśnieniem pary. Chemicznie obojętny, bez silikonów, nietoksyczny i termostabilny. Smar do celów wysokopróżniowych o dużej absorpcji węglowodorów. Nie zawierający dodatków specjalnych. Duża odporność na promieniowanie. Także jako faza stacjonarna w chromatografii gazowej. Bez halogenów. | Temp. topnienia +47 °C; ciśnienie pary (w +20 °C) 7 x 10-11 tor; zakres temp. +10 °C do +30°C. | op. | 50 g | 1
2.326 | Smar M | Posiadający bardzo dobre właściwości smarujące i pochłaniania gazów z ekstremalnie niskim ciśnieniem pary. Chemicznie obojętny, bez silikonów, nietoksyczny i termostabilny. Uniwersalny smar o właściwościach podobnych do smaru typu L z wyższą zawartością wosku. Bez halogenów. | Temp. topnienia +44 °C; ciśnienie pary (w +20 °C) 1,7 x 10-9 tor; zakres temp. +10 °C do +30°C. | op. | 100 g | 1
2.327 | Smar H | Posiadający bardzo dobre właściwości smarujące i pochłaniania gazów z ekstremalnie niskim ciśnieniem pary. Chemicznie obojętny, bez silikonów, nietoksyczny i termostabilny. Przeznaczony do stosowania w bardzo wysokich temeperaturach, nie rozpuszcza się, powyżej 40 °C staje sie twardszy. | Temp. topnienia > +250 °C; ciśnienie pary (w +20 °C) 1,7 x 10-9 tor; zakres temp. -+ 10 °C do +240 °C. | op. | 25 g | 1
2.328 | Pasta | Hydrofobowa. Przeznaczona do smarowania szlifów, uszczelniania oraz jako smar poślizgowy i ochronny. Uszczelniająca do urządzeń elektrycznych, poślizgowa do agregatów chłodniczych i lodówek oraz jako środek zapobiegający przyklejaniu się do form odlewniczych. Odporny na temperaturę od -50 °C do +200 °C. | Średnia lepkość. | op. | 35 g | 1
2.329 |  |  | Wysoka lepkość. | op. | 35 g | 5
2.330 | Smar do szlifów | Przezroczysty. Rozpuszczalny w wodzie. Próżnioszczelny do 10-3 mbar. Zachowuje jednakową konsystencję od -30 °C do +200 °C. Nie ulega zżywiczeniu. Biodegradalny. |  | op. | 80 g | 1
2.331 | Smar silikonowy | Uniwersalny smar do kranów. Przezroczysty, podobny do wazeliny. Zakres temperatury od -45°C do +180 °C.Opakowanie 1kg. |  | op. | 1kg | 1
2.332 | Smar do szlifów | Przeznaczony do stosowania w szczególności do destylacji próżniowej, cząsteczkowej i zwrotnej. Nie zawierający silikonu o bardzo dobrej przyczepności i lepkości, wspomagający oddzielanie. Do smarowania szlifów szklanych, temperatura pracy od -40 °C do +200 °C. Ciśnienie pary 10-5 mbar. |  | op. | 100 g | 1
2.333 | Smar próżniowy wysokotemperaturowy | Smar obojętny chemicznie, środek antyadhezyjny i uszczelniający, na bazie perfluoropolieterów i PTFE. Zakres temperatury od -15°C do +250°C. Odporny na rozpuszczalniki i agresywne chemikalia (wraz z halogenami, kwasem azotowym oraz tlenem w postaci gazowej lub ciekłej). Niepalny, nietrujący o wielostronnym zastosowaniu. | Ciśnienie par w temp. 25°C: 1,3 x 10-12 | op. | 100 g | 1
2.334 | Olej silikonowy | Silikonowy olej do łaźni grzejnych. Ciśnienie pary od 10-5 do 10-4 mbar między +25°C a +175°C; lepkość kinematyczna w +25°C: 100 mm2 s-1 (cSt) w +100°C: 32 mm2 s-1 (cSt) | Pojemność 1l | op. | 1 litr | 1
2.335 | Olej silikonowy | Silikonowy olej do łaźni grzejnych. Ciśnienie pary w +20 °C: ~ 1,33 x 10-4 N/m (10-6 tor); w +150 °C ~ 1,33 x 10-2 N/m (10-4 tor); ; lepkość kinematyczna w +20°C: 200 mm2 s-1 (cSt), w +100°C: 34 mm2 s-1 (cSt). | Pojemność 1l. | op. | 1 litr | 1
2.336 | Szczotki | Do mycia naczyń. Z końskim włosiem. | Dł. całk. 370 mm; dł. szczotki 85 mm; Ø - szczotki 50 mm. | op. | 10 szt. | 2
2.337 |  | Do mycia naczyń. Z włosiem ze świńskiej szczeciny. | Dł. całk. 500 mm; dł. szczotki 100 mm; Ø - szczotki 12 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.338 |  |  | Dł. całk. 500 mm; dł. szczotki 100 mm; Ø - szczotki 6 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.339 |  | Do mycia naczyń. Z włosiem ze świńskiej szczeciny z główką z wełny. | Dł. całk. 270 mm; dł. Szczotki 115 mm; Ø - szczotki 30 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.340 |  |  | Dł. całk. 270 mm; dł. szczotki 80 mm; Ø - szczotki 20 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.341 |  |  | Dł. całk. 280 mm; dł. szczotki 70 mm; Ø - szczotki 15 mm. | op. | 10 szt. | 1
2.342 | Szczotki | Do czyszczenia fajek. Wykonane z bawełny, na sztywnym drucie. Przeznaczme w szczególności do czyszczenia trudno dostępnych drobnych części np.. węży, pipet, zaworów. | Stożkowe, Ø 1,5 - 6 mm, długość około 170 mm. | op. | 80 szt. | 1
2.343 | Szczotki | Szczotka czyszcząca do probówek, wykonana z naturalnego włosia, główka z wełny. Ocynkowany drut skręcany. | Dł. całk. 280 mm; dł. szczotki 85 mm; Ø - szczotki 5 mm. | op. | 5szt. | 1
2.344 | Szczotki | Szczotka czyszcząca do probówek NMR. | Dł. całk. 250 mm; | op. | 1szt. | 10
2.345 | Folia | Folia do przykrywania naczyń, szalek Petriego, kuwet. Bardzo elastyczna. Przylegająca szczelnie nawet do nieregularnych kształtów. Grubość 120 µm. Wolna od zmiękczaczy Temp. mięknięcia 60 °C. Do użycia w temp. -45 do +50 °C. Przepuszczalność gazowa w temp. 23 °C przez 24 h oraz przy wilgotności 50 %: tlen: 350 cm3/m2; azot: 105 cm3/m2; dwutlenek węgla : 1100 cm3/m2. Przepuszczalność pary wodnej w temp. 37 °C przez 24 h oraz przy wilgotności 90 %: 0,8 g/m2. | Szer. 100 mm; dł. 38 m. | op. | 1 szt. | 1
2.346 |  |  | Szer. 50 mm; dł. 75 m. | op. | 1 szt. | 1
2.347 |  |  | Szer. 100 mm; dł. 75 m. | op. | 1 szt. | 1
2.348 | Folia aluminiowa | Folia aluminiowa - zawartość aluminium min. 99,0 %. | Rolka - grubość 13 µm; szer. 300 mm; dł. 20 m. | op. | 6 szt. | 5
2.349 | Folia aluminiowa | TLC, SIL G / UV254. Ze wskaźnikiem fluorescencyjnym. | Format płytki 20 x 20 cm, grubość warstwy 0,2 mm | op. | 25 szt. | 5
2.350 | Folia aluminiowa | TLC, ALOX N / UV254. Ze wskaźnikiem fluorescencyjnym. | Format płytki: 20 x 20 cm; grubość warstwy 0,2 mm. | op. | 25 szt. | 1
2.351 | Kuweta szklana precyzyjna | Wykonana ze szkła kwarcowego przepuszczajcego promienie UV. Z przykrywką ze szwem PTFE. Posiadająca wskaźnik spektralny i dwie polerowane ścianki. Długość drogi optycznej 10 mm, ±0,01 mm. | Dł. 12,5 mm, szer. 12,5 mm, wys. 45 mm. Poj. 3,5 mm, szer. wew. 10 mm. | op. | 1 szt. | 1
2.352 | Kuweta jednorazowa | Wykonana z PMMA. Zapewniająca optymalną przepuszczalność światła. Posiadająca wgłębione okienka chroniące przed zadrapaniem oraz strzałkę wskazującą kierunek radiacji. Długość drogi optycznej 10 mm. Przepuszczalność 300-900 nm. | Poj. 2,5 -4,5 ml. Typ makro. | op. | 100 szt. | 1
2.353 | Baloniki na gaz | Wykonane z lateksu. Przeznaczone do kontroli wlotu i wylotu powietrza i gazu na aparaturze jak i do krótkiego przechowywania gazów. Długość pustych baloników 22 cm. Mix kolorów. |  | op. | 10 szt. | 1
2.354 | Baloniki na gaz | Wykonane z naturalnego kauczuku. Owalne. Do mieszania lub krótkiego przechowywania gazów. Obwód max. około 85 cm. Mix kolorów. |  | op. | 100 szt. | 1
2.355 | Uniwersalne papierki wskaźnikowe | Przeznaczone do dokładnego i szybkiego pomiaru farbowanych, mętnych i przezroczystych roztworów wodnych. W plastikowym, okrągłym pudełku ze skalą kolorów. Rolki papierków wskaźnikowych o dł. 5 m i 7-8 mm szerokości każda. | Zakres pomiarowy pH 1-14; stopniowanie pH 1,0/2,0. | op. | 1 szt. | 15
2.356 | Uniwersalne papierki wskaźnikowe | Uniwersalne papierki wskaźnikowe pH, w kwadratowym opakowaniu zbiorczym z tworzywa sztucznego. Posiadające pola wskaźnikowe z celulozy nasączonej barwnikiem z załaczoną skala porównawczą. Barwnik nie przechodzi do roztworu. | Zakres pomiarowy pH nie węższy niż 0-14; stopniowanie pH 1,0. | op. | 100 szt. | 5
2.357 |  |  | Zakres pomiarowy pH nie węższy niż 0,0-6,0; stopniowanie pH 0,5. | op. | 100 szt. | 2
2.358 |  |  | Zakres pomiarowy pH nie węższy niż 7,0-14,0; stopniowanie pH 0,5. | op. | 100 szt. | 2
2.359 | Taśma do gwintów | Wykonana z PTFE. Chroni, uszczelnia, mocuje, nadająca się do wszystkich rodzajów gwintów, bardzo rozciągliwa. Do zastosowań w temp. od -190 °C. do +260 °C. Wytrzymała na większość chemikaliów. Długość rolki 12 m. 3 rolki w op. | Szerokość 12 mm, grubość 0,08 mm. | op. | 1 op. | 1
2.360 | Taśma ze wskaźnikiem sterylizacji | Samoprzylepna. Służąca do znakowania lub pieczętowania naczyń do sterylizacji parowej. Autoklawowalna. Posiadająca możliwość opisywania. | Długość taśmy 55 m, szerokość 19 mm, Ø wewn. rolki 76 mm. | op. | 1 szt. | 4
2.361 | Chusteczki precyzyjne | Jednowarstwowe, w kolorze białym. Wykonane ze specjalnie obrabianych niestrzępiących się i bardzo chłonnych włókien celulozowych (100% świeżej celulozy). Przeznaczone do precyzyjnego wycierania wrażliwych delikatnych miejsc, do czyszczenia elementów elektronicznych i kontaktów, soczewek optycznych i szkiełek mikroskopowych. | Wymiary chusteczki 304 x 304 mm | op. | 196 szt. | 5
2.362 |  |  | Wymiary chusteczki 213 x 114 mm | op. | 280 szt. | 10
2.363 | Tacki wagowe - jednorazowe | Wykonane z PS. Przeznaczone do jednorazowego użytku. Bezbarwne, transparentne, antyelektrostatyczne. Przeznaczone do pracy z substancjami stałymi i ciekłymi. Odporne na rozcieńczone kwasy, ługi i alkohole. Obojętne biologicznie. Zachowujące trwałość w temp. do +80°C. | Dł. 46 mm., szer. 46 mm., wys. 8 mm | op. | 500 szt. | 2
2.364 | Papierki wagowe | Wykonane z papieru niezawierającego azotu. Gładka powierzchnia umożliwiająca optymalne odzyskanie próbki. | Dł. 76 mm, szer. 76 mm. | op. | 500 szt. | 2
2.365 | Wata kwarcowa | Wata kwarcowa, chemicznie czysta. Do analiz elementarnych lub kolumn chromatograficznych. Rozmiar 5 do 30 µm. |  | op. | 10 g | 1
2.366 | Woreczki na próbki | Wykonane z przezroczystego LDPE, z zamknięciem strunowym. Grubość folii 50 µm. | Szer. 50 mm; wys. 80 mm. | op. | 1000 szt. | 1
2.367 |  |  | Szer. 80 mm; wys. 120 mm. | op. | 1000 szt. | 1
2.368 |  |  | Szer. 100 mm; wys. 150 mm. | op. | 1000 szt. | 1
2.369 |  |  | Szer. 180 mm; wys. 250 mm. | op. | 1000 szt. | 1
2.370 |  |  | Szer. 300 mm; wys. 400 mm. | op. | 100 szt. | 1
CENA NETTO | [10 empty] | 0
PODATEK VAT wg stawki ……% | [10 empty] | 0
CENA BRUTTO | [10 empty] | 0
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.