Załącznik nr 1.2 do Zaproszenia

(Załącznik nr 1.2 do umowy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zamawiający: 24 WOG Giżycko ul. Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko

**Przedmiotem zamówienia jest:** konserwacja grilla gazowego zainstalowanego w budynku na terenie kompleksu wojskowego w m. Mrągowo.

**I. Konserwacja grilla gazowego Stalgast model GG-2.13030700 – 1 szt.**

**1. Zakres prac konserwacyjnych:**

* przyjęcie grilla gazowego i wykonanie opinii technicznej wraz z oceną przydatności;
* utrzymanie w czystości grilla gazowego po wykonaniu usługi konserwacyjnej;
* utrzymanie kotłów gazowych i innych urządzeń w czystości po wykonaniu usługi konserwacyjnej;
* poddanie kontroli technicznej elementów wewnętrznych niedostępnych dla użytkownika;
* prowadzenie na bieżąco książki pracy grilla gazowego;
* sprawdzenie sprawności wentylacji i kanałów spalinowych w pomieszczeniach lokalizacji grilla;
* wykonanie czynności konserwacyjnych grilla gazowego na podstawie wytycznych zawartych w instrukcji obsługi urządzenia;
* sprawdzenie stabilności płomienia palnika przy przepływie minimalnym i maksymalnym gazu- regulacja palnika za pomocą analizatora spalin;
* sprawdzić sprawność zapalniczek piezoelektrycznych, oczyszczenie z nalotów oraz z ewentualne udrożnienie przewodu doprowadzającego gaz;
* oczyszczenie dysz gazowych;
* sprawdzić stan techniczny przewodu przyłączeniowego gazowego do grilla (śrubunek, szybko złączka, przewody przyłączeniowe itp.);
* sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji obudowy grilla;
* sporządzić protokół z wykonanych czynności;

**2. Sporządzenie protokołu z wykonanych czynności.**

Protokół wykonanych czynności musi obejmować pełny zakres wymienionych w pkt. 1 wraz z określeniem niezbędnych potrzeb napraw wykraczających poza umowny zakres czynności konserwacyjnych celem osiągnięcia pełnej sprawności technicznej.

**3. Przewidziane przeglądy konserwacyjne należy wykonać w terminach:**

**Pierwszy przegląd - wykonać w terminie 30 dni od podpisania umowy**, **drugi przegląd do 15 grudnia 2025 r.** Ostateczny dzień wykonania przeglądów Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego- wskazanym w umowie.

**5. Materiały eksploatacyjne wchodzące w zakres czynności konserwacyjnych:**

- materiały konserwacyjne niezbędne do wykonania bieżącej konserwacji np. uszczelki, szczeliwo, wkłady filtrów, dysze palników, żarówki oświetleniowe i kontrolne, śruby, nakrętki, materiały do wykonania czynności zapobiegawczych przed dalszym skutkiem powstałych awarii,

- elektrody zapalacza,

- narzędzia do obsługi i czyszczenia grilla,

- przyrządy do sprawdzeń i regulacji.

**II. Uwagi ogólne:**

1. Osoby **(minimum 2 osób/serwisantów)** realizujące czynności konserwacyjne kotłów winny posiadać wymagane prawem stosowne kwalifikacje, typ D grupa 1 i 3 oraz typ E grupa 1 i 3, niezbędne do bezpiecznej obsługi zainstalowanych urządzeń i instalacji (Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828).

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszystkich zauważonych usterkach wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych jak również kwalifikujących urządzenia do naprawy lub wymiany.

3. Z przeprowadzonych przeglądów Wykonawca każdorazowo sporządzi protokół wykonanych czynności w zakresie wymienionych w pkt. I z wyszczególnieniem podzespołów objętych przeglądem, wymienionych części i osiągniętych parametrów technicznych oraz określeniem niezbędnych potrzeb naprawczych celem osiągnięcia pełnej sprawności technicznej.

4. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wykonywania przeglądu serwisowo-konserwacyjnego oraz zachować bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

5. Wykonawca w pełni odpowiada za zawinione przez siebie szkody i straty powstałe w związku z prowadzonymi przez siebie pracami u zmawiającego lub osób trzecich.

6. Wykonawca w pełni odpowiada za skutki nie przestrzegania przepisów bhp i o ochronie przeciwpożarowej wynikłe w okresie wykonywania prac.

7. Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku (załącznik nr ….do zaproszenia ) wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych w zaproszeniu lub umowie jako do kontaktów. Te same procedury dotyczą także ewentualnych podwykonawców.

8. Wykonawca (podwykonawca), jeżeli do realizacji zamówienia na terenie chronionej jednostki lub instytucji wojskowej będzie planował skierowanie cudzoziemców, winien jest dostarczyć do zamawiającego, wykaz cudzoziemców wraz z wymaganymi danymi (załącznik nr …… do zaproszenia) celem uzyskania niezbędnej opinii w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej (czas oczekiwania 10 dni) od właściwej terenowo Ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Warunkiem uzyskania zgody wejścia na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej cudzoziemców zatrudnionych u wykonawcy (podwykonawcy) jest uzyskanie pozytywnej opinii SKW w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej oraz zgoda właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa jednostki wojskowej/ instytucji na terenie której realizowane będzie zamówienie.

9.Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zakazu używania aparatów latających, bezzałogowych statków powietrznych typu "Dron" na terenie Jednostki Wojskowej.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**