## Arkusz1
Pakiet nr 1 Materiały zużywalne do aparatu Infant Flow SiPAP . Akcesoria do aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddechu metodą Infant Flow + respiratora Fabian + kaniule nosowe do terapii wysokimi przepływami
Lp | Opis produktu | j.m. | ilość | Cena jedn netto | Vat | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciw wirusom bakteriom i grzybom opartym na działaniu jonów srebra W skład zestawu wchodzi baza tj: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m,  wew. 10 mm, - odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości odcinka, - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m, - końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L, - odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m, - klipsy – 4 szt. oraz zestaw generatora IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, paski zakończone usztywnianymi, karbowanymi końcami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, kołyską do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym | Kpl. | 60
2 | Końcówka nosowa o zróżnicowanej grubości ramion rozm. XS | Szt. | 30
3 | Końcówka nosowa o zróżnicowanej grubości ramion rozm. S Końcówka nosowa o zróżnicowanej grubości ramion rozm. M Końcówka nosowa o zróżnicowanej grubości ramion rozm. L | Szt. | 60 60 60
4 | Maska nosowa rozm. S Maska nosowa rozm. M Maska nosowa rozm. L Maska nosowa rozm. XL | Szt. | 30 60 60 50
5 | Czepiec do terapii wymiennych do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu (NIV) umożliwiający zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami (HFOT) umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Czepiec do terapii wymiennych posiada następujące cechy: - wykonany z jednego kawałka miękkiego materiału kompozytowego Fabrifoam® (chroniony patentem) o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewniającego przepuszczalność powietrza, ograniczającego przesuwanie główki pacjenta dzięki wewnętrznej porowatej warstwie, a także o właściwościach wyciszających hałas pochodzący z otoczenia oraz zabezpieczających przed utratą ciepła i utrzymujących komfort termiczny, posiadający pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej, - z możliwością uzyskania bezpośredniego dostępu do ciemiączka i naczyń pacjenta bez wpływu na stabilność i funkcje utrzymujące, w postaci opaski owijanej wokół główki, - posiadający perforację w części płatu potylicznego, - o konstrukcji w postaci opaski, - z możliwością regulacji obwodu głowy pacjenta w zależności od potrzeb (zmniejszanie lub zwiększanie obwodu), - z rzepami do mocowania (po dwa osobne dla NIV i HFOT), które umożliwiają umiejscowienie interfejsu NIV lub HFOT w różnych pozycjach, - część pokrywająca małżowiny uszne z możliwością inspekcji stanu skóry i/lub higienizacji części zausznej, bez konieczności zdejmowania czepca, - wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały, - z miarką do ustalenia właściwego rozmiaru. . Dostępne rozmiary: - obwód głowy do 24 cm, rozm. XXS - obwód głowy 24-28 cm, rozm. XS - obwód głowy 28-31 cm, rozm. S - obwód głowy 31-34cm, rozm. M - obwód głowy 34-38 cm, rozm. L Istnieje możliwość zamiennego stosowania czepca z czapeczką opisaną poniżej – w zależności od woli i potrzeb zamawiającego. Czapeczka do zamocowania generatora, wykonana z bawełny, posiada trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży, z miarką. Wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały. Dostępne rozmiary: - obwód głowy 16-18 cm, rozm. 000 - obwód głowy 18-20 cm, rozm. 00 - obwód głowy 20-22 cm, rozm. 0 - obwód głowy 22-24 cm, rozm. 1 - obwód głowy 24-26 cm, rozm. 2 - obwód głowy 26-28 cm, rozm. 3 - obwód głowy 28-30 cm, rozm. 4 - obwód głowy 30-32 cm, rozm. 5 - obwód głowy 32-34 cm, rozm. 6 - obwód głowy 34-36 cm, rozm. 7 - obwód głowy 36-38 cm, rozm. 8 | Szt. | 80
6 | Filtr wirusowo-bakteryjny i tłumiący szumy | Szt. | 60
7 | Łącznik do funkcji nCPAP w respiratorze Fabian, dł. 10 cm (zakładany na karbowany odcinek łączący aparat z nawilżaczem) | Szt. | 20
8 | Zestaw rozszerzający do wentylacji mechanicznej z podgrzewanym ramieniem wydechowym, z zabezpieczeniem przeciw wirusom, bakteriom i grzybom opartym na działaniu jonów srebra | Szt. | 20
9 | Zestaw rozszerzający do terapii tlenowej wysokimi przepływami z zabezpieczeniem przeciw wirusom, bakteriom i grzybom opartym na działaniu jonów srebra, z zastawką bezpieczeństwa | Szt. | 20
10 | Kaniula nosowa z podkładką mocującą Dostępne rozmiary: -wcześniacza, przepływ 1-8 L -noworodkowa, przepływ 1-8 L | Szt. | 20
11 | Podkładka mocująca do kaniuli nosowej z możliwością repozycji części przylegającej do skóry pacjenta oraz odłączenia samej kaniuli od podkładki, mała | Szt. | 10
12 | Układ oddechowy noworodkowy do wentylacji mechanicznej z zabezpieczeniem przeciw wirusom bakteriom i grzybom opartym na działaniu jonów srebra; w komplecie z komorą nawilżacza | Szt. | 10
13 | Czujnik przepływu, wielorazowego użytku (Sterylizacja po każdym pacjencie) | Szt. | 1
14 | Przewód do czujnika przepływu | Szt. | 1
15 | Ogniwo tlenowe (Wymiana średnio co 12 miesięcy) | Szt. | 1
16 | Membrana (Wymiana co 12 miesięcy) | Szt. | 1
17 | Obudowa zastawki wydechowej | Szt. | 1
18 | Komora nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu kondensatu w obwodzie oddechowym, dren do podaży wody dł. 1,2 m | Szt. | 80
razem
Oferowany asortyment ma być kompatybilny z aparatem Inflant Flow Si PAP – poświadczone oświadczeniem producenta
Oferowany asortyment ma być wolny od toksycznych ftalanów ( DEHP) – potwierdzone oświadczeniem producenta