

Kraków, dn. 16.04.2025 r.

SZP-271/12-3/2025

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dot. sprawy: SZP/11/2025 - wyjaśnienie i zmiany treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawę akcesoriów i wyposażenia do aparatury medycznej**

1. **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

Pakiet 9 Pozycja 3

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanych elektrod.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający obecnie używa elektrod igłowych 0028.014/ Bio-nen.**

**Pytanie 2**

Pakiet 11 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji, ile odprowadzeń mam mieć kabel EKG?

**ODPOWIEDŹ: Kabel EKG ma mieć 3 odprowadzenia. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie 11 pozycji 1 zgodnie z załącznikiem do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 3**

Pakiet 9 Pozycja 3

Prosimy o wydzielenie z pakietu 9 pozycji 3 do osobnego pakietu. Umożliwi to nam i innym dostawcom

złożenie oferty w atrakcyjnej cenie.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 4**

Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego dla Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu poz. 1. 2. 3. i 4?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 5**

**dotyczy pakietu 10, poz. 1**

Prosimy o określenie czy Zamawiajacy oczekuje kabli 3, 5 czy 6-orpowadzeniowych.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje kabli 3 odprowadzeniowych. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie 10 pozycji 1 zgodnie z załącznikiem do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 6**

**dotyczy pakietu 10, poz. 1**

Prosimy o określenie czy Zamawiający oczekuje kabli z możliwością podłączenia SpO2 czy bez możliwości podłączenia SpO2.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje kabli z możliwością podłączenia i pomiaru SpO2 bezpośrednio do pacjenta.**

**Pytanie 7**

**dotyczy pakietu 10, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie torebek do telemetrii nie będących wyrobem medycznym zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8**

**dotyczy pakietu 11, poz. 1**

Prosimy o określenie czy Zamawiający oczekuje kabla głównego czy odprowadzeń, czy może kompletu – kabla głównego z odprowadzeniami.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje kabla głównego z odprowadzeniami. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie 11 pozycji 1 zgodnie z załącznikiem do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 9**

**dotyczy pakietu 11, poz. 1**

Prosimy o określenie czy Zamawiający oczekuje kabli z 3 czy 5 odprowadzeniami?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje kabli z 3 odprowadzeniami. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie 11 pozycji 1 zgodnie z załącznikiem do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 10**

**Pakiet 1 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie elektrod igłowych j.u. do EMG o wymiarach 37mm x 0,46mm.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że elektrody o wymiarach 37mm x 0,46mm będą kompatybilne z aparatem EKG posiadanym przez Zamawiającego.**

**Pytanie 11**

**Pakiet 1 poz. 4**

Prosimy o doprecyzowanie wymaganych ilości. Elektrody są pakowane po 4 sztuki. Zatem czy Zamawiający oczekuje 20 kompletów czy 20 sztuk= 5kompletów?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga 20 sztuk.**

**Pytanie 12**

**Pakiet 1 poz. 6**

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Jakie są wymiary elektrody, jak długość kabla, jaka wielkość wtyku, może ewentulanie producent i nr katalogowy obecnie używanego asortymentu.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga elektrod o wymiarach:**

**wymiary elektrody powierzchniowej 15x20mm lub 20mm średnica,**

**wymiary elektrody uziemiającej 35x50mm;**

**długość kabla przyłączeniowego 1,5m;**

**wielkość wtyku 1,5 mm DIN**

**wtyczka DIN 5 pinów,**

**Zamawiający obecnie używa elektrod: powierzchniowych dyskowych firmy SEAg-S-1500/15x20/ Friendship Me-dical oraz powierzchniowych uziemiających firmy SEAg-S-2000/35x50/ Friendship Me-dical.**

**Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie 1 poz. 6, zgodnie z załącznikiem do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 13**

Dotyczy pakietu nr 8, pkt 9

Czy Zamawiający potwierdza, że zamówienia składane na poz. nr 9 obejmą całe opakowanie zbiorcze zgodnie z prawem opcji tj. 1 op. = 30 szt.? Adaptery, o których mowa w pozycji 9, sprzedawane są wyłącznie w opakowaniach zbiorczych producenta po 30 sztuk.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający wymaga maksymalnie 20szt. w opakowaniu. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie 8 pozycji 9, zgodnie z załącznikiem do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 14**

Dotyczy pakietu nr 8, pkt 10

Czy Zamawiający potwierdza, że zamówienia składane na poz. nr 10 obejmą całe opakowanie zbiorcze zgodnie z prawem opcji tj. 1 op. = 30 szt.? Adaptery, o których mowa w pozycji 10, sprzedawane są wyłącznie w opakowaniach zbiorczych producenta po 30 sztuk.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający wymaga maksymalnie 20 szt. w opakowaniu. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie 8 pozycji 10, zgodnie z załącznikiem do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 15**

Dotyczy pakietu nr 8, pkt 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalne mankiety producenta kardiomonitorów Nihon Kohden o rozmiarze 33-45cm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 16**

Dotyczy pakietu nr 8, pkt 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalne mankiety producenta kardiomonitorów Nihon Kohden o rozmiarze 23-33cm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 17**

Dotyczy pakietu nr 8, pkt 7, 8

Czy Zamawiający, ze względu na fakt iż Producent oferuje zestaw czujnika oraz kabel do pomiaru jako jeden element, zgodzi się połączyć punkty 7 i 8 w jeden punkt i zmodyfikuje ilość do 10szt?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 18**

Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy

Dotyczy pakietu nr 8

Prosimy o modyfikację §1 ust. 5.4 zapisu poprzez dodanie zapisu: „Dostawca nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z użytkowania towaru niezgodnie z instrukcją obsługi.” Dostawca nie może przejmować na siebie odpowiedzialności za czynnik ludzki i błędy w użytkowaniu towaru, na które nie ma wpływu w trakcie trwania umowy.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie §1 ust. 5 pkt 4 nie mieszczą się przypadki, w których szkody w danym urządzeniu spowodowane były niewłaściwym wykorzystaniem (niezgodnym z instrukcją) danego akcesorium do tego urządzenia przez personel Zamawiającego.**

**Pytanie 19**

Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy

Dotyczy pakietu nr 8

Prosimy o modyfikację §9 pkt 3 poprzez wydłużenie czasu traktowanego jako całkowite niedostarczenie towaru do 5 dni (tj. 120h). Zwiększenie wysokości kary umownej z 2% do 20% wartości zamówienia po zaledwie 48h opóźnienia w dostawie jest posunięciem bardzo radykalnym i wymusi na wykonawcach skalkulowanie ryzyka w cenie oferty, zawyżając ją.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wskazuje, że podstawą nałożenia kary jest zaistnienie zwłoki, a nie opóźnienia – objęte zakresem tego przepisu są przypadki zwłoki, czyli sytuacje, gdzie niedotrzymanie terminu wynika z winy lub zaniechania dostawcy.**

**Pytanie 20**

Pakiet nr 9

Poz. 1 prosimy o określenie liczby szt. kabli głównych 3 odpr. i 5 odpr., ponieważ różnią się ceną i doprecyzowanie czy w poz. 3 Zamawiajacy wymaga tylko końcówek 3 odpr. czy również 5 odpr.?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dla pozycji 1 wymaga zarówno kabli głównych 3 odprowadzeniowych, jak i 5 odprowadzeniowych, co pozostaje do decyzji Zamawiającego na etapie realizacji umowy. Ponadto, w odniesieniu do pozycji 3, Zamawiający wymaga końcówek zarówno do kabli 3 odprowadzeniowych, jak i 5 odprowadzeniowych, również do decyzji Zamawiającego na etapie realizacji umowy. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie 9 pozycji 3, zgodnie z załącznikiem do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 21**

Pakiet nr 9

Poz. 3 prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o elektrody dla dorosłych z zatrzaskiem?

**ODPOWIEDŹ: Tak zamawiający wymaga elektrod z klamrą dla dorosłych. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie 9 pozycja 3, zgodnie z załącznikiem do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 22**

Pakiet nr 11

Poz. 1 Prosimy o informację czy Zamawiającemu chodzi o sam kabel główny czy kabel wraz z odprowadzeniami? Jeżeli z odprowadzeniami prosimy o informację jak mają być zakończone (klamra/zatrzask).

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje kabla głównego z odprowadzeniami zakończonymi klamrą. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie 11 pozycji 1 zgodnie z załącznikiem do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 23**

Pakiet 11

Poz. 1 Prosimy o informację na ile odprowadzeń ma być kabel główny.

**ODPOWIEDŹ:**

**Kabel główny ma mieć 3 odprowadzenia. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie 11 pozycji 1 zgodnie z załącznikiem do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 24**

Pakiet 11

Poz. 1 Prosimy o potwierdzenie, że wymagany kabel ma mieć wtyk 12PIN

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający potwierdza, że kabel ma mieć wtyk 12PIN. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie 11 pozycji 1 zgodnie z załącznikiem do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę przewodu do pomiaru ciśnienia (pakiet nr 9, poz. nr 4), który

nie jest wyrobem medycznym, jednakże jest specjalnie zaprojektowany i przeznaczony przez wytwórcę

do stosowania łącznie z innymi wyrobami medycznymi, w celu umożliwienia ich używania zgodnie z

przewidzianym zastosowaniem, co stwierdza Art. 2, ust. 2 Rozporządzenia UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia

2017 r. (MDR)?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.**

1. **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ

Zamawiający informuje, że dokonuje następujących zmian:

* Załącznik nr 2 do SWZ, Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, w sposób wskazany w załączniku nr do niniejszych odpowiedzi (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).

Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

mgr inż. Kinga Polak-Wiatrowska