3. Załączniki projektu budowlanego

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Budowa budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem istniejącego budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim |  |
| --- | --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego: | działka nr 148/27, w pobliżu ul. Brackiej, 44-300 Wodzisław Śląski |  |
| Kategoria obiektu budowlanego | XXX |  |
| Identyfikator działek ewidencyjnych: |  | 241504_1.0001.AR_4.148/27 |
| Nazwa i adres inwestora: | Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski |  |

SPIS TREŚCI

Dokumenty formalno-prawne

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	3

CZĘŚĆ OPISOWA	4

1.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW	4

1.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	4

1.3WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI	4

1.4WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH	4

1.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH	4

1.6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE	4

| ZAŁĄCZNIKI |  |
| --- | --- |
| Mapa do celów projektowych tzw. „czysta mapa” | 6 |
| Informacja o warunkach górniczo-geologicznych – KWK Marcel | 7 |
| Informację o warunkach geologiczno-górniczym na terenie pogórniczym – Wyższy Urząd Górniczy | 8-9 |
| Informacja o warunkach górniczo-geologicznych – Gazkop-Wilchwy Sp. z o.o. | 10-12 |
| Zgoda włąsciciela obiektu na rozbiórkę | 13 |

# INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Budowa budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem istniejącego budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim |  |
| --- | --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego: | działka nr 148/27, w pobliżu ul. Brackiej, 44-300 Wodzisław Śląski |  |
| Identyfikator działek ewidencyjnych: |  | 241504_1.0001.AR_4.148/27 |
| Nazwa i adres inwestora: | Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski |  |

| Projektant sporządzający informację: | arch. Bernard Łopacz | Nr 171/91/OP |  |
| --- | --- | --- | --- |
| adres projektanta sporządzającego informację: | ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz |  |  |

09.04.2024

## CZĘŚĆ OPISOWA

## 1.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Zakres robót dla całego zamierzenia obejmuje roboty budowlane w tym roboty na wysokości.

Kolejność robót:

- prace przygotowawcze

- roboty wyburzeniowe

- roboty budowlane

- roboty wykończeniowe

## 1.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na działce nr  148/27 znajdują się następujące obiekty budowlane:

- istniejący studnia  - ujęcie wody wraz z infrastrukturą – wodociągów

- istniejący budynek techniczny – przeznaczony do wyburzenia

## 1.3WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  brak.

## 1.4WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Zagrożenia występujące przy realizacji robót:

BUDOWLANYCH, MONTAŻOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

- upadek pracownika z wysokości ponad 2m, uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej,

- porażenie prądem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne lub w przypadku przezwania kabli istniejących w tym biegnących w ścianach.

## 1.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przy wykonywaniu robót szczególnie niebezpiecznych pracownik musi przejść   szkolenie okresowe w zakresie BHP nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku. Również każdy pracownik powinien zapoznać się z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy oraz metodami bezpieczeństwa wykonywanej pracy na tym stanowisku.

## 1.6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE

Wykaz środków zapobiegających niebezpieczeństwom:

Strefy prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych będą wydzielane i  odgradzane   od czynnej części posesji taśmami i oznakowane stosownymi  tablicami. W razie  zagrożenia pożarowego zostanie wykorzystany podręczny  sprzęt gaśniczy oraz  sprzęt pozostający na wyposażeniu. Ewentualna ewakuacja prowadzona będzie z przyjętymi ogólnie zasadami, przy współudziale  pracowników wykonujących prace budowlane.

Opracował: arch. Bernard Łopacz