## Arkusz1
Pakiet nr 3 Układy oddechowe
Lp | Nazwa artykułu | jedn | ilość | cena jedn. Netto | Vat | cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Jednorazowy układ oddechowy z rury rozciągliwej bez lateksu , układ z rur o długosci 0,42-2 m , łącznik y , złączka kolankowa z portem zabezpieczonym koreczkiem , dodatkowa rura rozciagliwa w zakresie 0,42,- 1,5 m , worek oddechowy 2 l z koszyczkiem antysklejeniowym , srednica złaczy 22 mm, złączka 22M/22 M | szt | 300
2 | Układ oddechowy jednorurowy do respiratora dla dorosłych: • układ z rury karbowanej na zewnątrz i gładkiej w środku o średnicy 22mm, długość 1,8m • od strony respiratora miękka końcówka 22F • zastawka wydechowa i dwa odłączalne dreny • od strony pacjenta końcówka 22M/15F zabezpieczona kapturkiem | szt | 200
3 | Worek oddechowy 1 x o pojemności 2 litrów z antyokluzyjnym mocowaniem klatkowym , kołnierz 22 F | szt. | 30
4 | Współosiowy układ oddechowy typu rura w rurze ,średnica zewnętrzna 30 mm , średnica wewnętrzna 18 mm , długość 1,6 m zakończenia 22F, 22M/15F od strony pacjenta , kolankowa złączka obrotowa , kapturek zabezpieczający , rura rozciągliwa do 0,5 m zakończenia 22F , tester szczelności i złączka prosta 22M/22M , mikrobiologicznie czysty , | szt. | 300
razem
Pakiet nr 4 Zestaw do nebulizacji
Lp | Nazwa artykułu | jedn. | ilość | cena jedn. Netto | Vat | cena jedn. Brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent
1 | Zestaw do nebulizacji dla pacjentów wentylowanych mechanicznie - składa się z urządzenia sterującego:zakres pracy 30 min. I 6 godz.; zasilanie 230 V lub z portu USB w urządzeniu medycznym, 30 szt. złącze typu T dla dorosłych ( dla jednego pacjenta) oraz 30 szt membran nebulizatora z możliwością stosowania do 28 dni dla jednedo pacjenta | szt | 10
Razem