Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Odtworzenie źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim”, zgodnie z projektem budowlanym posiadanym prze Zamawiającego, do wglądu w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, po ustaleniu terminu oględzin pod nr 32 45 37 170.

Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestycyjny zadania branży ogólnobudowlanej, instalacyjnej, elektrycznej, wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynności wynikające z Ustawy prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45) i umowy z wykonawcą robót budowlanych, podzielonych w następujących zakresach:
a) cz. 1 konstrukcyjno-budowlanym
b) cz. 2 branży elektrycznej
c) cz. 3 sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych.

W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:
1. zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym z warunkami zgłoszenia oraz warunkami terenowymi,
2. udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;
3. zapoznania się z terenem inwestycji,
4. sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego
5. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, umową, przepisami prawa, obowiązującymi w Polsce normami, SWZ, STWIORB oraz zasadami wiedzy technicznej,
6. sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a zwłaszcza zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania lub niezgodnych z SWZ
7. sprawdzanie, odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
8. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,
9. kontrola zgodności i przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania
10. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu; potwierdzenia faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także końcowego rozliczenia finansowego i ilościowego budowy;
11. kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania w stosunku do oferty wykonawcy;
12. skompletowanie dokumentacji budowy i przekazanie jej zamawiającemu przed odbiorem końcowym
13. rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;
14. udział w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;
15. sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca pełniący funkcję nadzoru inwestycyjnego ma obowiązek wstrzymać roboty i żądać od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i ekspertyz technicznych lub zmiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem inwestora o zaistniałym fakcie;
16. czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, należy dokonać odpowiednich wpisów w dzienniku budowy do wstrzymania robót włącznie, informując o tym fakcie zamawiającego i kierownika budowy;
17. sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru;
18. udział w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym udziału w odbiorach gwarancyjnych)
19. nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy,
20. przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenie dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane;
21. informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania w celu ewentualnego uczestnictwa zamawiającego w czynnościach odbioru tych robót;
22. informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy; a w szczególności mających wpływ na terminową bądź prawidłową realizację przedmiotu umowy, niezwłocznie po ich wystąpieniu,
23. udzielenie pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy na każdym etapie realizacji zadania.
24. Nadzór budowy w trakcie jej realizacji w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany posiadać i przedstawić razem z ofertą zaświadczenia poświadczające odpowiednie kwalifikacje budowlane zgodne z przedmiotem umowy oraz przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa.

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia przekazania placu budowy do 30.go dnia po dniu zgłoszenia zakończenia i odbioru robót.

Wynagrodzenie płatne przelewem w terminie do 60 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź rachunku do siedziby Zamawiającego.

Planowany termin zakończenia zadania : 31.10.2025 r.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.