Gorzyce, dnia 16.05.2025 r.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

- dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonywanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku C w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Gorzycach.

- Postępowanie nr 5/2025/SAG/TPBN

Zamawiający – Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gorzycach działając na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udostępnia treść zapytań odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Zapytania Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Dzień	dobry,
Prosimy podać	informację:
1.	Jaka grubość istniejącego styropianu na ścianie. 
Pozdrawiam

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami dokumentacji postępowania grubość styropianu zamontowana na części ścian budynku wynosi 10 cm.

Pytanie nr 2:

Dzień	dobry,
Prosimy podać	informację:
2. Prosimy podać nazwę producenta styropapy gr. 25,0 cm, o współczynniku lambda nie wyższym niż 0,030 W/mk hurtowni nie maję w ofercie sprzedaży takiego	materiału
Pozdrawiam

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż nie może wskazać nazwy własnej produktu/producenta, gdyż stanowiłoby to naruszenie art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

Pełnomocnik ds. zamówień

Katarzyna Woźniak