**1. Regionalna Baza Logistyczna**

**Komendant**

**płk Janusz Kryszpin**

1RBLog-SZP.2612.22.2025

Wałcz, …. kwietnia 2025 r.

**KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 10**

**dotyczy:** treści zapytań wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji nadostawę wraz
z montażem zespołu sprężarkowego do zasilania stacji wytwarzania mieszanin oddechowych, nr sprawy 20/2025.

Z powołaniem się na przepisy art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę wraz z montażem zespołu sprężarkowego do zasilania stacji wytwarzania mieszanin oddechowych, nr sprawy 20/2025.

**Pytanie 1:**

„W zakresie Zamawiającego będzie poszerzenie istniejącego otworu w stropie w celu wyprowadzenia kanałów wentylacyjnych ciepłego powietrza z kompresora na zewnątrz - proszę
o potwierdzenie.”

**Pytanie 2:**

„Czy po stronie Zamawiającego będzie modyfikacja istniejących instalacji, które mogłyby kolidować z projektowaną wentylacją dogrzewającą zimą warsztat?”

**Odpowiedź na pytanie 1 i 2:**

Wszystkie prace związane z dostosowaniem pomieszczenia do montażu dostarczanego sprzętu leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający doprecyzuje SWZ w tym zakresie.

**Pytanie 3:**

 „W zakresie prac instalacyjnych ma znaleźć się tylko instalacja sprężonego powietrza, bez instalacji gazów oddechowych - proszę o potwierdzenie.”

**Odpowiedź na pytanie 3:**

„W zakresie prac instalacyjnych ma znaleźć się tylko instalacja sprężonego powietrza, bez instalacji oddechowych. Zamawiający doprecyzuje SWZ w tym zakresie.

*Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie udostępniona na platformie zakupowej* [*https://platformazakupowa.pl*](https://platformazakupowa.pl)

Wyk. Elżbieta Ćwiertka

tel. 261 472 324

tel. 261 472 424 ul. Ciasna 7

1rblog@ron.mil.pl 78 – 600 Wałcz

https://1rblog.wp.mil.pl