Załącznik 1.

# FORMULARZ CENOWY

**WERYFIKACJA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Kwota VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| **1** | **KEP 65 TDEK** IN-01082 |  |  |  |  |
| **2** | **KEP 65 TDEK** IN-00081 |  |  |  |  |
| **3** | **KEP 65 TDEK** IN-02083 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

**Sporządzenie protokołu z weryfikacji + wycena dodatkowo stwierdzonych usterek.**

**NAPRAWA:**

* KEP 65 TDEK IN-01082 - Podczas alarmu generator nie wyłącza się.
* KEP 65 TDEK IN-00081 - Uszkodzony panel termostatu - wyświetla błąd i resetuje się. System działa jedynie poprzez ręczne wyzwolenie.
* KEP 65 TDEK IN-02083 - Uszkodzony wyłącznik krańcowy. Nie działa wyłączenie generatora w razie alarmu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Kwota VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| **1** | **KEP 65 TDEK** IN-01082 |  |  |  |  |
| **2** | **KEP 65 TDEK** IN-00081 |  |  |  |  |
| **3** | **KEP 65 TDEK** IN-02083 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |