## formularz asortymentowo-cenowy
CZĘŚĆ NR 2: Dostawa pasków testowych, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i zużywalnych oraz dzierżawa zautomatyzowanego systemu do kompleksowej analizy moczu wraz z analizatorem zapasowym i wyposażeniem dodatkowym na okres 36 m-cy
I. ZESTAWIENIE KOSZTÓW ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH I ZUŻYWALNYCH
Lp | Nazwa | Ilość testów / 36 m-cy ** | Ilość oznaczeń w opakowaniu jednostkowym | Ilość opakowań* | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Cena jedn. opakowania netto w zł | Stawka podat. VAT | Cena jedn. opakowania brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku | Wartość brutto w zł | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Testy paskowe | 54600
2 | Oznaczenie elementów upostaciowanych moczu | 54600
3 | Materiały kontrolne, kalibratory, płyny systemowe, materiały eksploatacyjne | wypełnia Wykonawca
Suma
* Oferowane odczynniki i materiały zaokrąglamy do pełnych opakowań w górę
** Podana ilość testów odzwierciedla ilość zleceń, kalibracji i kontroli (Kontrole parametrów fizyko-chemicznych wykonywane 1x dziennie, 5x w tygodniu na 2 poziomach, kontrola elementów upostaciowanych - 1x w tygodniu)
II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW DZIERŻAWY ZESTAWU DO KOMPLEKSOWEJ ANALIZY MOCZU
Lp | Nazwa analizatora/model | Nr fabryczny/identyfikacyjny | Wartość urządzenia w PLN | Rok produkcji | Rata miesięczna dzierżawy netto | Stawka podatku VAT | Rata miesięczna dzierżawy brutto | Koszt dzierżawy netto na 36 m-cy | Wartość podatku VAT | Koszt dzierżawy brutto na 36 m-cy
1 | Zestaw do kompleksowej analizy moczu ( Czytnik pasków do analizy właściwości fizyko-chemicznych + Aparat do analizy elementów upostaciowanych moczu)
2 | Zestaw do analizy manualnej: 3.1 czytnik 3.2 wirówka 3.3 mikroskop
Razem
Razem wartość części nr 2 (I+II) netto:
Razem wartość części nr 2 (I+II) brutto:

## opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ NR 2: Dostawa pasków testowych, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i zużywalnych oraz dzierżawa zautomatyzowanego systemu do kompleksowej analizy moczu wraz z analizatorem zapasowym i wyposażeniem dodatkowym na okres 36 m-cy
I. PARAMETRY GRANICZNE DOTYCZĄCE OFEROWANEGO SYSTEMU DO KOMPLEKSOWEJ ANALIZY OGÓLNEJ MOCZU
Lp | WYMAGANIA | Warunek graniczny | Potwierdzenie (opis parametru, zastosowanego rozwiązania, dane techniczne)
A. WYMAGANIA TECHNICZNE
1 | Skład zestawu aparaturowego: 1. analizator - czytnik pasków testowych, 2. Aparat do analizy elementów upostaciowanych w moczu | TAK
2 | Analizator - czytnik pasków: fabrycznie nowy , rok prod nie wcześniej niż 2024 | TAK
3 | Aparat do analizy elementów upostaciowanych moczu: fabrycznie nowy , rok prod nie wcześniej niż 2024 | TAK
4 | Czytnik pasków i aparat do analizy elementów upostaciowanych moczu stanowiące dwie osobne jednostki, ale połączone ze sobą np. za pomocą mostka | TAK
A.1. WYMAGANIA - CZYTNIK PASKÓW TESTOWYCH
1 | W pełni zautomatyzowany analizator parametrów fizykochemicznych moczu | TAK
2 | Wydajność min. 200 ozn./godz. | TAK
3 | Metody pomiarowe: 1. fotometria reflektancyjna, 2. turbidymetria, 3. refrakrometria z automatyczną kompensacją temperatury | TAK
4 | Paski testowe zawiewrające m.i.n pole do wykrywania kwasu askorbinowego,konfekcjonowane w kasetach o stabilności na pokładzie min.10 dni | TAK
5 | Komora na min 400 pasków | TAK
6 | Automatyczne określanie barwy moczu i klarowności z możliwością jej skorygowania | TAK
7 | Paski testowe z minimalną czułością pomiaru ( tj.nie niższą, nie gorszą ) niż dla białka 15 mg/dl, dla glukozy 50mg/dl | TAK
8 | Refraktometryczna technika pomiaru ciężaru właściwego | TAK
9 | Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji | TAK
10 | System zapewniający mieszanie moczu przed badaniem na pokładzie analizatora | TAK
11 | Flagowanie wyników patologicznych | TAK
12 | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach | TAK
13 | Możliwość tworzenia list roboczych, raportów dziennych wyników | TAK
14 | Gotowość do pracy w każdej chwili - po pracy analizator przechodzi w stan czuwania | TAK
15 | Automatyczny podajnik próbek na min. 100 próbek | TAK
16 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków | TAK
17 | Automatyczne monitorowanie zużycia pasków testowych oraz pozostałych odczynników | TAK
18 | Identyfikacja próbek badanych i materiałów kontrolnych: za pomocą wbudowanego czytnika kodów paskowych | TAK
19 | Wbudowany moduł kontroli jakości | TAK
20 | Wbudowany czujnik poziomu próbki | TAK
21 | Obraz paska po reakcji wyświetlany wraz z wynikiem na ekranie analizatora i zachowany w pamięci analizatora | TAK
A.2. WYMAGANIA - ANALIZATOR ELEMENTÓW UPOSTACIOWANYCH MOCZU
1 | Technika pomiarowa: Cyfrowe obrazowanie mikroskopowe | TAK
2 | Wydajność min. 100 oznaczeń/godzinę | TAK
3 | Mocz natywny aspirowany bezpośrednio bez wstępnego przygotowania (odwirowania) | TAK
4 | Identyfikacja próbki za pomocą czytnika kodów kreskowych, stanowiąego wyposazenie analizatora | TAK
5 | System wyposażony w wymagany komputer, klawiaturę, mysz, monitor 27” | TAK
6 | Automatyczna klasyfikacja ilościowa dla min. 15 elementów morfotycznych, w tym automatyczna klasyfikacja bakterii na pałeczki i ziarniaki oraz klasyfikacja kryształów na szczawiany wapnia jedno- i dwuwodne, kryształy kwasu moczowego oraz trójfosforany | TAK
7 | Klasyfikacja elementów upostaciowanych wg kategorii (nie wielkości) | TAK
8 | System rejestrujący i zachowujący w pamięci mikroskopowe pełne obrazy elementów upostaciowanych moczu. Możliwość archiwizowania dokumentacji fotograficznej | TAK
9 | Edycja i weryfikacja wykrytych elementów moczu na pełnych obrazach mikroskopowych. | TAK
A.3. WYMAGANIA - zestaw do manualnej anaalizy
1 | Wykonawca zapewni w ramach czynszu dzierżawnego zestaw do manualnej analizy moczu: 1. czytnik pasków stanowiący back up dla czytnika automatycznego, 2. wirówkę oraz 3.mikroskop | TAK
2 | Czytnik pasków: fabrycznie nowy,półautomatyczny analizator zapasowy do pomiaru parametrów fizyko-chemicznych moczu o wydajnośći min. 600 próbek/godz. z automatyczną kalibracją optyki bez używania pasków kalibracyjnych, służący do wykonywania ok 10 % próbek | TAK
3 | Wirówka: fabrycznie nowa wirówka laboratoryjna stołowa do wirowania próbek moczu wraz z wyposażeniem, , z rotorem hybrydowym horyzontalno-kątowym 8x15/10ml, o zakresie obrotów do 4000 RPM z regulacją obrotów; | TAK
4 | Mikroskop: fabrycznie nowy, obiektywy typu plan-achromat o powiększeniach 4X 10x,40x, obraz oglądanego pola płaski bez zniekształceń na krawędziach pola, wbudowany oświetlacz z płynną regulacją światła - żrodło światła: lampa halogenowa lub LED, nasadka binokularowa z ergonomicznym kątem widzenia 30° z możliwością dopasowania tubusów do rozstawu oczu, regulacja osi 48-75 mm, rewolwer 4 gniazdowy, obiektywy klasy UIS-2, okulary 10x (FN20) | TAK
A.3. WYMAGANIA - DODATKOWE
1 | Wykonawca zapewni zewnętrzny czytnik kodów paskowych oraz dedykowany stół pod oferoway system automatyczny do analizy moczu | TAK
2 | UPS jako integralna część systemu (Wykonawca zapewni w ramach umowy przeglądy okresowe oraz wymianę baterii) | TAK
3 | Mikroskop i wirówka po zakończeniu okresu dzierżawy przechodzą na własność Zamawiającego, co zostanie potwierdzone w formie pisemnej | TAK
4 | Materiał kontrolny do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej parametrów fizyko-chemicznych moczu i elementów upostaciowanych musi byćw postaci płynnej, zmianowany dla wszystkich mierzonych parametrów na dwóch poziomach, o stabilności w temperaturze 2-8 °C min. 30 dni po otwarciu | TAK
B. WYMAGANIA SERWISOWE
1 | Możliwość zgłaszania awarii 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu (podać numer infolinii, bezpośredni kontakt telefoniczny do inżyniera serwisowego lub alternatywną drogę kontaktu) | TAK
2 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia nie dłuższy niż 24 godz. robocze | TAK
3 | W przypadku przestoju w pracy analizatora dłuższego niż 48 godz robocze Wykonawca zapewni analizator zastępczy o identycznych parametrach | TAK
4 | W przypadku 3 kolejnych awarii dotyczących tych samych podzespołów Wykonawca zobowiązuje się wymienić analizator na nowy | TAK
5 | Autoryzowany serwis (awarie, naprawy, części serwisowe, dojazd inżyniera serwisu) w okresie trwania umowy w ramach czynszu dzierżawnego | TAK
6 | Przeglądy techniczne analizatorów i wyposażenia dodatkowego co najmniej 1x w roku w czasie trwania umowy w ramach czynszu dzierżawnego | TAK
7 | Pozostałe wizyty serwisu związane z użytkowaniem analizatora, np.. zmiana lokalizacji analizatora itp.., Wykonawca zapewni w ramach czynszu dzierżawnego | TAK
C. WYMAGANE DOKUMENTY
1 | Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim przy pierwszej dostawie (w formie papierowej i elektroniczej) | TAK
2 | Instrukcje metodyczne w j. polskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej dołączyć do oferty | TAK
3 | Specyfikacja techniczna producenta dla wszystkich urządzeń w j. polskim - zawierająca szczegółowy ich opis (dołączyć do oferty) | TAK
4 | Deklaracje CE dla wszystkich oferowanych odczynników i aparatury (dołączyć do oferty) | TAK
5 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w postaci dokumentacji papierowej i elektronicznej przy pierwszej dostawie lub oświadczenie,że oferowane odczynniki nie wymagają kart charakterystyki (dołączyć do oferty) | TAK
6 | Oświadczenie,że oferowany sprzęt i odczynniki są wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. | TAK
7 | Paszport techniczny zawierający dane techniczne urządzenia przy pierwszej dostawie | TAK
D. POZOSTAŁE WYMAGANIA
1 | Wykonawca zapewni na swój koszt udział w niezależnej zewnętrznej kontroli jakości - dotyczącej zarówno właściwości fizyko -chemicznych jak i oceny elementów upostaciowanych - częstotliwość minimum 1 x w roku , chyba, że parametr kontrolowany ma inny cykl dostępnych kontroli. | TAK
2 | Koszt zakupu odczynników, płynów systemowych i materiałów koniecznych do wykonania badań, a nie ujętych w ofercie ponosi Wykonawca | TAK
3 | W przypadku źle obliczonych ilości odczynników, płynów systemowych i materiałów zużywalnych (niedoszacowanie) na założoną ilość badań ( przy pracy analizatora 24h /dobę), koszty dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca | TAK
4 | Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania udokumentowanych strat odczynników wynikających z awarii analizatora, uzyskiwania wyników o wątpliwej wiarygodności analitycznej (konieczność powtarzania analiz, dodatkowych kalibracji, kontroli itp.) | TAK
5 | Zapewnienie pakietu startowego na koszt Wykonawcy (tj.wszelkie akcesoria, płyny i odczynniki w ilości niezbędnej do uruchomienia analizatora oraz jego walidacji) | TAK
6 | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora w terminie ustalonym z Kierownikiem Laboratorium na koszt Wykonawcy | TAK
7 | Wykonawca zapewni niezmienność serii dla materiałów kontrolnych (ten sam nrLOT) przez okres co najmniej 12 m-cy | TAK
8 | Wszelkie koszty licencji oraz usług koniecznych do integracji analizatora z systemem InfoMedica/AMMS są pokrywane przez Wykonawcę | TAK
9 | Termin dostawy i montażu analizatorów Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Laboratorium Zamawiającego, potwierdzając fakt dostawy i montażu w formie pisemnej, przy czym dostawa analizatora/ów oraz podłączenie analizatora/ów do systemu InfoMedica Zamawiającego (leżące po stronie Wykonawcy) nastąpi w czasie maksymalnie 1 m-ca od daty podpisania umowy. | TAK
II. PARAMETRY OCENIANE DOTYCZĄCE OFEROWANEGO ANALIZATORA I ODCZYNNIKÓW (jakość, funkcjonalność, parametry techniczne)
Lp. | Opis parametrów | Wartość punktów | Odpowiedź Wykonawcy
1 | Stabilność pasków na pokładzie większa niż 10 dni | tak-5pkt, nie-0pkt
2 | Minimalna objętość próbki dla modułu do analizy fizyko-chemicznej A) <2 ml B)2-3 ml C) > 3 ml | A) tak- 5 pkt B) tak-2pkt C) tak-0pkt
3 | Kalibracja przy użyciu: rutynowych pasków używanych do pomiaru parametrów moczu pacjentów. Brak dodatkowych pasków, kodów kalibracyjnych | tak-5pkt, nie-0pkt
4 | Czułość pasków testowych dla glukozy na poziomie 20 mg/dl | tak-5pkt, nie-0pkt
5 | Obrazy moczu, zarejestrowane przy małym powiększeniu x100 oraz dużym x400 całego pola widzenia | tak-5pkt, nie-0pkt
6 | Rejestrowanie zdjęć próbki na kilku płaszczyznach/punktach ostrości i łączenie ich w jeden obraz | tak-5pkt, nie-0pkt
7 | Pomiar w min. 4 kanałach pomiarowych (naturalna sedymentacje elementów morfotycznychc), bez koniecznośći używania kuwet jednorazowych | tak-5pkt, nie-0pkt
8 | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika min 30 kategorii wykrywanych elementów morfotycznych | tak-5pkt, nie-0pkt