*Załącznik nr 3 do umowy*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wykaz czynności przeglądu i konserwacji piecyków na paliwo płynne:**

1. Sprawdzenie przymocowania nagrzewnicy do podstawy

2. Sprawdzenie przymocowania pasków mocujących

3. Sprawdzenie stanu elementów gumowych

4. Wymiana filtrów paliwowych (filtr do ON-materiał Wykonawcy)

5. Wyczyszczenie przewodów ssących, przelewowych i odpowietrznika

6. Sprawdzenie układu paliwowego, wymiana uszczelek-materiał Wykonawcy

7. Przygotowanie urządzenia do pracy

8. Uruchomienie urządzenia (paliwo ON Wykonawcy)

9. Praca urządzenia minimum 0,5mtg

10. Kontrola pracy urządzenia, w tym:

-sprawdzenie szczelności układu zasilającego w czasie pracy

-sprawdzenie pompy

-sprawdzenie układu elektrycznego

-sprawdzenie termostatu bezpieczeństwa

-sprawdzenie termostatu zewnętrznego

-sprawdzenie wentylatora

-sprawdzenie czujnika płomienia

-sprawdzenie przewodów zapłonowych

-sprawdzenie elektrody zapłonowej

-sprawdzenie licznika czasu pracy

-sprawdzenie urządzenia rozdzielczego

- sprawdzenie dysz danfoss

11. Oczyszczenie układu spalania

12. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przeglądu z podaniem ilości, typu piecyków   
i numerów fabrycznych. **W przypadku uszkodzonych piecyków, sporządzenie protokołu z opisem stanu technicznego, wyszczególnieniem części wymagających naprawy oraz podaniem wstępnej wyceny naprawy.**

13. Odnotowanie czasu pracy, ocena stanu technicznego i gotowości do dalszej eksploatacji potwierdzone wpisem i pieczęcią w dowodzie urządzenia

14. Konserwacja i zabezpieczenie otworów rury wylotowej spalin oraz otworów rozdzielacza ogrzanego powietrza.

**Wykaz piecyków i ich lokalizacja:**

1. Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 1:

|  |  |
| --- | --- |
| **Piecyk** | **Ilość szt.** |
| KL-15A | 12 |
| K-40 | 17 |

1. Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 2:

|  |  |
| --- | --- |
| **Piecyk** | **Ilość szt.** |
| KL-15A | 3 |

1. Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 3:

|  |  |
| --- | --- |
| **Piecyk** | **Ilość szt.** |
| K-40 | 8 |

1. Sekcja Obsługi Infrastruktury Brzeg:

|  |  |
| --- | --- |
| **Piecyk** | **Ilość szt.** |
| KL-15A | 7 |
| KL-40 | 21 |

1. Sekcja Obsługi Infrastruktury Oleśnica

|  |  |
| --- | --- |
| **Piecyk** | **Ilość szt.** |
| KL-15A | 15 |
| K-40 | 7 |