Załącznik nr 1 do umowy z dnia ………………….

**Zeszyt wymagań produktu**

1. **Przedmiot zamówienia**

Materac szpitalny z pokrowcem, o wymiarach 200cm, szerokość 90cm, wysokość 12cm

1. **Charakterystyka produktu**

Wymaga się, aby dostarczony produkt posiadał następujące cechy:

1. Wkład materaca z wysokiej jakości pianki poliuretanowej T40-40hg/m3
2. Wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 90kPa
3. Powierzchnia wkładu płaska na całej długości z każdej strony
4. Pokrowiec -wymagany certyfikat Oeko-Tex standard 100
5. Pokrowiec- materiał trudno palny, zgodny z normą CRIB 5 oraz BS7175
6. Pokrowiec- czyszczenie łagodnymi środkami piorącymi w miejscu zabrudzeń z zawartością chloru.
7. Pokrowiec-paroprzepuszczalny
8. Pokrowiec-nieprzemakalny z poliestru z wodoszczelna i paroprzepuszczalna powłoką poliuretanową stanowiącą barierę dla bakterii i wirusów
9. Pokrowiec-bez zawartości latexu
10. Pokrowiec-antyalergiczny
11. Pokrowiec-dezynfekcja parą wodną
12. Pokrowiec-pranie w temperaturze do 95 stopni Celsjusza
13. Pokrowiec-możliwość suszenia w suszarce.
14. Pokrowiec-kolor: niebieski, biały lub zielony.
15. Znak CE na metce produktu wszytej w sposób umożliwiający łatwe odczytanie.
16. Pokrowiec-zamykany na suwak.
17. Gwarancja na materac z pokrowcem 24 m-c.
18. **Wymagania dodatkowe**
19. Materac powinien mieć zgłoszenie jako wyrób medyczny i posiadać numer UDI, który należy podać w ofercie.
20. Należy dołączyć certyfikat Oeko-Tex standard 100
21. Należy dołączyć potwierdzenie pozytywnego przejścia testu CRIB 5 oraz BS7175
22. Należy dołączyć dokument potwierdzający właściwości wkładu.
23. Dostawa do 60 dni od dnia podpisania umowy
24. Materace muszą być dostarczone w formie płaskiej gotowej do użycia- zamawiający nie dopuszcza rolowania ani odsysania powietrza.
25. Materace muszą by zapakowane w opakowaniu foliowym zabezpieczonym przed uszkodzeniami mechanicznymi.
26. **Wartość zapotrzebowania**

**Ilość: 210 szt**