## Część I
Nr sprawy …………………… |  |  |  | Załącznik nr …
FORMULARZ CENOWY Składając ofertę w przetargu na wykonanie robót budowlanych w ograniczonym zakresie (III etap branży elektroenergetycznej) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa instalacji i sieci zewnętrznych wod.-kan. i c.o. - etap I w m. Grupa” – zadanie 11609 przedstawiam poniżej zestawienie wartości elementów oferty:
TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW OFERTY
L.p. | Roboty | J.m. | Cena jednostkowa netto zł | Cena jednostkowa brutto zł | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ZADANIE 11609
ROBOTY BUDOWLANE
1. | Budowa kontenerowej stacji transformatorowej ST II (1250kVA) zgodnie z dokumentacją projektową | kpl
2. | Zabudowa agregatu prądotwórczego o mocy 1110 kVA | kpl
3. | Budowa linii kablowej SN-15kV od ST VI do ST II oraz od ST V do ST II | kpl
4. | Roboty ziemne związane z budową sieci elektroenergetycznej oraz konstrukcyjno-budowlane związane z zabudową kontenerowej stacji transformatorowej i agregatów prądotwórczych | kpl
5. | Dobudowa linii kablowych nn/0,4kV zgodnie z dokumentacją projektową | kpl
6. | Montaż wyłączników PWP | kpl
7. | Budowa linii kablowych nn/0,4kV do oświetlenia terenu wraz z latarniami zgodnie z dokumentacją projektową | kpl
8. | Likwidacja istniejących linii napowietrznych zasilanych z ST II | kpl
9. | Likwidacja (demontaż) istniejącej stacji ST II | kpl
10. | Wykonywanie sprawdzeń oraz czynności kontrolno-pomiarowych potwierdzonymi stosownymi protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami | kpl
11. | Obsługa geodezyjna inwestycji | kpl
12. | Likwidacja punktów sieci kolidujących z innymi obiektami | kpl
13. | Prace związane z uporządkowaniem terenu | kpl
14. | Wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej | kpl
15. | Aktualizacja Instrukcji Współpracy Ruchowej z Enea Operator Sp. z o.o. | kpl
16. | Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do stosownych organów nadzoru budowlanego i odbioru technicznego od Enea Operator Sp. z o.o. | kpl
OGÓŁEM
…………………………..dnia ………………... 2025 r. ………………………………………. podpis i pieczęć Wykonawcy/Wykonawców
- Wyliczana wartość z pozycji ogółem stanowi cenę oferty i należy ją przenieść do formularza ofertowego