## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1088663 |  | Wykonanie przeglądów klimatyzatorów. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3545940 | Termin płatności | prosze o podanie propozycji
2 | 3545942 | Termin realizacji | Umowa roczna z ewentualnością przedłużenia
3 | 3545943 | Spełnienie wymagań specyfikacji w tym wytycznych w zakresie jakości, ochrony środowiska i BHP
4 | 3545944 | Referencje
5 | 3545945 | Gwarancje
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1934513 | Wykonanie przeglądów klimatyzatorów. | Wykonanie przeglądów klimatyzatorów w interwale 2-miesięcznym następujących klimatyzatorów: SRK63ZR-S R410A 1,35 kg Klimatyzator Scienny Rozdzielnia A4 PEAD-M60JA.UK R410A 1,6 kg Klimatyzator Scienny Rozdzielnia A5 MRD 381A 11,5 kw 38 kw R407C 22 kg Szafa klimatyzacyjna Rozdzielnia A2 ASD 4011A 12 kw 40 kw R407C 24 kg Szafa klimatyzacyjna Rozdzielnia A2 MRD 381A 11,5 kw 38 kw R407C 22 kg Szafa klimatyzacyjna Rozdzielnia A2 PCA-M100KA/ PUZ-M100YKA nr ser. 14A08250/ 11P00167 3,5 kw 10 kw R32 4 kg Klimatyzator ścienny Rozdzielnia A1 PCA-M100KA/ PUZ-M100YKA nr ser. 14A08245/ 16P01412 3,5 kw 10 kw R32 4 kg Klimatyzator ścienny Rozdzielnia A1 CCU 81A 3 kw 8 kw R407C 7 kg Szafa klimatyzacyjna Labo wanny MWM015F 1,2 kw 3,5 kw R407C 2 kg Klimatyzator Scienny Waga żużla ASY-12VSCC 1,1 kw 3,2 kw R407C 2 kg Klimatyzator ścienny Waga wyjazdowa CCU 41A 2 kw 4,9 kw R407C 7 kg Szafa klimatyzacyjna Labo RTG CCU 81A 3 kw 8 kw R407C 6 kg Szafa klimatyzacyjna Laboratorium VRF MM-A 7,5 kw 28 kw R410A 36 kg System klimatyzacji biurowca Pom. biurowe RAS- 13 UKV 1,2 kw 3,5 kw R410A 2 kg Klimatyzator Scienny Rozdzielnia A2 biuro RAS- 13 GKP 1,2 kw 3,5 kw R410A 2 kg Klimatyzator Scienny Ochrona OO514 1,2 kw 3,5 kw R410A 0,5 kg Klimatyzator Scienny Labo RTG ASGE12AWK 1,1 kw 3,2 kw R410A 1 kg Klimatyzator sufitowy Labo . Pokój 004 RAV804-SMP 2,2 kw 6,7 kw R410A 2 kg Klimatyzator sufitowy Sterownia AOYG36LETL 3 kw 9 kw R410A 2 kg Klimatyzator sufitowy Serwerownia AUXG36KRLB 3 kw 9 kw R410A 2 kg Klimatyzator kasetonowy Serwerownia Zakres przeglądu: 1.czyszczenie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej 2.dezynfekcja jednostki wewnętrznej 3.kontrola i ewentualna wymiana pasków -klimatyzatory Stulz 4.próba szczelności klimatyzatorów 5.ewentualnie uzupełnienie środka chłodniczego 6.czyszczenie układu odpompowywania skroplin 7.ogólne sprawdzenie poprawności działania urządzenia 7.uzupełnianie wpisów w rejestrze CRO | 1 | usługa |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1088663 | Warunki postępowania | Wytyczne - ochrona środowiska.pdf
2 | 1088663 | Warunki postępowania | OWZ_GC.pdf
3 | 1088663 | Warunki postępowania | Kodeks etyczny dostawców_październik 2024.pdf
4 | 1088663 | Warunki postępowania | BHP-Wymagania GC wobec podmiotów zewnętrznych.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.26cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt"><strong>Górażdże Cement S.A</strong></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">. działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c., pragnie zaprosić Państwa firmę do wzięcia udziału w postępowaniu, którego celem będzie wybór firm do wzięcia udziału w negocjacjach, a następnie – w razie wyboru Państwa firmy – do podjęcia&nbsp;negocjacji, zgodnie z art. 72 k.c.,&nbsp;w celu <br> </font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt"><em>wykonania usługi:&nbsp;</em></font></font></font></font></font><span style="color: rgb(101, 129, 144); font-family: &quot;Courier New&quot;; font-size: 9pt;">Wykonanie przeglądów klimatyzatorów.</span></p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.26cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt"><em>&nbsp;zakupu materiału/-ów: …………………………..</em></font></font></font></font></font></p><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.26cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt"><strong>Dodatkowych informacji udzielą Państwu</strong></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">:</font></font></font></font></font></p><ul> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000">Robert Tarkowski 601 233 989 – <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">w sprawach merytorycznych</font></font></font></font></font></p></li><li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0cm"><font color="#000000">Załącz</font><font color="#000000" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt"><strong>niki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement:</strong></font></font></font><font color="#000000" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">&nbsp;</font></font></font></p></li></ul><ol> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.</font></font></font></font></font></p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.</font></font></font></font></font></p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Kodeks Etyczny Dostawców</font></font></font></font></font></p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.49cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Ogólne warunki zakupów&nbsp;</font></font></font></font></font></p></li> </ol><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.26cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt"><strong><br> Sposób rozpatrzenia ofert:&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></p><ol> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Oferty, które nie są zgodne z zasadami określonymi w niniejszym zaproszeniu, np. nie zawierające wszystkich wymaganych odpowiedzi, mogą zostać odrzucone.&nbsp;</font></font></font></font></font></p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Oferty, które nie zostaną otrzymane w terminie mogą zostać odrzucone.&nbsp;</font></font></font></font></font></p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo wyboru lub odrzucenia oferty bez podania uzasadnienia lub zlecenia wykonania tylko ograniczonego zakresu przedmiotu zaproszenia.&nbsp;</font></font></font></font></font></p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji techniczno – handlowych z kilkoma oferentami równocześnie.</font></font></font></font></font></p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty na zawarcie umowy, w rozumieniu artykułu 71 k.c. zostało skierowane również do innych osób. W związku z tym Państwa oferta weźmie udział w przetargu o charakterze rokowaniowym, polegającym na wyborze przez Górażdże Cement S.A. oferty lub ofert, które następnie będą przedmiotem negocjacji prowadzonych przez Górażdże Cement S.A. z osobą lub osobami, które wybrane dokumenty złożyły. Umowa zostanie zawarta z oferentem, z którym Górażdże Cement S.A. dojdzie do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które będą przedmiotem negocjacji. </font></font></font></font></font> </p></li> <li><p lang="pl-PL" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0.49cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font style="font-size: 11pt">Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firm do rozmów negocjacyjnych. Wybór firmy nie oznacza zawarcia umowy z Górażdże Cement S.A. w trybie ofertowym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.</font></font></font></font></font></p></li></ol>